Příloha č. 1 změnového listu č. 48a

**Zdůvodnění předkládané změny**

text zdůvodnění:

**Z důvodu aktuálního požadavku budoucích uživatelů – Katedry biologie a Katedry chemie**, pro laboratoře v 1. a 2.NP, je dopřesněn původní požadavek na četnost a umístění vývodů LPG nutných pro výuku v těchto laboratořích.

**Byla provedeno doplnění** 2 KS vývodů (v místnostech C1. 057 a C2. 077), související rozšíření centrálního rozvodu LPG a související drobné stavební úpravy. K uvedenému bylo nutné zpracovat i příslušnou změnu – rozšíření výrobní dokumentace zhotovitele stavby.

Zpracovatelem nového technického řešení je projektant akce.

investiční oddělení UHK