Dalkia Morava, a.s., Ostrava, 28. října 3123/152, PSC: 709 74 Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc

Evidenční číslo: 037971

Střední odborné učiliště technické a obchodní Kosinová 4

772 00 Olomouc

REGULAČNÍ plan odběru tepla

pro odběrné místo: 0510-341/

Název OM: SOU tech.a obchodní,Kosinová 4

Regulační plán je součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5 "Dodacích podmínek". Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je

000.350 MW.

Reg.stupeň

Význam

RS 0	Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku

a odběr tepla.

RS 1	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o …….%.

RS 2	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o …….%.

RS 3	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o …….%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30% proti sjednanému výkonu.

RS 4	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o …….%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40% proti sjednanému výkonu.

RS 5

Olomouc

Havarijní provoz.

Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním

diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o …….%

a přerušení dodávek tepla pro přípravu tepl§t^£kcjý^ 0 rn é

vody-

Za odběratele

…….…….…….…….
ředitel divize

…….…….…….…….

ředitel SOU^ť 0