PŘÍLOHA Č. 1

**CTZ s.r.o.**

**Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 63472163**

**Technický list odběru**

**Odběrně místo:** Zelené náměstí 1292, Uherské Hradiště

**Odběratel:** Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno. Veslařská 234

**Dodávaná teplonosná látka:**

horká voda

max. teplotní spád zima 135/70 °C,

max. tlak 400 kPa,

max.průtok 0,85 m3/h

Venkovní teplota

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -12°C | 0°C |
| **Výkon:** | ÚT | 0,064 | 0,032 |
| [MW] | TUV | 0,020 | 0,020 |

Množství : 500

[GJ/rok]

**Časový průběh:** nepřetržitě

……………………………………….

odběratel