PŘÍLOHA Č.l

# CTZ s.r.o.

## Sokolovská 572, 686 Ol Uherské Hradiště, IČ 63472163

Technický list odběru

Odběrné místo : Za Alejí 1072

## Odběratel: Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace

Dodávaná teplonosná látka: teplá voda

max. teplotní spád zima 92,5/67,5°C, max. tlak 400 kPa,

max.prihok 29,23 m3/h

Venkovní teplota

-12 oc

výkon: [MW]

ÚT 0,850 0,425

množství: [GJ/rok]

3000

časový průběh: nepřetržitě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Za Alejí 1072

686 06 Uherské Hradiště *příspěukouá organizace* CD ICO: 36177

*/Jr/r*

./........... ...............................

odběratel