Anton Paar

| Nabídka č. | 702000995 |
| --- | --- |
|  | Strana 1 z 4 |
| Referenční č. / Datum XXXXXXXXXXZákaznické č. 109941 | 21.11.2017 |
| Platnost nabídky 21.11.2017 až 16.02.2018 |  |
| Váš kontaktní partner XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |

Podmínky

Doprava:

Termín doručeni:

Podmínky doručení: Platební podmínky:

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní Studentská 2 CZ-461 17 LIBEREC

Vážená paní/vážený pane,

v návaznosti na Váš požadavek Vám posíláme následujcící nabídku.

Silniční

Přibližné 6-8 týdnů po obdržení objednávky.

Dostupnost na dotaz.

CIP Liberec Splatnost

do 30 dnů

Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ Popis

Množství / Jednotka Cena za jednotku Měna

Cena

000010 151758 / 90241040 / CH	1 PCS

TRIBOMETER ROTATING (FT 20N, 1500RPM)

Tribometer

Sleva

Konečná cena Rotating movement Tribometer includes:

- Ball-on-Disk and Pin-on-Disk Tribometer -Tangential force measurement (standard range up to 10 N)

- Computer control, PC + Installed TriboX Software (Win 7)

- 19" LCD display

- 6-mm ball holder and 6-mm pin holder

-Calibration set (5 N weight + accessories)

-Aluminum liquid cup (with rotative mode only)

-(10) 100Cr6 Steel balls

- Weights for 1 to 10 N Normál Load (1, 2, 2 and 5 N)

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

CZK

CZK

DIČ CZ05512395 IČO 05512395

Strakonická 3309/2e 150 00 Praha 5, Czech Republic-Europe Tel: +420 233 356 634 E-mail: info.cz@4nton-paar.com Internet: www anton-paar cz

| Nabídka | č.702000995 |
| --- | --- |
| Strana 2 z 4 / 21.11.2017 |  |

Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ	Množství / Jednotka

Popis	Cena za jednotku Měna

(230V, 50/60 Hz)

Friction Force max 20N Rotation Speed max 1500 rpm

Cena

000020 145162 / 90241040 / CH

LIQUID HEATING DEVICE FOR ROTATING MVT to be ušed at a max 150 rpm speed

Sleva

Konečná cena including

- Isolated liquid cup

- Heating device up to 150 °C -2nd LVDT sensor

000030 145100 / 90241040 / CH

HIGH TEMP STAGE (450°C) LINEAR TRB (FROM ROOM TO 450°C) FOR LINEAR MODULE

Sleva

Konečná cena

(only for linear movement in dry conditions) including:

- Heating module with heating area 25-mm diameter -Advanced Temperature controller -Temperature measurement

- Cooling systém (water circulation)

-Sample holder support

- 2nd LVDT sensor

1 PCS

CZK

CZK

000040 145153 / 90241040 / CH

COOLING OPTION FOR HIGH TEMP STAGE450°C Cooling down to -100°C

Sleva

Konečná cena including:

-Connectors and tubing for nitrogen cooling (available for High Temp Stage 450 °C only)

1 PCS

CZK

CZK

000050 1 45 206 / 9024 9000 / CH (2) WEIGHT 20N Sleva

Konečná cena

1 PCS

CZK

CZK

Anton Paar Czech Republic s r.o.

Strakonická 3309/2e

150 00 Praha 5. Czech Republic-Europe

Tel +420 233 356 634

E-mail: info.cz@anton-paar.com	DIČ CZ05512395

Internet: www anton-paar.cz	IČO 05512395

Anton Paar

| Nabídka | č.702000995 |
| --- | --- |
| Strana 3 z 4/21.11.2017 |  |

## Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ Popis

## Množství / Jednotka Cena za jednotku Měna

## Cena

ooooeo 145207 / 90249000 / CH (2) WEIGHT 30N Sleva

Konečná cena

1 PCS

CZK

CZK

000070 145187 / 90249000 / CH (2)

## BALL HOLDER DIAMETER 3 mm FOR TRB

Sleva

Konečná cena

1 PCS

CZK

CZK

000080 145188 / 90249000 / CH (2)

## BALL HOLDER DIAMETER 6 mm FOR TRB

Sleva

Konečná cena

1 PCS

CZK

CZK

000090 145507 / 90249000 / CH (2)

ALUMINA (AL203) BALLS D= 3 mm, 10 PCS

Sleva

Konečná cena

1 PAC

CZK

CZK

000100 145508 / 90249000 / FR (2)

ALUMINA (AL203) BALLS D= 6 mm, 20 PCS

Sleva

Konečná cena

1 PAC

CZK

CZK

000110 145519 / 90249000 / CH (2)

HARD METAL (WC) BALLS D= 3 mm, 10 PCS Sleva

Konečná cena

1 PAC

CZK

CZK

000120 145520 / 90249000 / CH (2)

## HARD METAL (WC) BALLS D= 6 mm, 5 PCS

Sleva

Konečná cena

1 PAC

CZK

CZK

000130 145525 / 90249000 / CH (2)

STEEL 100 CR6 BALLS D= 3 mm, 50 PCS

Sleva

Konečná cena

1 PAC

CZK

CZK

Anton Paar Czech Republic s.r.o

Strakonická 3309/2e

150 00 Praha 5. Czech Republic-Europe

Tel *420 233 356 634

E-mail: info.cz@anton-paar com	DIČ CZ05512395

Internet: www.anton-paar.cz	IČO 05512395

| ^7 | Anton Paar |
| --- | --- |
| Nabídka | č.702000995 |
| Strana 4 z 4/21.11.2017 |  |

## Poz. Mat. číslo / Kód celního sazebníku / Původ Popis

## Množství / Jednotka Cena za jednotku Měna

## Cena

000140 145526 / 90249000 / FR (2)

STEEL 100 CR6 BALLS D= 6 mm, 20 PCS

Sleva

Konečná cena

1 PAC

000150 145164 / 90241040 / CH	1 PCS

CZK CZK

## Prodloužení záruky na 3 roky	CZK

## LINEAR RECIPROCATING MODULE FOR TRB ROT

Sleva

Konečná cena

| Celková cena bez DPH |  | CZK | 2.773.658,40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sleva |  | CZK | -77.808,25 |
| DPH | 21,0 % | CZK | 566.128,53 |
| Celková cena |  | CZK | 3.261.978,68 |
| Celková cena CIP Liberec |  | CZK | 3.261.978,68 |

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Vžeobecné podminkv: Pro tento dokument platí výlučné všeobecné dodací podmínky firmy Anton Paar. Všeobecné dodací podmínky je možné najit na www.anton-paar.com/terms.

Země oúvodu: Rakousko, pokud není specifikováno jinak.

Vymezení odpovédnosti: Jakékoliv a všechny nároky, které by mohly vyplývat z nebo ve spojení se současnou smlouvou, jsou omezeny celkovou cenou současné objednávky. Jakékoliv nároky překračující toto vymezení odpovědnosti jsou výslovně vyjmuty.

(2) spotřební materiál

Těšíme se na Vaší objednávku a zůstáváme se srdečným pozdravem.

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

## Prodloužení záruky na přístroje vyžadující údržbu je platné pouze v kombinaci s odpovídajícím plánem údržby. Prodloužení záruky na spotřební materiál není zahrnuté.

Anton Paar Czech Republic s.r.o.

Strakonická 3309/2®

150 00 Praha 5, Czech Republic-Europe Tel: +420 233 356 634 E-mail: info czťganton-paar.com Intemot: www anton-paar.cz

DIČ CZ05512395 100 055)2395