Specifikace předmětu plnění - Modernizace a dovybavení infrastruktury pro výuku vodního hospodářství v krajině název VZ: FSv- Přístrojové dovybavení do terénu a laboratoře pro monitorování vegetačních a půdních charakteristik“

Zadavatel:			České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Thákurova 7/2077, 166 29 Praha
IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700
Zastoupený: prof. Ing. Alenou Kohoutkovou, CSc., děkankou 
		Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Specifikace dodávky VZ: 
- Jednotlivé položky lze soutěžit i samostatně. Při nabídce na více položek bude cena uvedena u každé položky zvlášť.
- Položky musí být dodány kompletní včetně veškerého nutného, originálního, příslušenství tak, aby je bylo možno ihned využít. Součástí dodávky bude manuál (může být elektronicky a v anglickém jazyce).
- K nabídnutým zařízení musí existovat reference (využití v případových studiích; odkaz na vědecké publikace, kde bylo zařízení využito; a pod.). Nesmí se jednat o prototyp ani sestavu z komponent od různých výrobců.
- Ve specifikacích zmiňovaná PC nejsou součástí poptávky.

Část 3. Penetrologger pro monitorování zhutnění půdy
Rozsah měřitelného odporu min. 0 – 5 MPa do hloubky min. 80 cm. Automatický záznam odporu a hloubky, modul GPS, možnost exportu dat do PC.