Krycí list rozpočtu 
Název stavby: 
Výměna potrubí TUV a Cirkulace ON 40-75 
Objednatel: 
Střední škola prof. Z. Matějčka, 
Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace 
IČ/DIČ: 
13644319, CZ13644319 
Lokalita: 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba, příspěvková 
organizace 
Zhotovitel: 
Pavel Šomek INSTALSERVIS 
IČ/DIČ: 
IČ/DIČ: 
48425052/CZ6908275550 
Druh stavby: 
Projektant: 
Začátek výstavby: 
Konec výstavby: 
Položek: 
20 
JKSO: 
Zpracoval: 
Datum: 
A | Základní rozpočtové náklady | B | IDOPlňkOVé náklady | C | INákladY na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00
| Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00
PSV | Dodávky | 7369,40 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 0,00
| Montáž | 15525,62 | | | | Provozní vlivy | 0,00
II Mli | Dodávky | 0,00 | | | | Ostatní | 0,00
| Montáž | 0,00 | | | | NUS z rozpočtu | 0,00
Ostatní materiál | 0,00 | | | | | |
Přesun hmot a sutí | 0,00 | | | | | |
ZRN celkem | 22895,02 | ON celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00
| | | ON celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00
| | | | | | ORN celkem | 0,00
| | | | | | ORN celkem z obj. | 0,00
Rozpočtové náklady v Kč 
Základ 0% | | | |
Základ 15% | 0,00 | OPH15% | O,OOICelkem bez OPH | 22895,021
Základ 21% | 22895,02 | OPH 21% | 4 807,951Celkem včetně OPH | 27702,971
Projektant 
Objednatel 	Stiedni škola pro .. 
O:)trcWd f'J;Jruba 
přispčvkov;, \~rCJdnizace 
	Afl ,;/ 4 •..• r7 ' 	17. lis!<'I""j,, 1123nO 
	rlV. qt ~/~ 	708000STRAVA-PORUBA 
	
., 
Zhotovi~~vel ŠOMEK 	__ ._._ ... 
---,,; 
j 
'l 
	
Datum, razítko a oodois 
Datum, razítko a nodnis 

Stavebn í rozpočet 
Název stavby: 
Vyměna potrubí TUV a Cirkulace DN 40-75 
Doba výstavby: 
Objednatel: 
Střední škola 
prof. Matějčka 
Druh stavby: 
Začátek výstavby: 
Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 
Konec výstavby: 
Lokalita: 
JKSO: 
Zpracováno dne: 
Projektant: 
Zhotovitel: 
Množství I 
Zpracoval: 
IMojol 
C IObjekt IKÓd 	IZkrác:n^ý popis 
Rozmery 
	Jednot. I 			Náklady (Kč) 			I 
	cena (Kč) 	Dodávka 	I	 Montáž 	I	 Celkem 
m2 
18,00 
2 
3 
	713	 Izolace tef:Jelné
713400821 ROO Odstranění izolačních pásů potrubí 
---""""722 	- 	Vnitřní vodovod- 
	140VO 		MT a dod. objimka,spoj,uchyt 
722172314ROO Potrubí z PPR Instaplast, O 40x5,5 mm 
722172316ROO Potrubí z PPR Instaplast, O 63x8,6 mm 
722172317ROO Potrubí z PPR Instaplast, O 75x10,3 mm 
722172915ROO Propojení plastového potrubí. O 40 mm 
722172918ROO Propojení plastového potrubí. O 75 mm 
722181213RV9 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 13 mm,ON 40 m 
722181213RY5 Izolace návleková MIRELON PRO tI. stěny 13 mm,ON 75 
722202424ROO Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST O 32 
722202425ROO Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST 040 
722290229ROO Zkouška tlaku potrubí ON 100 
722290234ROO Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 
734261226ROO Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 
734263316ROO Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 ON 40 
Dodávka a montáž ventilu 2" 
Propojení potrubí Cu 22 
	7~3 	_ 	Rozvo_d~p-_otrubí 
733120819ROO Oemontáž potrubí z hladkých trubek O 60,3 
733120826ROO Oemontáž potrubí z hladkých trubek O 89 
733890801 ROO Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m 
18,00 
0,00 
0,00 
soub 
0,00 
9,00 
9,00 
0,00 
2,00 
2,00 
9,00 
9,00 
1,00 
1,00 
18,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
m 
4 
5 
6 
m 
m 
kus 
kus 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
m 
kus 
kus 
m 
m 
kus 
kus 
soub 
soub 
17 
18 
19 
20 
m 
m 
t 
22895,02 
Poznámka: 
110,00 
8800,00 
433,00 
681,00 
780,00 
92,50 
193,01 
88,39 
133,00 
455,50 
614,99 
64,00 
21,59 
352,00 
583,01 
3613,00 
1 500,00 
55,00 
77,00 
929,00 
	0,00 	1 980,00	_1 980,00
	0,00 	1 980,00	 1 980,00 
7 ru,76 -___..12753,26 = 19 925;02
	0,00 	0,00 	0,00 
	1811,61 	2085,39 	3897,00 
	3184,29 	2944,71 	6129,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
	0,00 	185,00 	185,00 
	0,00 	386,02 	386,02 
	395,01 	400,50 	795,51 
	648,54 	548,46 	1 197,00 
	360,45 	95,05 	455,50 
	505,46 	109,53 	614,99 
	266,40 	885,60 	1 152,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
	0,00 	3613,00 	3613,00 
	0,00 	1 500,00 	1 500,00 
197,64 =--- 792,36= 99_Q,QO 
	197,64 	792,36 	990,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
	0,00 	0,00 	0,00 
Celkem: 
~