|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Příloha č. 1 smlouvy č. 03201272018** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Položkový rozpočet** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Výměna patrových rozvaděčů** |  |  |  |  |  |
| p.č. | popis | množství | m.j. | j.cena | cena bez DPH |  |
|  | Materiál elektro |  |  |  |  |  |
| 1 | Jistič 3Dx16A | 3 | ks | 745,00 Kč | 2 235,00 Kč |  |
| 2 | Jistič 3Dx20A | 3 | ks | 835,00 Kč | 2 505,00 Kč |  |
| 3 | Jistič 3Dx25A | 7 | ks | 865,00 Kč | 6 055,00 Kč |  |
| 4 | Jistič 3Dx32A | 1 | ks | 930,00 Kč | 930,00 Kč |  |
| 5 | Jistič 3Dx50A | 1 | ks | 1 250,00 Kč | 1 250,00 Kč |  |
| 6 | Jistič 1Bx6A | 8 | ks | 110,00 Kč | 880,00 Kč |  |
| 7 | Jistič 1Bx10A | 65 | ks | 110,00 Kč | 7 150,00 Kč |  |
| 8 | Jistič 1Bx16A | 26 | ks | 110,00 Kč | 2 860,00 Kč |  |
| 9 | Jistič 1Dx16A | 20 | ks | 110,00 Kč | 2 200,00 Kč |  |
| 10 | Stykač IS 25A 400V | 5 | ks | 540,00 Kč | 2 700,00 Kč |  |
| 11 | Zamykací tlačítko | 5 | ks | 930,00 Kč | 4 650,00 Kč |  |
| 12 | Vodiče a drobný materiál | 1 | x | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |  |
| 13 | Zámečnické práce + materiál | 1 | x | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč |  |
| 14 | Montáž elektro | 1 | x | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | **54 715,00 Kč** |  |
|  | DPH | 21% |  |  | **11 490,15 Kč** |  |
|  | CELKEM S DPH |  |  |  | **66 205,15 Kč** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Výměna elektroměrového rozvaděče a přívodního vedení** | | | |  |  |
| p.č. | popis | množství | m.j. | j.cena | cena bez DPH |  |
|  | Materiál elektro |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozvaděč nepřímé měření 160A | 1 | ks | 24 800,00 Kč | 24 800,00 Kč |  |
| 2 | Demontáže | 1 | x | 2 600,00 Kč | 2 600,00 Kč |  |
| 3 | CYA 95 černý | 69 | m | 285,00 Kč | 19 665,00 Kč |  |
| 4 | CYA 95 zelenožlutý | 23 | m | 285,00 Kč | 6 555,00 Kč |  |
| 5 | Trubka Kopoflex | 20 | m | 58,00 Kč | 1 160,00 Kč |  |
| 6 | Nožová pojistka | 3 | ks | 115,00 Kč | 345,00 Kč |  |
| 7 | Kabelové oko 95 | 3 | ks | 58,00 Kč | 174,00 Kč |  |
| 8 | Drobný instalační materiál | 1 | x | 1 800,00 Kč | 1 800,00 Kč |  |
| 9 | Přihláška k odběru + koordinace PRE | 1 | x | 3 600,00 Kč | 3 600,00 Kč |  |
| 10 | Bourací práce + demontáže | 1 | x | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |  |
| 11 | Zednické začištění | 1 | x | 6 400,00 Kč | 6 400,00 Kč |  |
| 12 | Montáž elektro | 1 | x | 21 500,00 Kč | 21 500,00 Kč |  |
| 13 | Doprava + režie | 1 | x | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | **94 599,00 Kč** |  |
|  | DPH | 21% |  |  | **19 865,79 Kč** |  |
|  | CELKEM S DPH |  |  |  | **114 464,79 Kč** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elektroinstalace počítačové učebny č.113** | |  |  |  |  |
| p.č. | popis | množství | m.j. | j.cena | cena bez DPH |  |
|  | Materiál elektro |  |  |  |  |  |
| 1 | Rozvodnice včetně vybavení | 1 | ks | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |  |
| 2 | CYKY 3Jx1,5 | 40 | m | 14,00 Kč | 560,00 Kč |  |
| 3 | CYKY 3Jx2,5 | 80 | m | 23,00 Kč | 1 840,00 Kč |  |
| 4 | CY6 | 40 | m | 14,00 Kč | 560,00 Kč |  |
| 5 | Zásuvka 230V | 40 | ks | 135,00 Kč | 5 400,00 Kč |  |
| 6 | Trubka instalační 23 | 40 | m | 9,00 Kč | 360,00 Kč |  |
| 12 | Drobný materiál | 1 | x | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |  |
| 13 | Bourací práce, demenotáže | 1 | x | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |  |
| 14 | Montáž elektro | 1 | x | 17 000,00 Kč | 17 000,00 Kč |  |
|  | CELKEM bez DPH |  |  |  | **34 220,00 Kč** |  |
|  | DPH | 21% |  |  | **7 186,20 Kč** |  |
|  | CELKEM S DPH |  |  |  | **41 406,20 Kč** |  |