

IČO 42406960

MICRO-EPSILON

Czech Republic, spol. s r. o.

NA LIBUŠI 891 391 65 BECHYNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

Telefon: XXXXXXXX Telefax: XXXXX e-mail:XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIČ CZ42406960

Bankovní spojení

Banka: Raiffeisenbank České Budějovice Číslo účtu: XXXXXXXX (CZK) Banka: Komerční banka Bechyně Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX (CZK)

Bank: Raiffeisenbank České Budějovice Account nr.: 1000036091/5500 (EUR)

Nová nabídka Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2

Č.nabídky 461 17 Liberec

NP171607

Vyřizuje:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Č. projektu: PR160472

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Strana 1/ 4 | Kontaktní osoba: |
| 19.12.2017 |  | XXXXXXXXXXX |
|  |  | XXXXXXXXX |
| Platnost nabídky do: |  | č.zákazníka |
|  |  | 0004756 |

Vaše značka:

Vážený pane doktore,

na základě Vaší poptávky Vám zasíláme následující nabídku:

Pol. Č.zboží/označeníMnožs. MJ Cena za MJ Sleva Hodnota v Kč

thermolMAGER TIM M1

1. 4800453.025 1,00 ks

thermoIMAGER M-1, standardní optika f=25 mm Infračervená kamera s připojením USB 2.0

Teplotní rozsah: 450-1800°C

Spektrální rozsah: 0,92 -1,1 gm

Teplotní citlivost: ‹ 1 K (700°C), ‹ 2 K (1000°C)

Přesnost: +/- 2° (teplota objektu ‹ 1500°C)

Objektiv: 26°x16° (764x480), 13°x10° (382x288)

Teplota okolí: 0°C - 50°C V ceně je 1m dlouhý USB kabel + SW Analogový výstup a vstup (0-10 V)

Optické rozlišení: 764x480 pixelů (32 Hz), 382x288 pixelů (80 Hz), 72x56 pixelů (1 kHz)



z

9.12.2017

Strana 2/ 4

Pol. Č.zboží/označení

Množs. MJ

Cena za MJ

Sleva Hodnota v Kč

1. 297052

1,00 ks

TM-OF16-TIM Objektiv

1. 2970524 1,00 ks

TM-OF50-TIM Objektiv

1. 2970525 1,00 ks

TM-OF75-TIM Objektiv

thermolMAGER TIM G7

1. 4800445.029 1,00 ks

thermoIMAGER TIM G7 - Optika 29°

1. 2970610 1,00 ks

TM-O53G7-TIM

1. 2970579 1,00 ks

TM-O80G7-TIM Objektiv

thermoIMAGER TIM 640

1. 4800413.015 1,00 ks

thermoIMAGER TIM 640 s optikou 15°

1. 2970517 1,00 ks

TM-O33-TIM Objektiv

1. 2970518 1,00 ks

TM-O60-TIM Objektiv

Exchangeable lense 60°x45°-optics / f=10,5 mm

1. 2970519 1,00 ks

TM-O90-TIM Objektiv

Exchangeable lense 90°x66°-optics / f=7,3 mm Kompaktní systém pro zpracování dat z IR obrazových senzor

1. 2970573 1,00 ks

TM- NetPCQ-TIM

Průmyslové PC s pasivním chlazením Procesor Intel Atom J1900@ 4x2,4 GHz Integrovaný 64 GB SSD 2 GB DDR3 RAM 800 MHz

1. 1,00 ks

LCD monitor 24" IPS

1. 1,00 ks

Klávesnice a myš k PC

1. 2970433 3,00 ks

TM-USB5PC5-TIM - kabel USB, délka 5 m

- pro termokamery TIM M1, TIM G7 a TIM 640

Chladící pouzdro (aktivní chlazení) IR obrazových senzor

Strana 3/ 4

Pol. Č.zboží/označení

Množs. MJ

Cena za MJ Sleva Hodnota v Kč

Chladící pouzdro (aktivní chlazení) IR obrazových senzor

1. 2970486 1,00 ks

TM-CJA4xx - TIM Cooling Jacket for thermoIMAGER TIM 4xx/640 Chladicí pouzdro pro thermoIMAGER TIM4xx/640

1. 2970491.015 1,00 ks

TM-CJAFU15-TIM Focusing unit for thermoIMAGERTIM640/15°-lens Fokusační jednotka

Pozn.: typ fokusační jednotky se mění dle modelu termokamery a použité optiky. Zde pro thermoIMAGER TIM640 s optikou 15°.

1. 2970502 1,00 ks

TM-CJAPWL-TIM - ochranné sklíčko (50,8x1,5 mm) pro thermoIMAGER TIM 160, 4xx, 450, 640

1. 2970381 1,00 ks

TM-JAB-TIM Montážní držák pro chladící pouzdro

- nastavitelné v jedné ose

Ostatní píslušenství a servis

1. 2970510 1,00 ks

TM-USBSGB-TIM USB-Ethernet server

USB-Ethernet servery pro kamery TIM série vč. 24V napájení

1. 2970542 1,00 ks

TM-USB5PC10HCJA - TIM High temperature USB cable (180°C) 10m

Strana 4/ 4

Částka bez DPH

DPH:

Včetně DPH:

Produktová skupina thermoMETER - 24 měsíců.

V případě potřeby dalších informací jsme Vám k dispozici.

Vlastnické právo k dodávaným produktům nabude kupující až úplným zaplacením kupní ceny. Do doby přechodu vlastnického práva není kupující oprávněn dodávané produkty jakkoli zcizovat či nakládat s nimi k újmě prodávajícího.

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,1%

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem Václav Zárybnický

Vedoucí oddělení prodeje a marketingu Head of Sales and Marketing Department

MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o.

Na Libuši 891

CZ - 391 65 Bechyně

Tel: XXXXXXXXXXX

Mob: XXXXXXXXXXXX

Fax: XXXXXXXXXX

e-mail:XXXXXXXXXXXX

www: XXXXXXXXXXXX