?, ■ .1,, o	STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV,

o	),

- Přispěvková organizace

<,	5-	přispévková organizace	můrayskoslezskeho kraje

;	0

- Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49

Š,

,-

.,,,	M` 554 611 557 Fax: 554 625 946

4

A °1.`"	E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz

| VAŠE ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Ing. Pavlína Balcárková TEL.: 552 302 032 DATUM: 01.11.2017 | Petr Malota Zahradní 234 747 75 Velké Heraltice IČO: 48831786 DIČ: CZ7106135432 |
| --- | --- |

Objednávka oprava chodby

Objednáváme stavební práce - chodba správa školy Předmět objednávky:

| Demontáže | 1 kpl |  | 8.500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvoz na skládku, uložení | 1 kpl |  | 3.000 |
| Omítka stěny - oprava 30 % | 64 m2 | 180 | 11.520 |
| Broušeni, srovnání podlah | 88 m2 | 265 | 23.320 |
| Podlahy litá pryskyřice | 88 m2 | 885 | 77.880 |
| Dveře vnitřní, obložky | 10 ks | 6300 | 63.000 |
| Kryt ele. rozvaděče | 1 ks | 4800 | 4.800 |
| Strop mineral | 88 m2 | 530 | 46.640 |
| Elektrorozvody | 1 kpl |  | 6.500 |
| Vypínače, zásuvky | 1 kpl |  | 3.500 |
| LED světla | 10 ks | 520 | 5.200 |
| Topně tělesa vč. montáže | 2 ks | 11450 | 22.900 |
| Penetrace | 213 m2 | 15 | 3.195 |
| Nátěr | 10 m2 | 450 | 4.500 |
| Malba na bilo | 213 m2 | 45 | 9.585 |
| Celkem |  |  | 298.540 |

Cena bez DPH činí 298.540 Kč.

- r. «:-'vkov á org?,rÉat.,.? 04 01 Krnov,

--_,*:.731371, UČ: CZ.637:312:-

-2-

Ing. Věra PredikantovŘeditelka školy	47