#### Příloha č. 2

##### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předávající  : Krušnohorská poliklinika  s. r. o.

Zastoupená : RNDr. Jaroslavem Herzingerem, jednatelem

Přejímající  : Medicína Litvínov s.r.o., IČ 473 10 189

Zastoupená : Karlem Sittem, jednatelem společnosti

Výše jmenovaní  se na základě žádosti přejímající/ho dohodli o poskytnutí pronájmu nebytového prostoru v objektu 003, 1. NP polikliniky Litvínov za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení – ambulantní poradny.

Indikátor topných nákladů

RT/počet čl.    v.č.           odečet k 02.02.2009

Číslo místnosti   Číslo dveří   Účel využití                  m2

1103                       1092       čekárna                      19.60               20              0

1102                       1094       vyšetřovna                  19.00              12       22006303/1106              2584

1101                       1098       vyšetřovna                  21.30              12       22006302/1106              2458

1100                       1099       vyšetřovna                  18,90                         22006331/1106                949

1109                       1093,a    soc. zařízení pacient  10.70

1112                       1095,a    soc. zařízení personál  5.00

1104                       1091       poradna                      13.60                         22006305/1106               1715

1107                       1080       předsíň                          7.10

1108                       1090       umývárna, šatna           8.40

1078                       1089       sklad                              9,70

Celkem 133,3 m2

Předaný nebytový prostor je bez závad, vymalovaný bílým nátěrem, uklizený.

Současně jsou předány  4 svazky klíčů - hlavní vstup,ordinace (č.dv. 1094),č.dv. 1092 (předsíň), č.dv. 1090; ostatní prostory á 1 ks.

Telefonní  přípojka 1 ks - vnitřní  pobočka č. 124 (Gigaset - č.m. 1102)  a  vnitřní pobočka 241 (vč. tel. přístroje - č.m. 1004)

Technický stav pronajímaného prostoru i jednotlivých konstrukčních prvků je bez závad.

Konstrukční prvky :

6  ks umyvadlo

6  ks mísící baterie páková

2  ks WC závěsné

keramický obklad stěn

18  ks zásuvka

9  ks vypínačů

30 ks zářivková osvětlovací tělesa

5 ks svítidlo podhled

5 ks radiátor. těleso

podlahová krytina PVC + dlažba keramická

4  ks elektronický dvoučidlový indikátor topných nákladů

5  ks termoregulační ventil

4  ks termostatická hlavice

V pronajatém prostoru je instalováno níže uvedené zařízení :

1 ks telefon GIGASET AS 140 vč. návodu k použití přenosného telefonu

1 ks ústředna EZS JA63KRX

3 ks snímací čidlo JA60P (č.m. 1102, 1103, 1004)

1 ks tísňové tlačítko „A“(napojení na PCO MěP Litvínov)

2 ks připojení internet (č.m. 1102 a 1104)

Dále jsou zde umístěny 3 ks PHP :

- č.m. 1101    typ 6PcReal Albeco v.č.12538

- č.m. 1102    typ 6PcReal Albeco v.č.12260

3.    č.m. 1108    typ 6PcReal Albeco v.č.12358

Předání movitého majetku bude řešeno samostatně.

Přejímající byl  upozorněn  na dodržování a respektování provozního řádu Krušnohorské polikliniky s.r.o.

a všech přepisů a nařízení v oblasti PO a BP.

# V Litvínově dne 30. ledna 2009

Předávající:                                                                     Přejímající :

.........................	                                                         .........................