Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T

Smlouva o dílo č.:	02 026/2017

Akce:	Stavební úpravy kuchyňky a koupelny

Změnový list číslo:	1

Název změnového listu:	Změna pokládky obkladů

Datum vydání ZL:		12.1.2018

Stavební úpravy kuchyňky a koupelny

Název části stavby dotčené změnou

(včetně čísla SO či PS):

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

Popis změny, technického řešení: Změna pokládky obkladů

Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci byla předpokládaná pokládka keramických obkladů jen v prostoru sprchového koutu a nad umyvadlem.

Nové řešení: Bude provedena pokládka obkladů do úrovně 180 cm po celé místnosti.

Zdůvodnění změny: Z estetických důvodů, původní řešení bylo nekompaktní. Současně se obkladem nahradí původní okenní parapet a zvýší se ochrana zdi před vlhkem.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: NE

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: Realizací změny není dotčena kvalita díla a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Mění se smluvní termín dokončení díla z 20.1.2018 na 28.2.2018

Položkový rozpočet viz. příloha.

Rozdíl ceny – navýšení ve výši – 50 346,50 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		12.1.2018

Podpis