|  | se sídlem 28. října 1235/169 Mariánské Hory 709 00 Ostrava |
| --- | --- |
| Příloha číslo 1 Seznam odběrných míst ke smlouvě VVVK číslo 53509 ze dne 22.12.2017 |

| číslo obce | číslo odběru | katastr | čís. parcely | materiál | profil | čís. parcely místa | kvalita vody | limity (do) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlastník *) | (V)odné | adresa odběrného místa | odb.místa | přípojky | přípojky | připojení na řád | vápník mg/l | Qh l/s |
| (V:)odovodu (K:)analizace | (S)točné Počet osob |  | vodovodní přípojka kanalizační přípojka | vodovodní kanalizační | hořčík mg/l dusičnany mg/l | Qh m3/hod Qmax l/s a časové omezení |
| 50001 . V:1 *) K:1 *) | 140096 V+S | Opava-Město Opava, Dvořákovy sady 174/4 | 200 200 | PE polyetylén | 40 mm | 593 186/1 | 10,0 - 146,0 2,0 - 34,0 1,0 - 35,0 | 0,20 0,72 - |
| 50001 . V:1 *) K:1 *) | 160035 V+S | Opava-Předměstí Opava, Nádražní okruh 674/11 | 794 794 | PE polyetylén |  |  | 10,0 - 146,0 2,0 - 34,0 1,0 - 35,0 | - - - |
| 50001 . K:1 *) | 730494 S | Opava-Město Opava, Dvořákovy sady 174/4 | 200 |  |  | 186/1 |  | - - - |
| 50001 . K:1 *) | 730756 S | Opava-Předměstí Opava, Nádražní okruh 674/11 | 794 |  |  |  |  | - - - |

*) Přehled vlastníků (V)odovodu a (K)analizace

-------------------------------------------

1. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s

# Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace je proveden dle Přílohy č. 16 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění jako součet redukovaných ploch v m2 krát dlouhodobý srážkový normál. Dlouhodobý srážkový normál je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1961-1990. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

1. Číslo odběru: 730494

Lokalita: 51-Opava(Bohdanovice, Hlavnice, Hať, Dolní Benešov, Hradec

nad Moravicí, Slavkov, V.Hoštice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,5959

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    516 * 0,9000 =   464

-------

Součet:     464 * 0,5959 /4

tj.      69 m3/čtvrtletně

Celkem:     276 m3/rok

2. Číslo odběru: 730756

Lokalita: 51-Opava(Bohdanovice, Hlavnice, Hať, Dolní Benešov, Hradec

nad Moravicí, Slavkov, V.Hoštice)

Dlouhodobý srážkový normál: 0,5959

A)zastavěné plochy a                  m2 *  koef. =    m2

těžce propustné zpevněné plochy    777 * 0,9000 =   699

-------

Součet:     699 * 0,5959 /4

tj.     104 m3/čtvrtletně

Celkem:     416 m3/rok