Nabídka na opravu sklepního příslušenství bytů Šířava 23, Přerov

demontáž stávajících rozdělovacích   m2 38,4          65,-           2 496,-

příček

otlučení stávající vnitřní omítky         m2  122           46,-           5 612,-

proškrabání spár zdiva                        m2  122           34,-           4 148,-

vybourání stávající beton.mazaniny   m3   7,9       1 850,-        14 615,-

provedení sanační omítky                   m2  122          445,-        54 290,-

provedení betonové mazaniny            m3   7,9       3 450,-        27 255,-

příplatek za přehlazení povrchu          m3   7,9          550,-         4 345,-

dodávka a položení armatury kari       m2   79             85,-         6 175,-

zdivo rozdělovacích příček                  m2  39            585,-       22 815,-

ytong tl. 10 cm

dodávka  a osazení ocel.lisovaných     ks   5            1 095,-        5 475,-

zárubní

zřízení betonové vyrovnávky příček   m  12,5            145,-         1813,-

včetně vyarmování překladů

provedení armovací stěrky do tmelu   m2  78             195,-      15 210,-

příček

provedení štuku stěn                            m2  78             140,-      10 920,-

oškrabání olejového nátěru                  m2   6              145,-           870,-

stěny schodiště

nakládka suti                                         t  22,4            150,-         3 360,-

vnitrostaveništní přesun suti                 t  22,4            325,-         7 080,-

odvoz suti na skládku                            t 22,4            360,-         8 064,-

poplatek za skládku suti                        t 22,4            180,-         4 032,-

dodávka a motáž dveře 80/197              ks 5             2 150,-     10 750,-

nátěr ocelových zárubní                         ks 5               300,-        1 500,-

dodávka a montáž větracích mřížek      ks 10              350,-        3 500,-

penetrace pod malby                             m2 305             12,-        3 660,-

malba bílá                                              m2 305             35,-     10 675,-

odvoz suti na ekologickou skládku       soubor          4 800,-      4 800,-

včetně poplatku

přesun hmot                                           t 21,5             385,-        8 278,-

Celkem                                                                                      241 918,-

V Přerově  13.2.2018                                     ZJS realizace staveb s.r.o.

Kratochvílova 41

750 02 Přerov

Jaroslav Zavadil-jednatel