|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet - výkaz výměr** |
| S: | 160817 | Stavební úpravy v objektu Domova pro seniory, Kosmonautů 21, Brno |
| O: | 1 | Výměna vstupního schodiště včetně krycí stříšky |
| R: | 1 | Oprava - aktualizace 6.10.  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |   |   |   | 21 185,51 |
| 1 | 113106231 | Rozebr zámk dlažba pro pěší komun | m2 | 7,50000 | 32,00 | 240,00 |
| 2 | 139601103 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 5,94840 | 1 180,00 | 7 019,11 |
| 3 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 5,94840 | 285,00 | 1 695,29 |
| 4 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 29,74200 | 16,00 | 475,87 |
| 5 | 162201203 | Vodorovné přemíst.výkopku, hor.1-4, do 10m | m3 | 5,94840 | 150,00 | 892,26 |
| 6 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 5,94840 | 15,00 | 89,23 |
| 7 | 174101102 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 0,67500 | 450,00 | 303,75 |
| 8 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 7,29000 | 10,00 | 72,90 |
| 9 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 5,94840 | 250,00 | 1 487,10 |
| 10 | 58333663 | Kačírek praný frakce 16-32 mm, volně ložený | l | 742,50000 | 12,00 | 8 910,00 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |   |   |   | 8 343,45 |
| 11 | 271531111 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm | m3 | 0,24000 | 950,00 | 228,00 |
| 12 | 275313621 | Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 | 0,84000 | 3 800,00 | 3 192,00 |
| 13 | 275351216 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 6,16000 | 60,00 | 369,60 |
| 14 | 275354111 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 6,16000 | 500,00 | 3 080,00 |
| 15 | 289970111 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 8,40000 | 65,00 | 546,00 |
| 16 | 60511070 | Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m | m3 | 0,15400 | 6 025,00 | 927,85 |
| Díl: | 5 | Komunikace |   |   |   | 2 152,50 |
| 17 | 564231111 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm | m2 | 1,00000 | 120,00 | 120,00 |
| 18 | 596215041 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm | m2 | 7,50000 | 226,00 | 1 695,00 |
| 19 | 59248000 | Dlažba zámková  | m2 | 1,50000 | 225,00 | 337,50 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |   |   |   | 101,20 |
| 20 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 1,84000 | 55,00 | 101,20 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |   |   |   | 7 463,50 |
| 21 | 631416212 | Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm | m3 | 1,26500 | 5 900,00 | 7 463,50 |
| Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |   |   |   | 444,40 |
| 22 | 931337  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 | m | 2,02000 | 220,00 | 444,40 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |   |   |   | 7 250,00 |
| 23 | 946941102 | Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m | sada | 5,00000 | 400,00 | 2 000,00 |
| 24 | 946941192 | Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m | den | 15,00000 | 250,00 | 3 750,00 |
| 25 | 946941802 | Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m | sada | 5,00000 | 300,00 | 1 500,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |   |   |   | 5 087,70 |
| 26 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1,58400 | 2 300,00 | 3 643,20 |
| 27 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 7,49000 | 50,00 | 374,50 |
| 28 | 965200012 | Bourání mazanin betonových a asfaltových | m3 | 0,14000 | 3 000,00 | 420,00 |
| 29 | 961 | Demontáž polykarbonátové krytiny | m2 | 6,50000 | 100,00 | 650,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |   |   |   | 4 461,29 |
| 30 | 998223011 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 7,43549 | 600,00 | 4 461,29 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |   |   |   | 936,81 |
| 31 | 711212002 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka | m2 | 1,58400 | 450,00 | 712,80 |
| 32 | 711212601 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 1,84000 | 120,00 | 220,80 |
| 33 | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0,00642 | 500,00 | 3,21 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |   |   |   | 193 293,90 |
| 34 | 767996803 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 155,00000 | 20,00 | 3 100,00 |
| 35 | 7672 | Svod čtvercový z dešťového žlabu vč. montáže | m | 4,00000 | 450,00 | 1 800,00 |
| 36 | 7673 | podokapní žlab vč. montáže a háků | m | 2,67000 | 450,00 | 1 201,50 |
| 37 | 7674 | Kovová konstrukce stříšky vč. montáže a pomocných profilů | kpl. | 1,00000 | 47 800,00 | 47 800,00 |
| 38 | 7676 | Doddávka a montáž bezp. skla 12mm s mléčnou folií  | m2 | 7,15560 | 4 000,00 | 28 622,40 |
| 39 | 7677 | nastavení stávajících oc. sloupků pr. 140 mm vč. vymezujícího prstence | m | 4,80000 | 750,00 | 3 600,00 |
| 40 | 7671 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce schodiště z nerezové oceli vč. stojek a kotvících profilů | kus | 1,00000 | 98 500,00 | 98 500,00 |
| 41 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1 734,00000 | 5,00 | 8 670,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |   |   |   | 1 963,80 |
| 42 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 1,40000 | 35,00 | 49,00 |
| 43 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) | m | 1,84000 | 70,00 | 128,80 |
| 44 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 1,84000 | 50,00 | 92,00 |
| 45 | 771575107 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm, Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota) | m2 | 1,40000 | 500,00 | 700,00 |
| 46 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 3,76000 | 50,00 | 188,00 |
| 47 | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 1,40000 | 15,00 | 21,00 |
| 48 | 59764210 | Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm, Nordic | m2 | 1,40000 | 500,00 | 700,00 |
| 49 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 17,00000 | 5,00 | 85,00 |
| Díl: | 772 | Kamenné dlažby |   |   |   | 119 019,00 |
| 50 | 7723 | Protiskluný pásek na konce schodišťových stupňů dl. 2,1m frézování+karborundum výplň | kus | 6,00000 | 500,00 | 3 000,00 |
| 51 | 772230010 | Obklad schodů deskami z kamene, pouze montáž, obklad ve specifikaci | m | 18,90000 | 1 200,00 | 22 680,00 |
| 52 | 772 | Stupeň žulový 2100/300/100 vč. protiskluzného pásku | kus | 9,00000 | 8 955,00 | 80 595,00 |
| 53 | 998772201 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | % | 1 062,00000 | 12,00 | 12 744,00 |
| Díl: | 783 | Nátěry |   |   |   | 8 179,00 |
| 54 | 783201821 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením | m2 | 11,50000 | 100,00 | 1 150,00 |
| 55 | 783222130 | Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x, kovářská barva S 2160 | m2 | 19,80000 | 300,00 | 5 940,00 |
| 56 | 783237100 | Nátěr syntetický Tollens kov. konstr zákl. antikor | m2 | 19,80000 | 55,00 | 1 089,00 |
| Díl: | 799 | Ostatní |   |   |   | 80,00 |
| 57 | 7991 | Označení nástupního a výstupního stupně žlutými samolepícími značkami | kus | 4,00000 | 20,00 | 80,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 5 607,17 |
| 58 | 979087113 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 5,42280 | 100,00 | 542,28 |
| 59 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5,42280 | 175,00 | 948,99 |
| 60 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 59,65080 | 15,00 | 894,76 |
| 61 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5,42280 | 200,00 | 1 084,56 |
| 62 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 10,84560 | 22,00 | 238,60 |
| 63 | 979999999 | Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno | t | 5,42280 | 350,00 | 1 897,98 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |   |   |   | 9 500,00 |
| 64 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 65 | 005121R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 66 | VRN0 | Ztížené výrobní podmínky | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady |   |   |   | 4 000,00 |
| 68 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení  | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 69 | ON1 | Úklid a vyčištění staveniště vč. průběžného úklidu | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **399 069,23** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Poznámky uchazeče k zadání |   |   |   |   |