Užitkové

vozy

ROS, a.s.

Příloha č. 1	. ,

SPECIFIKACE PREDMETU PLNĚNI

Prodávající:

| Jméno: | ROS, a.s. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Poříčí 124/3, 63900 Brno |  |  |
| IČO: | 63472406 | Info email: | XXXX |
| DIČ: | CZ63472406 | Tel: | XXXX |
| Zapsaný v OR: | Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1664 |  |  |
| Bankovní spojení: | XXXX |  |  |
| IBAN: | XXXX |  |  |
| XXXX | XXXX |  |  |

Zadavatel:

Společnost:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Sídlo:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

IČO:	00842001

| Tovární značka: | Volkswagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: | T6 Kombi 2,0 TDI DR EURO 6 |  |  |
| Objem motoru: | 1968 ccm | Barva vozu: | Bílá Candy |
| Výkon kW/k: | 75/102 | Barva potahů: | Titanové černá |
| Převodovka: | 5 - stupňová převodovka | Kód barvy: | B4B4/JG |

Barva vozidla - Bílá - prosklená karosérie s otevíratelným oknem

- plnohodnotné funkční klíče

- místa - řidič + dvousedadlo spolujezdce

Celková hmotnost 3000 kg a zesílené odpružení

Konsole na přístrojové desce

Mlhové světlomety se statickým přisvěcováním do zatáček

Potahy sedadel "Austin" látkové

Přihřívač motoru

Vůz určený k podstatné úpravě

Zadní výklopné dveře s vyhříváním

Zesílené nářadí a zvedák

Klimatizace ambulantního prostoru a prostoru řidiče

Topení ambulantního prostoru a prostoru řidiče

Handsfree - integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti

GPS navigace 5" - dotykový displej, bezplatná doživotní aktualizace map, hlasové ovládání přístroje, řazení do pruhů Autorádio Pionner Parkovací senzory vzadu

Sanitní přestavba ROS, a.s. - viz příloha produktového listu č.1

896 000,-

188 160,-

1 084 160,-

Konečná cena za 1 ks vozidla bez DPH:

21 %DPH:

Konečná cena za 1 ks vozidla včetně 21 % DPH:

Sériová výbava vozu Volkswagen T6 Kombi 2,0 TDI DR EURO6:

1 funkční klíč + 1 pevný klíč

12 V zásuvka v kabině řidiče 16" kola ocelová 16" podvozek 3. brzdové světlo 3 míst ABS, ASR

Airbag řidiče a spolujezdce

Asistent pro rozjezd do kopce Automatický spínač denního svícení Body pro uchycení střešního nosiče Body pro uchycení střešního nosiče Centrální zamykání s dálkovým ovládáním Determální skla (zelená)

Dětská pojistka pro posuvné dveře Elektrika I

Elektronický imobilizér

Emisní norma EURO 6

ESP včetně brzdového asistentu ISOFIX pro upevnění dětské sedačky Kontrola poklesu tlaku vzduchu Kotoučové brzdy na všech kolech Kryty vnějších zpětných zrcátek Mřížka chladiče

Multikolizní brzda

Nárazník vozu

Nářadí a zvedák

Nástupní schůdek v kabině

Obložení dveří plastem

Odkládací box ve dveřích kabiny

Odkládací přihrádka s krytem

Osvětlení nástupního schůdku v prostoru Paket "Kombi"

Palivová nádrž 70 I (diesel)

Pevná okna v prostoru pro cestující Pevná okna v prostoru pro cestující Plnohodnotné rezervní kolo ocelové Pneumatiky 205/65 R16C 107/105 T Polovysoké obložení bočních stěn Posuvné dveře

Potahy sedadel "Austin" látkové

Prachový a pylový filtr

Prodloužená záruka výrobce 2+2 / 200 000 km

Příprava pro rádio

Servořízení

Start-Stop

Středové kryty kol

Tažné oko vpředu a vzadu

Teleskopické tlumiče

Tepelně izolující přední sklo

Topení s mechanickou regulací v kabině

Travel & comfort system

Úchytná oka v podlaze

Vnější zpětné zrcátko levé

Vnější zpětné zrcátko pravé

Vnitřní stropní osvětlení

Vyhřívané zadní okno

Výškově nastavitelné opěrky hlavy

Zadní výklopné dveře prosklené

Zesílená houkačka

Příloha č. 1 - SANITNÍ PŘESTAVBA

.	výstražné světelné zařízení - 3ks rotační majáky s konfigurací dvou majáku v přední části

střechy a jednoho majáku v zadní části střechy,

- výstražné zvukové zařízení na střeše vozidla,

- led světla v masce vozidla,

- instalace antény + radiostanice, které dodá zadavatel,

- panel pro vypínače v kabině řidiče - 4 pozice (siréna, světelná výstraha, osvětlení prostoru pro pacienty, větrák),

- stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma led diodovými světly s ovládáním u řidiče,

- 2x pomocné osvětlení ambulantního prostoru u bočních dveří s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních dveřích,

- 2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ve skříňce a u hlavy pacienta,

- osvětlení prostoru za vozidlem pomocí otočného hledáčku,

- střešní obousměrný ventilátor umístěný v ambulantním prostoru,

- zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (lx spínač v dosahu ležícího pacienta a lx nad infarktovým křeslem),

- výklopný nerezový schod u bočních dveří,

- neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce,

- výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby,

- vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfíkovatelným odolným materiálem ALTRO,

- obložení stropu a boků plastovým dezinf kovatelným materiálem,

- zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru,

- tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru,

- lx pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, umístěné před infarktovým křeslem,

- 2x odnímatelné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy, umístěné za přepážkou,

- pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek,

- příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku zadního ambulantního prostoru,

- madla pro nástup po obou stranách bočních dveří vlevo i vpravo, stropní madlo, madlo na přepážce - vše barva bílá,

- úchyt pro 10 litrovou láhev 02,

- teploměr s ukazatelem hodnot ambulantního prostoru a prostoru řidiče,

- držák na infuzní láhve včetně držáku vaku,

- odpadní nádoba v ambulantním prostoru u hlavy pacienta,

- hasicí přístroj 2 kg pod sedadlem spolujezdce,

- úložná skříňka nad levým zadním podběhem,

- nájezdová rampa pro infarktové křeslo,

- pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem,

- základní polep vozidla, modré hvězdy života (3x velká 2x malá), nereflexní výstražný červený pruh po obvodě vozidla, nápis provozovatele, zatemnění oken černou folií s atestem, volací znak na střeše vozidla,

- úchytný systém nosítek s montáží na stůl,

- úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla,

- komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ V1VERA SANIC EXTERO - odnímatelný podvozek s polohovací výškou (7 výškových poloh), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém,

- pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ CLUBMAN K.1 16, nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními operami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg.

Příloha č. 2 výzvy/smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky

na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název KZ; | Sanitní vozy 2 ks |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/18/05 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka dvou kusů sanitních vozidel typu A2 (převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života) včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Vozidlo musí vyhovovat podmínkám vyhlášky č. 296/2012 Sb., normě ČSN EN 1789+A2 a zákonu ě. 56/2001 Sb.

- Jedná se o dodávku nových sanitních vozidel na přepravu raněných, nemocných a rodiček (dále DRNR) typ A2 (dle ČSN EN 1789 a vyhlášky č. 296/2012 Sb.), pro Dopravní zdravotní službu zadavatele.

- Součástí dodávky budou veškeré doklady, které jsou potřebné k používání předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, jako např. prohlášení o shodě nebo CE certifikáty (minimálně k vybavení a k přestavbě ambulantního prostoru), návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty - certifikáty a atesty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v odstavci 7. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků bude znamenat vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

- Sanitní vozy musí prokazovat splnění veškerých legislativních a technických parametrů odpovídající současným právním a technickým požadavkům níže uvedených:

- Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č.268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.

- Vyhlášky č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejména § 16.

- Vyhlášky č. 296/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.

- ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.

- Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 999 999 Kč bez DPH.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění - sanitní vůz

| pol. č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní uchazeč) | kde prokázáno v nabídce (strana v nabídce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Základní požadavkv |  |  |  |  |  |
| 1. | nové sanitní vozidlo, prosklená karosérie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 2. | vznětový přeplňovaný motor, min. 75 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne kW | 11 |
| 3. | pohon přední nápravy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 4. | emisní norma EURO 6 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne EURO..... | 11 |
| 5. | barva bílá | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 6. | sanitní vozidlo i vybavení musí být v souladu s aktuálně platnými vyhláškami, normami a předpisy, zejména ČSN EN 1789+A2 Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 7. | maximální výška sanitního vozidla včetně výstražného zařízení nesmí přesáhnout 3000 mm, (měřeno při čisté hmotnosti vozidla bez ohebné antény) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 8. | maximální šířka sanitního vozidla nesmí přesáhnout 2500 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 9. | pravé boční dveře posuvné | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| 10. | zadní výklopné dveře | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 11. | přední mlhovky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..11.. |
| 12. | klimatizace prostoru pro řidiče i ambulantního prostoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 13. | instalace antény vysílačky dodané zadavatelem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |

| 14. | přihřívání motoru pro rychlejší nástup provozní teploty, který pracuje po nastartování vozidla nezávisle | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | posilovač řízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | J2. |
| 16. | 2 ks plnohodnotný klíč k vozu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 17 |
| 17. | vozidlová radiostanice- instalace vysílačky, kterou dodá zadavatel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..Í3.. |
| 18. | zařízení pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 2. Požadavky na prostor řidiče |  |  |  |  |  |
| 19. | v kabině řidiče 3 místa k sezení včetně řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 20. | min. 2 airbagy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 72 |
| 21. | indikátor teploty zadního prostoru v zorném poli řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 22 | zvuková signalizace z prostoru pro pacienty | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 23. | světelná signalizace jakýchkoliv otevřených dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| 24. | handsfree - integrované připojení k veřejné mobilní telefonní síti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 25. | autorádio | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 26. | GPS navigace, min. 5" dotykový displej, bezplatná doživotní aktualizace map, aktivní řazení do jízdních pruhů, hlasové ovládání přístroje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 27. | parkovací senzory nebo kamera (indikace překážky za vozidlem při couvání) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 28. | elektricky stahovatelná okna | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 1Z |

| 29. | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Požadavky na ambulantní prostor pro pacienty |  |  |  |  |  |
| 30. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru - délka min. 2 900 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 31. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru - šířka min. 1 600 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 32. | vnitřní rozměry ambulantního prostoru - výška min. 1 350 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 32. | uspořádání prostoru: 1 ležící (polohovatelná nosítka s odnímatelným podvozkem a polohovací výškou na pevném stole) a 4 sedící (3 pevné sedačky s možností demontáže, 1 pojízdné infarktové sedadlo) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 34. | lehátko a sedadla musí být vybaveny bezpečnostními pásy dle aktuálně platných předpisů a norem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 35. | sklopná nájezdová rampa pro pojízdné infarktové sedadlo (obsluha jedním členem posádky) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 36. | stropní osvětlení pro dostatečné osvětlení ambulantního prostoru | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 37. | tlačítka zvukové signalizace k řidiči v dosahu sedadel a lehátka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 38. | výklopný nebo zásuvný schod pod bočními dveřmi - nerezový protiskluzový | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 39. | vyrovnání podlahy protismykovým materiálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 40. | dezinfikovatelný materiál podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 41. | zatmelení všech spojů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..73.. |
| 42. | tepelná a protihluková izolace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..73... |
| 43. | obložení stěn a stropu ambulantního prostoru netříštivým, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |

| 44. | madla pro nástup po obou stranách bočních dveří | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | Í3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45. | odkládací schránky na zdravotnický materiál | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..13.. |
| 46. | odpadkový koš | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 47. | zatemnění skel ambulantního prostoru celoplošně kouřovou fólií s atestem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | .1.3 . |
| 48. | držák na kyslíkovou láhev o objemu 10 1 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 73 |
| 49. | jedno otevíratelné okénko v prostoru pro pacienty (na straně sedících pacientů) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 50. | topení zadního prostoru pro pacienty nezávislé na nastavení teploty v kabině řidiče s min. výkonem 2kW; ovládání topení z prostoru řidiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 11 |
| 4. Zdravotnická výbava |  |  |  |  |  |
| 51. | nosítka vybavena zádržným systémem pro děti a dospělé | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 52. | pojízdné infarktové křeslo | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 5. Brzdy a bezpečnostní systém |  |  |  |  |  |
| 53. | systém ABS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| 54. | automatický protiskluzový systém ASR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| 55. | imobilizér | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | JZ.. |
| 56. | centrální zamykání s dálkovým ovládáním | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 12 |
| 57. | mezi kabinou řidiče a prostorem pro pacienty musí být těsná přepážka; v přepážce musí být jedno nebo dvě okénka min. 100 mm od sebe. Otvírací plocha okýnka musí mít maximální plochu 0,12 m2. Musí být zajištěno proti samovolnému otevření a musí mít seřiditelnou clonu zabraňující | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |

|  | rušení řidiče světlem z prostoru pro pacienty. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. | bodové světlo (reflektor) vzadu na stropu u otevíratelného víka vozidla | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |
| 59. | modré rotační majáky v konfiguraci 2 ks v přední části, 1 ks v zadní části střechy vozu, reproduktor akustické signalizace na střeše uprostřed rotačních majáků, modré blikače v prostoru u masky chladiče | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | ..13. |
| 60. | základní polepení vozidla = červený pruh po obvodu vozidla, modré symboly znaky života na přední kapotě, zadních dveřích a po stranách vozidla, loga a názvy zadavatele na předních dveřích, označení FNZ (min. 150 mm výška písma) - dle standardu zadavatele (viz příloha č. 4). Číslo FNZ sdělí zadavatel. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano - ne | 13 |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Součástí této veřejné zakázky není následující vybavení sanitního vozidla požadované vyhláškou č. 296/2012 Sb.:

- transportní plachta,

- přikrývky a lůžkoviny,

- automatický externí defibrilátor, u něhož se nevyžaduje záznam srdeční akce,

- ruční dýchací přístroj s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

- tlaková láhev na kyslík s obsahem 2 I s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

- pomůcky pro stavění krvácení,

- materiál pro ošetření ran,

- fixační dlahy pro horní a dolní končetiny,

- pohotovostní porodní souprava,

- nádoba na moč,

- jednorázové sáčky na zvratky nebo jednorázové emitní misky,

- jednorázové rukavice - 25 párů,

- sterilními chirurgické rukavice - 6 párů,

- dezinfekční prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží produkt data (produkt data = originální letáky, případně produktové listy k nabízenému zboží, podrobné technické popisy atd.).

- Záruka na sanitní automobil minimálně ve výši 24 měsíců, záruka na prorezavění karoserie 72 měsíců, záruka na vady laku 36 měsíců, záruka na vestavbu a transportní techniku 24 měsíců.

-XiJi'A	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;

A*/	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. XXXX,

XXXX

- Dodávka do 20 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

dmto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

Brně dne 20.02.2018

:ce

u

7530570218

Příloha č. 3

Rozpis kupní ceny „Sanitní vozidlo - 2 ks“

dle „Specifikace a technické požadavky zařízení“

|  | Cena za 2 ks bez DPH | DPH | Cena za 2 ks s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitní vozidla typu A2 | -902.000,- Kč | -189.420,- Kč | -1.091.420,- Kč |
| Sanitní výbava | -700.000,- Kč | -147.000,- Kč | -847.000,- Kč |
| Sanitní transportní výbava | -190.000,- Kč | -39.900,- Kč | -229.900,- Kč |
| Sanitní vozidla - 2 ks Cena celkem | -1.792.000,- Kč | -376.320,- Kč | -2.168.320,- Kč |

ozpis cen pozáručního servisu

;na pracovní hodiny servisu vozidla činní 700,- bez DPH. na pracovní hodiny servisu sanitní dostavby činní 350,- Kč bez DPH.

na preventivní prohlídky po skončení záruky činní 700,- Kč bez DPH za hodinu práce na vozidle potřebovaný materiál dle ujetých kilometrů

ce

u

vozní náklady: Servisní interval je podle proměnlivého intervalu 30.000 - 40.000 km rozději však po 2 letech provozu:

| Servisní interval | Náklady na servis | Materiál |
| --- | --- | --- |
| 40.000 km | 7000,- Kč bez DPH | olej, olejový filtr |
| 80.000 km | 8.300,- Kč bez DPH | olej, olejový a pilový f. |
| 120.000 km | 10.000,- Kč bez DPH | olej + fdtr, pilový + vzduchový filtr |

Příloha č. 4

Podmínky záručního servisu

Skelet vozidla: dle záručních požadavků kupní smlouvy

- 2+2 roky nebo 200 000 km

- 3 rok na lakování

- 12 let na odolnost karoserie proti prorezavění

Nástavby firmy ROS: - vlastní zástavba ROS	24 měsíců

- MEDIROL	24 měsíců

Servis: - zástavba ROS, do 24 hodin výměnným způsobem, pokud je materiál skladem

- Skelet vozidla: 1) po objednání firmou ROS