| Cenová kalkulace pravidelné údržby anest přístrojů Aespire View a monitoru Datex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Anesteziologický přístroj Aespire View |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009-5682-000 |  | baterie |  |  |  | 1ks |  | 2523,00 | Kč |  | mění se dle potřeby |  |  |
| 1102-3016-000 |  | KIT SPARE O-RING VLV |  |  |  | 1 bal. |  | 474,00 | Kč |  |  |  |  |
| 1503-3858-000 |  | Enhanced Flow Sensor |  |  |  | 2 ks | (2 x 5625) | 11250,00 | Kč |  |  |  |  |
| 6050-0004-110 |  | O2 sensor |  |  |  | 1 ks |  | 5400,00 | Kč |  |  |  |  |
| PM-Anest |  | Periodická kontrola narkot. Přístroje |  |  |  | 1 ks |  | 3800,00 | Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem: | 23447,00 | Kč |  | Celkem za 3ks | 70341,00 | Kč |
| Ročně nebo dle potřeby se mění O2 sensor za 5400,- Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Compact monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17014 |  | baterie |  |  |  | 2ks | (2 x 6600) | 13200,00 | Kč |  | mění se dle potřeby |  |  |
| 897010 |  | Fan filter |  |  |  | 1ks |  | 64,00 | Kč |  |  |  |  |
| 896085 |  | Fan filter |  |  |  | 1ks |  | 103,00 | Kč |  |  |  |  |
| PM-MODULAR+GAS |  | Periodická kontrola monitoru + plyn. Modulu |  |  |  |  |  | 3300,00 | Kč |  |  |  |  |
| 2093592-001 |  | PM service kit for E-CAiOV |  |  |  |  |  | 7650,00 | Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem | 24317,00 | Kč |  | Celkem za 3ks | 72951,00 | Kč |
| 3. Odpařovače Ohmeda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaporizer CHECK |  | Kontrola těsnosti a dávkování |  |  |  | 1x test |  | 670,00 | Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem | 670,00 | Kč |  | Celkem za 6ks | 4020,00 | Kč |
|  |  |  |  |  |  | Kompletní cena za všechny přístroje dle objednávky |  |  |  |  |  | 147 312 Kč | Kč |
| Pozn.: - všechny monitory Datex podléhají ročním kontrolám a kalibracím ve shodném rozsahu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tato kalkulace nezahrnuje cenu náhradních dílů nutných k výměně při nálezu závad při pravidelných kontrolách a cestovní náklady. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - uvedené ceny nezahrnují DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XXXX - medisap s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| servisní technik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tel: XXXX Cenová kalkulace pravidelné údržby anest přístrojů Aespire View a monitoru Datex. 1. Compact monitor. 17014; baterie; 2ks; (2 x 6600); 13200,00; Kč; mění se dle potřeby. 897010; Fan filter; 1ks; 64,00; Kč. 896085; Fan filter; 1ks; 103,00; Kč. 733382; Nafion tube 300 mm; 1ks; 2550,00. PM-MODULAR+GAS; Periodická kontrola monitoru + plyn. Modulu; 1ks; 3300,00; Kč. Celkem; 19217,00; Kč; Celkem za 8ks; 153736,00; Kč. 2. Centrální stanice monitorů. Centrála; Kontrola centrální stanice; 1ks; 2900,00; Kč. Celkem; 2900,00; Kč; Celkem za 1ks; 2900,00; Kč. Kompletní cena za všechny přístroje dle objednávky; 156 636 Kč; Kč. Pozn.: - všechny monitory Datex podléhají ročním kontrolám a kalibracím ve shodném rozsahu.. - Tato kalkulace nezahrnuje cenu náhradních dílů nutných k výměně při nálezu závad při pravidelných kontrolách a cestovní náklady.. - uvedené ceny nezahrnují DPH. Vypracoval:. XXXX - medisap s.r.o.. servisní technik. tel: XXXX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |