Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

SM/0697/2017

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	             Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.

zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem společnosti

sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			251 95 379

DIČ: 		CZ25195379

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8896

osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel

ve věcech technických:			xx

ve věcech realizace a předání díla: 	xx

stavbyvedoucí:				xxx 						ČKAIT: 0301086

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0697/2017 uzavřené dne

16. 6. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Rekonstrukce kanalizací sídliště Pod Kasárny“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 19.018.542,48Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 312.653,11Kč bez DPH z důvodu rozšíření rozsahu stavby specifikované ve změnových listech č. 2, 3 a 4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedené ve změnových listech č. 2, 3 a 4 v celkové výši 1.404.940,29Kč bez DPH. Jedná se především o provádění nepředpokládaných přípojek kanalizací a vodovodu, dále zahloubení kanalizačního řadu A a A1, výměna zeminy nad řadem A1, bourání armaturních šachet na vodovodu a změny v rozsahu a řešení provizorní opravy povrchů vozovky.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 4 v celkové výší -1.092.287,18 Kč bez DPH. Tyto neprovedené práce (méněpráce) jsou v souladu s čl. III. odst. 3 z celkové ceny díla odečteny.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH			19 331 195,59	Kč

DPH 21%				  4 059 551,07	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		23 390 746,66	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

# Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Přílohou Dodatku č. 2 je změnový list stavby č. 2, 3 a 4

- Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č. 186/7R/2018 ze dne 21. 2. 2018.

V Jindřichově Hradci dne 5. 3. 2018		V Jindřichově Hradci dne  27. 2. 2018

...........................................................		................................................................

za zhotovitele:					      za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel společnosti 		Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

vz. Ing. Bohumil Komínek

| ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objednatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: |  |  | JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CENA DLE SOD |  | ZMĚNA - skutečnost |  | ROZDÍL PŘÍPOČET |  | ROZDÍL ODPOČET |  | poznámka / CENA CELKEM |
| Poř.č. |  | Položka | Text | MJ | Množství | Jedn.cena | Celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem |  |
|  |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL02.1 |  | SO01-A-1 | A-1 - stoka - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 4 860,85 |  | 0,00 | 4 860,85 Kč |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 |  | 44,50 | 0,00 | 2,000 | 89,00 | 2,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 | 0,00 | 4,000 | 784,00 | 4,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 | 0,00 | 1,200 | 23,40 | 1,20 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 | 0,00 | 2,000 | 50,00 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 | 0,00 | 1,100 | 71,50 | 1,10 | 71,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 | 0,00 | 1,100 | 22,00 | 1,10 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 | 0,00 | 1,100 | 14,85 | 1,10 | 14,85 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 | 0,00 | 2,200 | 44,00 | 2,20 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 | 0,00 | 2,900 | 185,60 | 2,90 | 185,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 | 0,00 | 0,800 | 65,60 | 0,80 | 65,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | M | 583313500 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t |  | 185,00 | 0,00 | 1,600 | 296,00 | 1,60 | 296,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 | 0,00 | 0,300 | 173,40 | 0,30 | 173,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 |  | 125,00 | 0,00 | 2,000 | 250,00 | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 831312121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150 | m |  | 225,00 | 0,00 | 2,500 | 562,50 | 2,50 | 562,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | M | 597106320 | trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F | m |  | 400,00 | 0,00 | 2,750 | 1 100,00 | 2,75 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus |  | 257,00 | 0,00 | 1,000 | 257,00 | 1,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44 | M | 597109840 | koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F | kus |  | 306,00 | 0,00 | 1,000 | 306,00 | 1,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 | kus |  | 566,00 | 0,00 | 1,000 | 566,00 | 1,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL02.2 |  | SO03-G-1 | G-1 - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 , čp.997, čp.1003, čp.998 2x, čp.1008, čp.1007, čp.1006, čp.1005, čp.1004; napojení u ŠG8 |  |  |  |  | 19,10 |  |  | 101 553,38 |  | 0,00 | 101 553,38 Kč |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 |  | 44,50 | 0,00 | 15,280 | 679,96 | 15,28 | 679,96 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 | 0,00 | 30,560 | 5 989,76 | 30,56 | 5 989,76 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 | 0,00 | 9,168 | 178,78 | 9,17 | 178,78 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 | 0,00 | 15,280 | 382,00 | 15,28 | 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 | 0,00 | 8,404 | 546,26 | 8,40 | 546,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 | 0,00 | 8,404 | 168,08 | 8,40 | 168,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 | 0,00 | 8,404 | 113,45 | 8,40 | 113,45 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 | 0,00 | 16,808 | 336,16 | 16,81 | 336,16 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 | 0,00 | 22,156 | 1 417,98 | 22,16 | 1 417,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 | 0,00 | 6,112 | 501,18 | 6,11 | 501,18 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | M | 583313500 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t |  | 185,00 | 0,00 | 12,224 | 2 261,44 | 12,22 | 2 261,44 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 | 0,00 | 2,292 | 1 324,78 | 2,29 | 1 324,78 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 |  | 125,00 | 0,00 | 15,280 | 1 910,00 | 15,28 | 1 910,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 831263195 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 | kus |  | 1545,00 | 0,00 | 11,000 | 16 995,00 | 11,00 | 16 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m |  | 454,00 | 0,00 | 11,300 | 5 130,20 | 11,30 | 5 130,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m |  | 727,00 | 0,00 | 7,800 | 5 670,60 | 7,80 | 5 670,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus |  | 228,00 | 0,00 | 18,000 | 4 104,00 | 18,00 | 4 104,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50 | M | 286122020 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16 | kus |  | 207,00 | 0,00 | 12,000 | 2 484,00 | 12,00 | 2 484,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO02-60 | M | 286115440 | přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150 | kus |  | 688,00 | 0,00 | 6,000 | 4 128,00 | 6,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus |  | 292,00 | 0,00 | 11,000 | 3 212,00 | 11,00 | 3 212,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52 | M | 286122060 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16 | kus |  | 437,00 | 0,00 | 5,000 | 2 185,00 | 5,00 | 2 185,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO02-60 | M | 286115440 | přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150 | kus |  | 688,00 | 0,00 | 1,000 | 688,00 | 1,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | přesuvka DN200 PVC |  |  | 496,25 | 0,00 | 2,000 | 992,50 | 2,00 | 992,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | redukce PVC 200/150 |  |  | 205,00 | 0,00 | 1,000 | 205,00 | 1,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | zátka PVC DN 200 |  |  | 118,75 | 0,00 | 2,000 | 237,50 | 2,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | K | 877395221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus |  | 692,00 | 0,00 | 11,000 | 7 612,00 | 11,00 | 7 612,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | M | 286122310 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN 12/16 | kus |  | 2972,00 | 0,00 | 8,000 | 23 776,00 | 8,00 | 23 776,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | M | 286122320 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus |  | 3395,00 | 0,00 | 2,000 | 6 790,00 | 2,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | T-kus PVC KG 200/150 | kus |  | 1533,75 | 0,00 | 1,000 | 1 533,75 | 1,00 | 1 533,75 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL 02.3 |  | SO 03 G-1-1 | SG9 - napojení dešťového svodu garáží - 2x; napojení drenážních trubek - 2x |  |  |  |  | 4,50 |  |  | 32 342,71 |  | 0,00 | 32 342,71 Kč |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 |  | 44,50 | 0,00 | 3,600 | 160,20 | 3,60 | 160,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 | 0,00 | 7,200 | 1 411,20 | 7,20 | 1 411,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 | 0,00 | 7,200 | 140,40 | 7,20 | 140,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 | 0,00 | 3,600 | 90,00 | 3,60 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 | 0,00 | 2,340 | 152,10 | 2,34 | 152,10 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 | 0,00 | 2,340 | 46,80 | 2,34 | 46,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 | 0,00 | 4,860 | 311,04 | 4,86 | 311,04 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 | 0,00 | 1,800 | 147,60 | 1,80 | 147,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | M | 583313500 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t |  | 185,00 | 0,00 | 3,600 | 666,00 | 3,60 | 666,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 | 0,00 | 0,540 | 312,12 | 0,54 | 312,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 |  | 125,00 | 0,00 | 3,600 | 450,00 | 3,60 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m |  | 727,00 | 0,00 | 1,000 | 727,00 | 1,00 | 727,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus |  | 292,00 | 0,00 | 4,000 | 1 168,00 | 4,00 | 1 168,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 | M | 286122060 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 200/45° SN 12/16 | kus |  | 437,00 | 0,00 | 2,000 | 874,00 | 2,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | T-kus PVC KG 200/200 | kus |  | 1927,50 | 0,00 | 2,000 | 3 855,00 | 2,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-45 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus |  | 228,00 | 0,00 | 5,000 | 1 140,00 | 5,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-46 | M | 286122020 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° nebo 30°SN 12/16 | kus |  | 207,00 | 0,00 | 2,000 | 414,00 | 2,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO02-60 | M | 286115440 | přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150 | kus |  | 688,00 | 0,00 | 2,000 | 1 376,00 | 2,00 | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | T-kus PVC KG 150/150 | kus |  | 1288,75 | 0,00 | 1,000 | 1 288,75 | 1,00 | 1 288,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-39 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m |  | 454,00 | 0,00 | 3,500 | 1 589,00 | 3,50 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-38 | K | 831263195 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 | kus |  | 1545,00 | 0,00 | 4,000 | 6 180,00 | 4,00 | 6 180,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42 | K | 877390440 | Montáž šachtových vložek DN 400 / montáž tvarovek DN400, DN 300 | kus |  | 609,00 | 0,00 | 4,000 | 2 436,00 | 4,00 | 2 436,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | redukce PVC DN 400/300 | kus |  | 2433,75 |  | 2,000 | 4 867,50 | 2,00 | 4 867,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | redukce PVC DN 300/200 | kus |  | 1270,00 |  | 2,000 | 2 540,00 | 2,00 | 2 540,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.4 |  | SO 01 A | SA4 - SA5 - Zahloubení již položené kanalizace o 30 cm v celkové délce 25 m |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 34 126,75 |  | 0,00 | 34 126,75 Kč |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 |  | 44,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 |  | 32,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 |  | 123,00 |  | 12,230 | 1 504,29 | 12,23 | 1 504,29 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 |  | 16,230 | 3 181,08 | 16,23 | 3 181,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 |  | 16,230 | 316,49 | 16,23 | 316,49 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 |  | 3,00 |  | 93,500 | 280,50 | 93,50 | 280,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 |  | 1,50 |  | 93,500 | 140,25 | 93,50 | 140,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 |  | 8,115 | 202,88 | 8,12 | 202,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 |  | 16,230 | 1 038,72 | 16,23 | 1 038,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 |  | 8,230 | 674,86 | 8,23 | 674,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28 | M | 583313500 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t |  | 185,00 |  | 16,460 | 3 045,10 | 16,46 | 3 045,10 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 |  | 2,000 | 1 156,00 | 2,00 | 1 156,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41 | K | 831372121 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300 | m |  | 460,00 |  | 25,000 | 11 500,00 | 25,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 | kus |  | 566,00 |  | 4,000 | 2 264,00 | 4,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68 | K | 899722113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm | m |  | 6,50 |  | 25,000 | 162,50 | 25,00 | 162,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Demontáž potrubí pro opětovné použití | m |  | 298,50 |  | 25,000 | 7 462,50 | 25,00 | 7 462,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76 | K | 979021113 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m |  | 45,00 |  | 25,000 | 1 125,00 | 25,00 | 1 125,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  | 26,00 |  | 2,792 | 72,59 | 2,79 | 72,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.5 |  | SO 01 A | SAB1 - SA4 - Zahloubení kanalizace prům. o 40 cm v celkové délce 143,37 m |  |  |  |  | 143,37 |  |  | 23 075,69 |  | 0,00 | 23 075,69 Kč |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 |  | 123,00 |  | 37,850 | 4 655,51 | 37,85 | 4 655,51 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 |  | 63,083 | 12 364,23 | 63,08 | 12 364,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 |  | 63,083 | 1 230,11 | 63,08 | 1 230,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 |  | 31,541 | 788,54 | 31,54 | 788,54 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 |  | 63,083 | 4 037,30 | 63,08 | 4 037,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.6 |  | SO 01 A - 1 | SA3 - SA6 - SA7 - Zahloubení kanalizace o 50 cm (SA3) a 23 cm (SA6) v celkové délce 80,62 m a čerpání vody |  |  |  |  | 80,62 |  |  | 10 208,21 |  | 0,00 | 10 208,21 Kč |
| 8 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 |  | 16,124 | 3 160,30 | 16,12 | 3 160,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 |  | 16,124 | 314,42 | 16,12 | 314,42 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 |  | 8,062 | 201,55 | 8,06 | 201,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 |  | 16,124 | 1 031,94 | 16,12 | 1 031,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| JHM 01 |  |  | čerpání vody | den |  | 500,00 |  | 11,000 | 5 500,00 | 11,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.7 |  | SO 01 A - 1 | SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 25 620,00 |  | 0,00 | 25 620,00 Kč |
| 22 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 |  | 52,500 | 3 412,50 | 52,50 | 3 412,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 |  | 52,500 | 1 050,00 | 52,50 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 |  | 52,500 | 708,75 | 52,50 | 708,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 |  | 99,750 | 1 995,00 | 99,75 | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dodávka náhradního materiálu pro zásyp vč. dopravy | t |  | 185,00 |  | 99,750 | 18 453,75 | 99,75 | 18 453,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.8 |  | SO 03 G - 1 | SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m |  |  |  |  | 75,00 |  |  | 25 620,00 |  | 0,00 | 25 620,00 Kč |
| 23 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 |  | 52,500 | 3 412,50 | 52,50 | 3 412,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 |  | 52,500 | 1 050,00 | 52,50 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 |  | 52,500 | 708,75 | 52,50 | 708,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 |  | 99,750 | 1 995,00 | 99,75 | 1 995,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Dodávka náhradního materiálu pro zásyp vč. dopravy | t |  | 185,00 |  | 99,750 | 18 453,75 | 99,75 | 18 453,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL 02.9 |  | SO 03 G - 1 | SA3 - SA6 - vysazení odbočky a zaslepení stávající UV |  |  |  |  |  |  |  | 4 908,89 |  | 0,00 | 4 908,89 Kč |
| 51 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus |  | 292,00 |  | 2,000 | 584,00 | 2,00 | 584,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | zátka PVC DN 200 | kus |  | 118,75 |  | 2,000 | 237,50 | 2,00 | 237,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55 | K | 877395221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400 | kus |  | 692,00 |  | 1,000 | 692,00 | 1,00 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 | M | 286122320 | odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x200/45° SN 12/16 | kus |  | 3395,00 |  | 1,000 | 3 395,00 | 1,00 | 3 395,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  | 23,00 |  | 0,017 | 0,39 | 0,02 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 0,00 |  | 262 316,48 |  | 262 316,48 |  | 0,00 | 262 316,48 |
|  |  |  | REKAPITULACE |  |  |  | dle SOD | ZL přípočet | ZL odpočet | ZL celkem | cena SO vč. ZL |  |  |  |
|  |  | SO 01 | Splašková kanalizace |  |  |  | 7 127 543,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | stoka |  |  |  | 1 515 428,81 |  |  | 57 202,44 | 1 572 631,25 |  |  |  |
| ZL 02.4 |  |  | SA4 - SA5 - Zahloubení již položené kanalizace o 30 cm v celkové délce 25 m |  |  |  |  | 34 126,75 | 0,00 | 34 126,75 |  |  |  |  |
| ZL 02.5 |  |  | SAB1 - SA4 - Zahloubení kanalizace prům. o 40 cm v celkové délce 143,37 m |  |  |  |  | 23 075,69 | 0,00 | 23 075,69 |  |  |  |  |
|  |  | A-1 | stoka |  |  |  | 736 196,84 |  |  | 608 568,97 | 1 344 765,81 |  |  |  |
| ZL01 |  |  | prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1 a vodovodu |  |  |  |  | 567 879,91 |  | 567 879,91 |  |  |  |  |
| ZL02.1 |  | SO01-A-1 | A-1 - stoka - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 |  |  |  |  | 4 860,85 | 0,00 | 4 860,85 |  |  |  |  |
| ZL 02.6 |  |  | SA3 - SA6 - SA7 - Zahloubení kanalizace o 50 cm (SA3) a 23 cm (SA6) v celkové délce 80,62 m a čerpání vody |  |  |  |  | 10 208,21 | 0,00 | 10 208,21 |  |  |  |  |
| ZL 02.7 |  |  | SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m |  |  |  |  | 25 620,00 | 0,00 | 25 620,00 |  |  |  |  |
|  |  | A-2 | stoka |  |  |  | 1 646 506,31 |  |  |  | 1 646 506,31 |  |  |  |
|  |  | B | stoka |  |  |  | 1 401 192,57 |  |  |  | 1 401 192,57 |  |  |  |
|  |  | B-1 | stoka |  |  |  | 1 101 037,92 |  |  |  | 1 101 037,92 |  |  |  |
|  |  | B-1-1 | stoka |  |  |  | 727 181,52 |  |  |  | 727 181,52 |  |  |  |
|  |  | SO 02 | Jednotná kanalizace |  |  |  | 2 077 373,23 |  |  |  | 2 077 373,23 |  |  |  |
|  |  | SO 03 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 7 363 248,75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | G | stoka |  |  |  | 1 466 234,59 |  |  | 0,00 | 1 466 234,59 |  |  |  |
|  |  | G-1 | stoka |  |  |  | 660 519,99 |  |  | 132 082,28 | 792 602,27 |  |  |  |
| ZL02.2 |  | SO03-G-1 | G-1 - kanalizační přípojka pro objekt čp.1059 , čp.997, čp.1003, čp.998 2x, čp.1008, čp.1007, čp.1006, čp.1005, čp.1004; napojení u ŠG8 |  |  |  |  | 101 553,38 | 0,00 | 101 553,38 |  |  |  |  |
| ZL 02.8 |  |  | SA6 - SA8 - výměna zeminy v délce 75 m |  |  |  |  | 25 620,00 | 0,00 | 25 620,00 |  |  |  |  |
| ZL 02.9 |  |  | SA3 - SA6 - vysazení odbočky a zaslepení stávající UV |  |  |  |  | 4 908,89 | 0,00 | 4 908,89 |  |  |  |  |
|  |  | G-1-1 | stoka |  |  |  | 122 543,54 |  |  | 32 342,71 | 154 886,25 |  |  |  |
| ZL 02.3 |  | SO 03 G-1-1 | SG9 - napojení dešťového svodu garáží - 2x; napojení drenážních trubek - 2x |  |  |  |  | 32 342,71 | 0,00 | 32 342,71 |  |  |  |  |
|  |  | G-2 | stoka |  |  |  | 1 562 217,83 |  |  |  | 1 562 217,83 |  |  |  |
|  |  | H | stoka |  |  |  | 1 619 462,52 |  |  |  | 1 619 462,52 |  |  |  |
|  |  | H-1 | stoka |  |  |  | 1 070 806,90 |  |  |  | 1 070 806,90 |  |  |  |
|  |  | H-1-1 | stoka |  |  |  | 861 463,38 |  |  |  | 861 463,38 |  |  |  |
|  |  | SO 04 | Přeložky inženýrských sítí |  |  |  | 1 722 496,62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A | část |  |  |  | 156 615,15 |  |  |  | 156 615,15 |  |  |  |
|  |  | B | část |  |  |  | 203 831,75 |  |  |  | 203 831,75 |  |  |  |
|  |  | C | část |  |  |  | 1 362 049,72 |  |  |  | 1 362 049,72 |  |  |  |
|  |  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 160 000,00 |  |  |  | 160 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 18 450 662,57 | 830 196,39 |  | 830 196,39 | 19 280 858,96 |  |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST č. ZL 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| objednatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: |  |  | JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CENA DLE SOD |  | ZMĚNA - skutečnost |  | ROZDÍL PŘÍPOČET |  | ROZDÍL ODPOČET |  | poznámka / CENA CELKEM |
| Poř.č. |  | Položka | Text | MJ | Množství | Jedn.cena | Celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem |  |
|  |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL03.1 |  | SO01 D2 | D2 - prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1: zabetonování stávající splaškové kanalizace 3m za Š-2 (mezi ŠAB1 a Š-2) |  |  |  |  |  |  |  | 5 731,00 |  | 0,00 | 5 731,00 Kč |
|  |  |  | přípravné práce pro zabetonování stávající splaškové kanalizace za Š2 | kpl |  | 1231,00 |  | 1,000 | 1 231,00 | 1,00 | 1 231,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | K | 452311121 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10 | m3 |  | 2250,00 |  | 2,000 | 4 500,00 | 2,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL03.2 |  | SO01 D2 | D2 - prodloužení kanalizace ŠAB1-ŠA-1: v úseku mezi ŠA-1 a ŠA-2 vysazení odbočky cca 5m za ŠA-1 a propojení na stávající DN 150 v délce 2,5 m z důvodu provizorního propojení se stávající kanalizací a zajištění odtoku |  |  |  |  | 2,50 |  |  | 11 640,30 |  | 0,00 | 11 640,30 Kč |
| 4 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 |  | 123,00 |  | 4,000 | 492,00 | 4,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 |  | 4,000 | 784,00 | 4,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 |  | 1,200 | 23,40 | 1,20 | 23,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 |  | 25,00 |  | 2,000 | 50,00 | 2,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 |  | 1,500 | 97,50 | 1,50 | 97,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 |  | 1,500 | 30,00 | 1,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 |  | 1,500 | 20,25 | 1,50 | 20,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 |  | 1,500 | 30,00 | 1,50 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 |  | 2,500 | 160,00 | 2,50 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 |  | 1,200 | 98,40 | 1,20 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | M | 583313500 | kamenivo těžené drobné frakce 0-4 | t |  | 185,00 |  | 2,400 | 444,00 | 2,40 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 |  | 0,300 | 173,40 | 0,30 | 173,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 |  | 125,00 |  | 2,000 | 250,00 | 2,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO01A-39 | K | 831263195 | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 | kus |  | 1545,00 |  | 1,000 | 1 545,00 | 1,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO01A-45 | K | 837371221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300 | kus |  | 566,00 |  | 1,000 | 566,00 | 1,00 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO01A-48 | M | 597115700 | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř.160/- | kus |  | 2344,00 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| SO01A-43 | K | 837312221 | Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150 | kus |  | 257,00 |  | 3,000 | 771,00 | 3,00 | 771,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO01A-44 | M | 597109840 | koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F | kus |  | 306,00 |  | 1,000 | 306,00 | 1,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO02-60 | M | 286115440 | přechod kanalizační KG na kameninové hrdlo DN 200, 150 | kus |  | 688,00 |  | 2,000 | 1 376,00 | 2,00 | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-39 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m |  | 454,00 |  | 2,500 | 1 135,00 | 2,50 | 1 135,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-45 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150 | kus |  | 228,00 |  | 1,000 | 228,00 | 1,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| G-46 | M | 286122020 | koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° nebo 30°SN 12/16 | kus |  | 207,00 |  | 1,000 | 207,00 | 1,00 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | zaslepení odbočky včetně zemních prací a pomocných montážních prací a materiálu | kus |  | 2850,00 |  | 1,000 | 2 850,00 | 1,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | K | 998275101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  | 26,00 |  | 0,129 | 3,35 | 0,13 | 3,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL03.3 |  | SO01-B | Vysazení vodovodní přípojky DN 32 na stávajícím vodovodním řadu DN 100 pro č.p. 982 |  |  |  |  |  |  |  | 7 270,55 |  | 0,00 | 7 270,55 Kč |
| SO 04 část C p.č. 45 | K | 879171111 | Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 | kus |  | 460,00 |  | 1,000 | 460,00 | 1,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 46 | K | 891181112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 | kus |  | 460,00 |  | 1,000 | 460,00 | 1,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 47 | M | 422214210 | šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2" | kus |  | 2037,00 |  | 1,000 | 2 037,00 | 1,00 | 2 037,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 54 | M | 950205010003 | ZEMNÍ SOUPRAVY ŠOUPÁTKOVÉ TELESKOPICKÉ 50-100 (1,3-1,8m) | kus |  | 1065,00 |  | 1,000 | 1 065,00 | 1,00 | 1 065,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 55 | M | 348100000000 | PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ | kus |  | 111,00 |  | 1,000 | 111,00 | 1,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56 | M | 348200000000 | PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP | kus |  | 175,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 57 | K | 891269111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100 | kus |  | 460,00 |  | 1,000 | 460,00 | 1,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 58 | M | 422714140 | pas navrtávací z tvárné litiny DN 100, rozsah (114-119), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus |  | 1606,00 |  | 1,000 | 1 606,00 | 1,00 | 1 606,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m |  | 15,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 63 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus |  | 460,00 |  | 1,000 | 460,00 | 1,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 64 | M | 422913520 | poklop litinový typ - šoupátkový | kus |  | 611,00 |  | 1,000 | 611,00 | 1,00 | 611,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus |  | 460,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| SO 04 část C p.č. 82 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t |  | 26,00 |  | 0,021 | 0,55 | 0,02 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL03.4 |  | SO01-A | Oprava stávajícího vodovodního řadu před SA2 a výměna stávajícícho vodovodního řadu okolo SAB1 - jen zemní práce |  |  |  |  |  |  |  | 5 125,04 |  | 0,00 | 5 125,04 Kč |
| 5 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 | m |  | 195,00 |  | 4,000 | 780,00 | 4,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | K | 132201202 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 |  | 196,00 |  | 14,400 | 2 822,40 | 14,40 | 2 822,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 |  | 19,50 |  | 4,320 | 84,24 | 4,32 | 84,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 |  | 0,50 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 |  | 20,00 |  | 7,200 | 144,00 | 7,20 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | K | 162701102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 6 000 do 7000 m | m3 |  | 65,00 |  | 3,200 | 208,00 | 3,20 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 |  | 20,00 |  | 3,200 | 64,00 | 3,20 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 |  | 13,50 |  | 3,200 | 43,20 | 3,20 | 43,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t |  | 20,00 |  | 3,200 | 64,00 | 3,20 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 |  | 64,00 |  | 4,000 | 256,00 | 4,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 |  | 82,00 |  | 2,400 | 196,80 | 2,40 | 196,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 |  | 578,00 |  | 0,800 | 462,40 | 0,80 | 462,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| ZL03.5 |  | SO01-A | Demontáž části stávající armaturní šachty u SAB1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 683,20 |  | 0,00 | 5 683,20 Kč |
|  |  |  | Rozebrání tří stran armaturní šachty 2x2x2 m - strojní a ruční | m3 |  | 2368,00 |  | 2,400 | 5 683,20 | 2,40 | 5 683,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  | 35 450,09 |  | 35 450,09 |  | 0,00 | 35 450,09 |

| ZMĚNOVÝ LIST č.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM | 31.1.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 886,54 |  |
| objednatel: |  |  | Město Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: |  |  | JNDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CENA DLE SOD |  | SKUTEČNOST |  | ZMĚNA - skutečnost |  | ROZDÍL PŘÍPOČET |  | ROZDÍL ODPOČET |  | poznámka / CENA CELKEM |  |
| Poř.č. |  | Položka | Text | MJ |  |  |  | Množství | Jedn.cena | Celkem | geodet | z toho EON | počet MJ bez EON | cena celkem | počet MJ | cena celkem | počet MJ | cena celkem | + PŘÍPOČET// - ODPOČET |  |
|  |  |  | Rekonstrukce kanalizací sídlliště Pod Kasárny, Jindřichův Hradec |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P01 |  |  | STOKY A a G - sklon vozovky - do střechy |  | SO01 | SO 03 |  | CELKEM |  |  | 1 023,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A - stoka | G - stoka |  | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 419 312,04 |  | -523 772,89 | -104 460,85 |  |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 396,25 | 418,48 |  | 814,73 | 44,50 | 36 255,49 | 1 023,000 | 340,000 | 683,000 | 30 393,50 | 0,00 | 0,00 | -131,73 | -5 861,99 |  |  |
| 2 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 456,25 | 481,90 |  | 938,15 | 32,50 | 30 489,88 | 1 023,000 | 272,000 | 751,000 | 24 407,50 | 0,00 | 0,00 | -187,15 | -6 082,38 |  |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 153,450 | 25,500 | 127,950 | 8 188,80 | 127,95 | 8 188,80 | 0,00 | 0,00 | DOSYP zeminou TL. 150MM |  |
| 34 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 792,50 | 836,96 |  | 1629,46 | 125,00 | 203 682,50 | 1 023,000 | 170,000 | 853,000 | 106 625,00 | 0,00 | 0,00 | -776,46 | -97 057,50 | EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD |  |
| 35 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 456,25 | 481,90 |  | 938,15 | 178,00 | 166 990,70 | 0,000 | 272,000 | -272,000 | -48 416,00 | 0,00 | 0,00 | -1 210,15 | -215 406,70 |  |  |
| 36 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 456,25 | 481,90 |  | 938,15 | 155,00 | 145 413,25 | 0,000 | 340,000 | -340,000 | -52 700,00 | 0,00 | 0,00 | -1 278,15 | -198 113,25 |  |  |
| 37 |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 456,25 | 481,90 |  | 938,15 | 10,50 | 9 850,58 | 1 023,000 | 204,000 | 819,000 | 8 599,50 | 0,00 | 0,00 | -119,15 | -1 251,08 |  |  |
| N01 |  |  | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 1 023,000 |  | 1 023,000 | 38 260,20 | 1 023,00 | 38 260,20 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36 |  |
| N02 |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 364,48 | 0,00 | 1 023,000 |  | 1 023,000 | 372 863,04 | 1 023,00 | 372 863,04 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36 |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 592 682,39 |  |  |  | 488 221,54 |  | 419 312,04 |  | -523 772,89 |  | -104 460,85 |
| P02 |  |  | STOKY A-1, G-1 a G-1-1 |  | SO01 | SO 03 | SO 03 | CELKEM |  |  | 668,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A-1 - stoka | G-1 - stoka | G-1-1 - stoka | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 254 815,78 |  | -240 314,91 | 14 500,87 | A |
| .1/2 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 193,50 | 195,63 | 39,10 | 428,23 | 44,50 | 19 056,24 | 668,300 | 232,000 | 436,300 | 19 415,35 | 8,07 | 359,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| .2/3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 222,50 | 227,65 | 47,86 | 498,01 | 32,50 | 16 185,33 | 668,300 | 185,600 | 482,700 | 15 687,75 | 0,00 | 0,00 | -15,31 | -497,58 |  |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 100,245 | 17,400 | 82,845 | 5 302,08 | 82,85 | 5 302,08 | 0,00 | 0,00 | DOSYP zeminou TL. 150MM |  |
| 34/35/30 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 387,00 | 391,26 | 78,20 | 856,46 | 125,00 | 107 057,50 | 668,300 | 116,000 | 552,300 | 69 037,50 | 0,00 | 0,00 | -304,16 | -38 020,00 | EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD |  |
| 35/36/31 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 222,50 | 227,65 | 47,86 | 498,01 | 178,00 | 88 645,78 | 0,000 | 185,600 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -498,01 | -88 645,78 |  |  |
| 36/37/32 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm/ dle PD tl 40mm | m2 | 222,50 | 227,65 | 47,86 | 498,01 | 155,00 | 77 191,55 | 0,000 | 232,000 | -232,000 | -35 960,00 | 0,00 | 0,00 | -730,01 | -113 151,55 |  |  |
| 37/38/33 |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 222,50 | 227,65 | 47,86 | 498,01 | 10,50 | 5 229,11 | 668,300 | 139,200 | 529,100 | 5 555,55 | 31,09 | 326,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| N01 |  |  | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 668,300 |  | 668,300 | 23 156,60 | 668,30 | 23 156,60 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,26 |  |
| N02 |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 337,68 | 0,00 | 668,300 |  | 668,300 | 225 671,54 | 668,30 | 225 671,54 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,26 |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 313 365,50 |  |  |  | 327 866,37 |  | 254 815,78 |  | -240 314,91 |  | 14 500,87 |
| P03 |  |  | STOKY ŠAB1-ŠA2-ŠA1 - dodatek č.1 |  | SO01 | SO 01 |  | CELKEM |  |  | 383,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ŠAB1-ŠA1 stoka | D1- Vodovod |  | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 144 986,04 |  | -12 612,60 | 132 373,44 | A |
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 114,42 | 13,00 |  | 127,42 | 44,50 | 5 670,19 | 383,400 | 18,000 | 365,400 | 16 260,30 | 237,98 | 10 590,11 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 137,60 | 15,00 |  | 152,60 | 32,50 | 4 959,50 | 383,400 | 14,400 | 369,000 | 11 992,50 | 216,40 | 7 033,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 57,510 | 1,350 | 56,160 | 3 594,24 | 56,16 | 3 594,24 | 0,00 | 0,00 | DOSYP zeminou TL. 150MM |  |
| 32/18 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 221,84 | 26,00 |  | 247,84 | 125,00 | 30 980,00 | 383,400 | 9,000 | 374,400 | 46 800,00 | 126,56 | 15 820,00 | 0,00 | 0,00 | EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD |  |
| 33/19 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 127,60 | 15,00 |  | 142,60 | 178,00 | 25 382,80 | 120,800 | 14,400 | 106,400 | 18 939,20 | 0,00 | 0,00 | -36,20 | -6 443,60 |  |  |
| 34/20 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 127,60 | 15,00 |  | 142,60 | 155,00 | 22 103,00 | 120,800 | 18,000 | 102,800 | 15 934,00 | 0,00 | 0,00 | -39,80 | -6 169,00 |  |  |
| 35/21 |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 127,60 | 15,00 |  | 142,60 | 10,50 | 1 497,30 | 383,400 | 10,800 | 372,600 | 3 912,30 | 230,00 | 2 415,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | STOKY ŠAB1-ŠA2 |  |  |  |  |  |  |  | 262,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N01 |  |  | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 37,40 | 0,00 | 262,600 |  | 262,600 | 9 821,24 | 262,60 | 9 821,24 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,36 |  |
| N02 |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 364,48 | 0,00 | 262,600 |  | 262,600 | 95 712,45 | 262,60 | 95 712,45 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,36 |  |
|  |  |  | STOKY ŠA2-ŠA1 |  |  |  |  |  |  |  | 120,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 90 592,79 |  |  |  | 222 966,23 |  | 144 986,04 |  | -12 612,60 |  | 132 373,44 |
| P04 |  |  | ČÁST STOK B, H … úsek 110M |  | SO01 | SO 03 |  | CELKEM |  |  | 752,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B - stoka 111,64m | H - stoka 109,05m |  | VV k SOD |  |  | geodet | z toho EON |  |  |  | 288 059,86 |  | -315 586,79 | -27 526,93 | A |
| 2 | K | 113107223 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 229,38 | 314,42 |  | 543,80 | 44,50 | 24 198,97 | 752,200 | 176,000 | 576,200 | 25 640,90 | 32,40 | 1 441,93 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 263,71 | 361,83 |  | 625,54 | 32,50 | 20 329,89 | 752,200 | 132,000 | 620,200 | 20 156,50 | 0,00 | 0,00 | -5,34 | -173,39 |  |  |
| 27 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 112,830 | 13,200 | 99,630 | 6 376,32 | 99,63 | 6 376,32 | 0,00 | 0,00 | DOSYP zeminou TL. 150MM |  |
| 35 | K | 566901232 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm | m2 | 458,76 | 628,83 |  | 1087,59 | 125,00 | 135 949,25 | 752,200 | 88,000 | 664,200 | 83 025,00 | 0,00 | 0,00 | -423,39 | -52 924,25 | EON 1x 150mm / EON má nákup jen 50% ŠD |  |
| 36 | K | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACL 22x tl. 50 mm | m2 | 263,71 | 361,83 |  | 625,54 | 178,00 | 111 345,23 | 0,000 | 132,000 | -132,000 | -23 496,00 | 0,00 | 0,00 | -757,54 | -134 841,23 |  |  |
| 37 | K | 572341111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm | m2 | 263,71 | 361,83 |  | 625,54 | 155,00 | 96 957,93 | 0,000 | 198,000 | -198,000 | -30 690,00 | 0,00 | 0,00 | -823,54 | -127 647,93 |  |  |
| 38 |  |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 263,71 | 361,83 |  | 625,54 | 10,50 | 6 568,12 | 752,200 | 110,000 | 642,200 | 6 743,10 | 16,67 | 174,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| N01 |  |  | podkladní vrstva asf. recyklátem po zhutnění tl. 50mm - pokládka finišerem / příčný řez do střechy + vyrovnávky | m2 |  |  |  | 0,00 | 34,65 | 0,00 | 752,200 |  | 752,200 | 26 063,73 | 752,20 | 26 063,73 | 0,00 | 0,00 | URS 564911411 á 27,50 Kč * index 1,26 |  |
| N02 |  |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 |  |  |  | 0,00 | 337,68 | 0,00 | 752,200 |  | 752,200 | 254 002,90 | 752,20 | 254 002,90 | 0,00 | 0,00 | URS 577144221 á 268,-Kč * index 1,26 |  |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  |  |  | 395 349,38 |  |  |  | 367 822,45 |  | 288 059,86 |  | -315 586,79 |  | -27 526,93 |
|  |  |  | CELKEM povrchy I. etapa rok 2017 |  |  |  |  |  |  | 1 391 990,05 |  |  |  | 1 406 876,58 |  | 1 107 173,72 |  | -1 092 287,18 |  | 14 886,54 |