Příloha objednávky č………………………….. - Požadavky na provedení studie vestibulu

Předmětem je zpracování projekční studie nového řešení vstupního vestibulu ze strany ul. Dělnická a jeho interiérových úprav. Dále bude předmětem studie návrh provedení a nové dispozice umístění 2 ks nájezdových ramp, dispozice a návrh interiérového řešení pracovišť nemocničního bufetu a prodejny zdravotnických potřeb, sociálního zázemí při zachování jejich umístění ve stávajících prostorech v rámci vestibulu. Dále budou vyhodnoceny nutné stavební a interiérové související dodávky (např. tepelná clona v zádveří u vstupu, výměna výloh prodejny bufetu a zdravotnických potřeb, návrh nových nášlapných ploch v jednotlivých místnostech, nové osvětlení apod.) prostoru vestibulu, nemocničního bufetu, prodejny zdravotnických potřeb, sociálního zázemí, venkovního prostoru před vstupem do vestibulu a venkovní nájezdové šikminy, vč. návrhu použitých materiálů a odborného propočtu finančních nákladů dle jednotlivých oddílů a náklady na zpracování prováděcí projektové dokumentace. Dodavatel je povinen návrh studie v průběhu jejího zpracování před odevzdáním konzultovat a odsouhlasit navržené řešení s objednatelem.

Požadovaný rozsah:

- průvodní technická zpráva s popisem stavebních a interiérových úprav a dodávek v jednotlivých místnostech a návrhu použitých materiálu vč. barevného řešení

- půdorysy (název místností vč. jejich ploch),

- zjednodušený odborný propočet nákladů (náklady na vlastní realizaci Rekonstrukce vestibulu nesmí přesáhnout 6 mil. Kč vč. DPH.

- počítačová vizualizace vestibulu z pohledu vstupu a dále jednotlivých ramp a samostatných pracovišť vč. barevného řešení

Objednatel požaduje 4 vyhotovení v tištěné podobě a 2 vyhotovení na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro propočet nákladů \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*, \*.pdf .

Doba realizace je do 30 dnů od obdržení objednávky.

za dodavatele za objednatele:

Ing. arch. Igor Kaňa Bc. Marcela Mesochoridisová

provozně-technická náměstkyně