Objednatel:

Univerzita Karlova v Praze

1. lékařská fakulta Kateřinská 32/1660 Praha 2, 121 08

1

Zhotovitel:

Miroslav Zadák Pražská 186

Lázně Toušeň, 250 89

Objekt realizace:

U Nemocnice č. 5, Praha 2.

Předmět realizace:

Stavební úpravy 2.N.P., místnost č. 2.084.

| Položka číslo | Předmět ocenění | Výměra | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.1 | Odstranění původních vrstev maleb až na omítkové jádro, stěny, strop. | 141,03 | m2 | 55,00 Kč | 7 757,00 Kč |
| č.2 | Dílčí opravy povrchů stěn a stropu po zapuštění nových elektrorozvodů: silových, datových a slaboproudých. | 1,00 | komplet | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| č.3 | Hloubková penetrace Primalex stropu a stěn. | 141,03 | m2 | 28,00 Kč | 3 949,00 Kč |
| č.4 | Provedení nových povrchů stěn a stropu štukovou omítkou. | 141,03 | m2 | 197,00 Kč | 27 783,00 Kč |
| č.5 | Zakrývání zdravotnického zařízení, oken, dveří a nábytku. | 1,00 | komplet | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| č.6 | Malby povrchů, stěn a stropů otěruvzdornou interiérovou barvou Primalex Plus, 3x malba. | 141,03 | m2 | 49,00 Kč | 6 910,00 Kč |
| č.7 | Lešení do interiéru s výškou stropu 500cm. | 24,28 | m2 | 120,00 Kč | 2 914,00 Kč |
| č.8 | Ztržení původní podlahové krytiny. | 24,28 | m2 | 136,00 Kč | 3 302,00 Kč |
| č.9 | Samonivelační podlahová stěrka pod podlahovou krytinu včetně penetrace podkladu 1x, zbroušená stěrka 2x. | 24,28 | m2 | 380,00 Kč | 9 226,00 Kč |
| č.10 | Zátěžová vinylová podlahová krytina (odstín dle schválení) do extrémně namáhaného prostředí. | 24,28 | m2 | 987,00 Kč | 23 964,00 Kč |
| č.11 | Lemovací podlahové lišty s vloženými vinylovými pásky. | 20,10 | bm | 185,00 Kč | 3 719,00 Kč |
| č.12 | Vysekání drážek ve stěnách a stropu pro zapuštění nových elektrických rozvodů. | 1,00 | komplet | 2 360,00 Kč | 2 360,00 Kč |
| č.13 | Nové kabeláže zapuštěné do zdí včetně krabic vypínačů, zásuvek. | 1,00 | komplet | 1 980,00 Kč | 1 980,00 Kč |
| č.14 | Úprava stávajících osvětlovacích těles s přidanou funkcí samostatného nasvícení stropu LED technologií. |  |  |  |  |
|  | Materiál. | 1,00 | komplet | 19 870,00 Kč | 19 870,00 Kč |
|  | Montáž. | 1,00 | komplet | 5 600,00 Kč | 5 600,00 Kč |
| č.15 | Provedení odvětrání interiéru do nepoužívaného komínu. 2x výústky sací se zpětnými klapkami včetně ventilátoru se zpětnou klapkou a potrubím. | 1,00 | komplet | 6 900,00 Kč | 6 900,00 Kč |
| č.16 | Garnýž okenní s dvojkolejnicí mechanické ruční ovládání. |  |  |  |  |
|  | Garnýž - materiál a montáž. | 1,00 | komplet | 3 460,00 Kč | 3 460,00 Kč |
|  | Dvojkolejnice - materiál a montáž. | 1,00 | komplet | 6 240,00 Kč | 6 240,00 Kč |

| Položka číslo | Předmět ocenění | Výměra | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.17 | Vybourání okenních parapetů. | 1,00 | komplet | 240,00 Kč | 240,00 Kč |
|  | Výroba, dodávka a montáž nového podokenního parapetu tl. 100mm (SDK a lamino). | 2,76 | bm | 1 870,00 Kč | 5 161,00 Kč |
| č.18 | Dělící SDK příčka W - 111, tl. 100mm (2,4 x 2,76m). | 6,62 | m2 | 680,00 Kč | 4 504,00 Kč |
| č.19 | Obložková dřevěná zárubeň bílá do SDK příčky W - 111. Materiál a montáž. | 1,00 | ks | 4 600,00 Kč | 4 600,00 Kč |
| č.20 | Dveřní křídlo plné bílé kazetové, vložkový zámek, klika / klika v provedení leštěný nerez. | 1,00 | ks | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč |
| č.21 | Lakýrnické a truhlářské opravy oken a okenních rámů (8ks oken včetně rámů). | 1,00 | komplet | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč |
| č.22 | Odstranění původních nátěrů z obložkové zárubně a dvoukřídlých dveří včetně truhlářských vysprávek. | 14,73 | m2 | 354,00 Kč | 5 214,00 Kč |
| č.23 | Nové nátěry dveřních kazetových křídel (3x) včetně obložkových zárubní, 2x Eternal základ, 2x vrchní nátěr bílý satén. | 20,73 | m2 | 706,00 Kč | 14 635,00 Kč |
| č.24 | Přesuny a truhlářské úpravy stávajícího nábytku a vybavení. | 1,00 | komplet | 4 980,00 Kč | 4 980,00 Kč |
| č.25 | Krácení pracovních stolů: úprava konstrukce a pracovní desky. | 1,00 | komplet | 6 320,00 Kč | 6 320,00 Kč |
| č.26 | Úpravy a přemístění instalatérských rozvodů včetně nových pákových vodovodních dřezových baterií (3x). | 1,00 | komplet | 19 600,00 Kč | 19 600,00 Kč |
| č.27 | Výroba, dodávka a montáž kuchyňských linek s vrchními skříňkami a včetně zabudovaných spotřebičů. |  |  |  |  |
|  | 2x kuchyňská linka. | 1,00 | komplet | 29 400,00 Kč | 29 400,00 Kč |
|  | 5x zabudovaný spotřebič. | 1,00 | komplet | 51 200,00 Kč | 51 200,00 Kč |
| č.28 | Vestavěná skříň 180 x 80 x hloubka 45cm. | 1,00 | komplet | 8 860,00 Kč | 8 860,00 Kč |
| č.29 | Obklad stěn čekárny věšákovými stěnami do výše 240cm, výška stejná s kuchyňskými linkami, obložkovou zárubní a SDK příčkou. | 1,00 | komplet | 14 890,00 Kč | 14 890,00 Kč |
| č.30 | Přesun hmot po objektu vodorovný a svislý. | 2,80 | % | - | 9 221,00 Kč |
| č.31 | VRN. | 8,90 | % | - | 29 309,00 Kč |

Celkem	367 848,00 Kč

Cena celkem bez DPH

367 848,00 Kč

Za projevený zájem děkuje, na případnou spolupráci se těší,

S úctou, FA Zadák