| Položkový rozpočet |
| --- |
| Nabídka číslo: |  |
| Akce | Frýdek-Místek - Budova C 1.NP - skutečný stav |
| Část | Úprava rozvodů medicinálního kyslíku, vzduchu a vakua |
|  | Oprava potrubních rozvodů, demontáž stativů, vsazení nástěnných panelů |
| P.č. | Název položky | J | množství | cena / D+M | celkem |
| Část: | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 47 420,4 |
| 1 | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 15,0 | 132,0 | 1 980,0 |
| 2 | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 75,0 | 156,0 | 11 700,0 |
| 3 | Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 14,0 | 89,0 | 1 246,0 |
| 4 | Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 16,0 | 105,0 | 1 680,0 |
| 5 | Pájka Ag 45 + pasta | kg | 0,3 | 12 800,0 | 3 840,0 |
| 6 | Značení potrubních rozvodů | kpl | 1,0 | 157,0 | 157,0 |
| 7 | Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 0,4 | 226,1 | 90,4 |
| 8 | Konzola trubek (středně složitá) | ks | 10,0 | 125,0 | 1 250,0 |
| 9 | Objímka 1/8", (pr. 8-12) | ks | 36,0 | 74,00 | 2 664,0 |
| 10 | Terminální nástěnná jednotka TNJ O2,SV,Vac - pod omítku + zasekání a drážkování | ks | 11,0 | 1 463,0 | 16 093,0 |
| 11 | Napojení na stávající rozvody + zaslepení části rozvodů | kpl | 3,0 | 355,0 | 1 065,0 |
| 12 | Demontáž stávajících stativů + vyšetřovací světlo (zaslepení přívodu plynů a ukončení elektroinstalace | ks | 3,0 | 1 885,0 | 5 655,0 |
| Část: | Společné náklady |  |  |  | 13 977,0 |
| 13 | Tlaková zkouška - závěrečná | kpl | 1,0 | 2 850,0 | 2 850,0 |
| 14 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | kpl | 1,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| 15 | Výchozí revize - plynová | kpl | 1,0 | 3 150,0 | 3 150,0 |
| 16 | Dopravné | kpl | 1,0 | 6 827,0 | 6 827,0 |
|  | cena bez DPH |
| REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ | 61 397 |
| Rozvody medicinálních plynů | 47 420 |
| Společné náklady | 13 977 |