Příloha č. 1 Smlouvy – Dokumentace předmětu plnění pro veřejnou zakázku

„Modernizace komunikační infrastruktury ON Kolín – rozšíření datového úložiště“

Dodávka obsahuje konfiguraci prvků a dodávku služeb přesně dle zadávací dokumentace této zakázky, tedy:

Rozšíření každého, stávajícího diskového pole HP 3PAR o 112TB RAW diskové kapacity, ze současných 90TB RAW diskové kapacity.

Rozšíření diskového pole bude provedeno přidáním diskové police a disků do každého ze stávajících 2ks diskových polí HP 3PAR dle níže uvedené Tabulky 1.

Dodávka dále zahrnuje instalaci licencí a upgradů softwaru diskového pole.

Celé rozšíření proběhne bez výpadkově se zachováním veškerých dat na diskových polích tak, aby nebyl narušen chod nemocnice.

Rozšíření bude provedeno certifikovaným technikem HP po naplánování s oddělením IT nemocnice Kolín.

Dodaná technika je nová, nerepasovaná se zárukou poskytovanou výrobcem v rozsahu 5let se zahájením servisního zásahu do 4 hodin od nahlášení závady v režimu 24x7

| Položka | Počet kusů |
| --- | --- |
| HPE M6720 SAS disková police 3PAR StoreServ, 24 slotů pro LFF (3,5“) HDD, rackové lyžina, 2 napájení zdroj 4U | 2 |
| HP M6720 4TB 6G SAS 7.2K 3,5in HDD | 56 |
| HP 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU | 8 |
| HP 3PAR 7200 Replication Suite Drive LTU | 8 |
| HP 3PAR 7200 Adaptive Opt Drive LTU | 8 |
| HP 3PAR 7200 Dynamic Opt Drive LTU | 8 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE 3PAR 7200 OS Suite Drive LTU Supp | 8 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE HP 3PAR 7200 Replication Suite Drive LTU Supp | 8 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE HP 3PAR 7200 Adaptive Opt Drive LTU Supp | 8 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE HP 3PAR 7200 Dynamic Opt Drive LTU Supp | 8 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE 3PAR 7000 Drives over 1TB Supp | 56 |
| HPE 5Y Foundation Care 24x7 Service HPE 3PAR 7000 Drive Enclosure Supp | 2 |

| V ………… dne ……………………… KUPUJÍCÍ: ___________________________________ Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice Středočeského kraje MUDr. Petr Chudomel, MBA | V Kolíně dne 7.7.2017 PRODÁVAJÍCÍ: ___________________________________ ASYS IJD, spol. s r.o. Ing. Jan Dufek, jednatel |
| --- | --- |