název akce: Vestavba družiny a úprava řtídy ve 2.NP objektu ZŠ

objekt: čp.821 Rabasova, Slaný

Elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	

Dodávky zařízení

1	000000000	Úprava rozváděče ozn.R2B	ks	1,00	2241,00	2 241		
2	000000000	Rozváděč družiny a t řídy ozn.R2B.1	ks	1,00	26768,00	26 768		
3	000514107	svítidlo zářivkové 1x58W asymetrické SLIM	ks	2,00	1160,00	2 320		
		158AS EP Modus						
4	000514125	svítidlo zářivkové 2x36W typ LLX236B/EP Modus	ks	24,00	685,00	16 440		
		součet		47 769	

Materiál elektromontážní

5	000311216	krabice přístrojová KP67/2	ks	27,00	9,31	251		
6	000311411	krabice univerzální KU68/71L1	ks	6,00	37,50	225		
7	000313115	krabice lištová hran LK80X28/1  82x82x28	ks	1,00	18,20	18		
8	000313155	/krabice lištová/ rámeček nástavný NR80/R	ks	1,00	17,80	18		
9	000333151	lišta vkládací LHD 40x20	m	30,00	27,30	819		
10	000333541	lišta vkládací LHD 40x40HF	m	40,00	137,60	5504		
11	000333543	/LHD 40x40HF/ kryt spojovací 8642HF	ks	20,00	41,60	832		
12	000333544	/LHD 40x40HF/ kryt ohybový 8643HF	ks	1,00	4 1,60	42		
13	000333546	/LHD 40x40HF/ kryt rohový vnit řní 8645HF	ks	4,00	53,10	212		
14	000333547	/LHD 40x40HF/ kryt rohový vn ější 8646HF	ks	4,00	50,60	202		
15	000410130	SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vst ř řaz.1		3,00				
16	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So	ks	3,00	85,20	256		
17	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro  ř.1,6,7,1/0	ks	3,00	31,60	95		
18	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	3,00	18,90	57		
19	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5		1,00				
20	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5	ks	1,00	104,60	105		
21	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro  ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	39,80	40		
22	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	18,90	19		
23	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vst ř řaz.6		1,00				
24	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So	ks	1,00	86,60	87		
25	000410101	kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro  ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	31,60	32		
26	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	18,90	19		
27	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-tý Tango 10A/250Vst ř ř.6+6		1,00				
28	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 řaz.6+6	ks	1,00	145,80	146		
29	000410102	kryt spínače dělený 3558A-A652 pro  ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	39,80	40		
30	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	18,90	19		
31	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	25,00	123,20	3 080		
32	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	25,00	18,90	473		
33	000420005	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná	ks	4,00	910,00	3 640		
34	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	18,90	76		
35	000592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	2,00	58,90	118		
36	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	48,00	41,30	1 982		
37	000121308	kabel 1kV CHKE-R 5x6	m	60,00	149,60	8 976		
38	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	150,00	16,68	2 502		
39	000101305	kabel CYKY-O 5x1,5	m	15,00	16,91	254		
40	000101105	kabel CYKY-O 3x1,5	m	70,00	10,30	721		
41	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	170,00	10,30	1 751		
42	000171110	vodič CY 16  /H07V-U/	m	60,00	46,80	2 808		

Strana 1 z 5

Soupis položek

43	000204233	kabel SYKFY FTP 3x2x0,8	m	15,00	16,90	254	
44	000598191	závěs svítidla ZH22 pro SLIM	sad	2,00	325,00	650	
45	012120321	kroucený kabel H05VV-F 3G1,50	ks	2,00	115,0 0	230	
		součet			36 553	

Elektromontáže

46	210192541	plechový zákryt rozváděče	ks	1,00	125,00	125		
47	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	27,00	29,60	799		
48	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	29,60	178		
49	210010331	krabice lištová bez zapojení(-LK80/2)	ks	1,00	59,80	60		
50	210010105	lišta vkládací úplná pevněuložená do š.40mm	m	30,00	57,60	1 728		
51	210010105	lišta vkládací úplná pevněuložená do š.40mm	m	40,00	57,60	2 304		
52	210110041	spínač zapušt ěný v č.zapojení 1pólový/  řazení 1	ks	3,00	49,60	149		
53	210110043	přepínač zapušt ěný v č.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00	56,30	56		
54	210110045	přepínač zapušt ěný v č.zapojení střídavý/ řazení 6	ks	1,00	49,60	50		
55	210110045	přepínač zapušt ěný v č.zapojení střídavý/ řazení 6	ks	1,00	51,60	52		
56	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžn ě	ks	25,00	91,85	2 296		
57	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžn ě	ks	4,00	99,80	399		
58	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	2,00	320,00	640		
59	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	24,00	269,50	6 468		
60	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	350,00	350		
61	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	33,00	16,90	558		
62	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	19,90	199		
63	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	2,00	26,90	54		
64	210810953	kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1	m	60,00	24,30	1 458		
65	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00	17,60	2 640		
66	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	15,00	17,60	264		
67	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	70,00	17,60	1 232		
68	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	170,00	17,60	2 992		
69	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	60,00	14,90	894		
70	210860281	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul.	m	15,00	17,60	264		
71	210203812	závěs ke svítidlu	ks	2,00	330,00	660		
72	210140611	telefon domovní vč.zapojení	ks	1,00	300,00	300		
73	217303001	zjišt ění stavu ELokruhu/prostor bezp/do 5 vývod ů	ks	3,00	550,00	1 650		
		součet		28 819	

Demontáže

74	210192541	plechový zákryt rozváděče		ks	1,00	80,00	80	
75	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/16A	/dmtž	ks	1,00	80,0 0	80	
76	210140611	telefon domovní vč.zapojení	/dmtž	ks	1,00	80,00	80	
		součet				240	

Ostatní náklady

77	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,20	10		
78	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	48,00	5,20	250		
79	219002212	vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm	ks	34,00	45,30	1 540		
80	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	48,00	69,60	3 341		
81	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	12,00	98,30	1 180		
		součet		6 321	
Datum: 10.10.2016						
Za zhotovitele:	Ing. Miroslav Knotek			

Strana 2 z 5

název akce: Vestavba družiny a úprava řtídy ve 2.NP objektu ZŠ

objekt: čp.821 Rabasova, Slaný

Elektroinstalace

Rekapitulace ceny		
			
p.č.			%	základ	cena /Kč/	
						
1	dodávky zařízení			47 769	
2	doprava dodávek	3,60	47 769	1 720	
3	přesun dodávek	1,00	47 769	478	
4	materiál elektromontážní			36 553	
5	prořez	5,00	36 553	1 828	
6	materiál podružný	3,00	36 553	1 097	
7	elektromontáže			28 819	
8	demontáže			240	
9	PPV pro elektromontáže	6,00	68 297	4 098	
					
10	dodávky celkem			49 489	
11	materiál+výkony celkem			73 113	
12	ostatní náklady			6 321	
					
13	NÁKLADY hl.III celkem	128 923	

14	zařízení staveništ ě	3,25	73 113	2 376	
					
15	NÁKLADY hl.VI celkem			2 376	

16	kompletační činnost			900	
17	revize			2 700	
18	investorskáčinnost			500	
19	rozpočtová rezerva	7,00	128 923	9 025	
					
20	NÁKLADY hl.XI celkem			13 125	

21	projekty				
					
22	NÁKLADY hl.I celkem				

23	CENA bez DPH (Kč)			144 424	

Datum: 10.10.2016

Za zhotovitele:	Ing. Miroslav Knotek

název akce: Vestavba družiny a úprava řtídy ve 2.NP objektu ZŠ

objekt: čp.821 Rabasova, Slaný

označení rozvaděče: R2B

Soupis položek
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	

Rozpis rozvaděče R2B

1	000784313	svorka řadová KR06F  6mm2/63A/fázová	ks		3,00	14,80	44	
2	000784323	svorka řadová KR06N  6mm2/63A/modrá	ks	1,00	14,80		15	
3	000784333	svorka řadová KR06H  6mm2/zeleno-žlutá	ks	1,00	36,30		36	
4	000784334	svorka řadová KR16H  16mm2/zeleno-žlutá	ks	1,00	58,60		59	
5	000171108	vodič CY 6  /H07V-U/	m	4,00	16,50	66		
6	000435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	1,00	475,00	475		
7	000900005	popisovací štítek	ks	1,00	20,00	20		
								
		součet	715		

Rekapitulace rozvaděče
p.č.				cena /Kč/	
					
1	Materiál nosný			715	
2	podružný (%)	3,00	715	21	
					
3	Materiál celkem			736	

4	Výroba rozvad ěče (Nh)	1,71	880	1 505	
					
5	Cena za 1 ks			1 505	

6	počet (ks)	1,00	2 241	2 241	
					
7	Cena celkem			2 241	

Soupis položek
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	

Rozpis rozvaděče R2B.1

1	000761381	rozváděč PA3/9/2 Elroz EI30S zapušt ěná/IP54 70 mod	ks	1,00	9130,00	9 130		
2	000781128	sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2 3x19vývod vidlice	ks	1,20	492,00	590		
3	000784313	svorka řadová KR06F  6mm2/63A/fázová	ks		3,00	39,60	119	
4	000784311	svorka řadová KR02F  2,5mm2/35A/fázová	ks		17,00	28,60	486	
5	000784423	svorkovnice KM11E 5x16+6x10mm2 na lištu z elená	ks	1,00	82,00	82		
6	000784434	svorkovnice KM13N 6x16+7x10mm2 na lištu m odrá	ks	1,00	72,00	72		
7	000415072	vypínač MSO-32-3N 32A/AC250V/3+Npol na lištu	ks	1,00	684,00	684		
8	000472002	sv přep DEHNguard M 4pol pro TN-S systémy  952401	ks	1,00	6450,00	6 450		
9	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	5,00	101,00	505		
10	000434325	jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	12,00	101,00	1 212		
11	000438502	proudový chránič 4pol OFI-40-4-030AC 10kA	ks	2,00	985,00	1 970		
12	000900002	svorkovnice CS-N7 7x16 na lištu modrá	ks	2,00	57,00	114		
13	000900005	popisovací štítek	ks	21,00	20,00	420		
14	000900006	výstražná tabulka	ks	2,00	25,00	50		
								
		součet	21 884		

Rekapitulace rozvaděče
p.č.				cena /Kč/	
					
1	Materiál nosný			21 884	
2	podružný (%)	3,00	21 884	657	
					
3	Materiál celkem			22 541	

4	Výroba rozvad ěče (Nh)	13,21	320	4 227	
					
5	Cena za 1 ks			4 227	

6	počet (ks)	1,00	26 768	26 768	
					
7	Cena celkem			26 768