|  |
| --- |
| KOCMAN envimonitoring s.r.o.Říčanská 1000/29641 00 Brno Žebětín |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Limitní cena: 105 000,- Kč | Vyřizuje: Silvie Brück |
| Dodací termín: co nejdříve | Tel./Fax: 541 126 326 |
| Doprava: dodavatelem (nezasílat poštou na dobírku!) | E-mail: silvie.bruck@vuv.cz |
| Dodací místo: Mojmírovo nám. 16, 612 00 Brno | Datum: 5.4.2018 |

# OBJEDNÁVKA č. 063/2018 - 255.1

Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.

**Objednáváme u Vás na fakturu 3 ks jednoúčelová sestavy pro měření úrovní hladin a teploty vody v následujícím složení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **položka** | **cena** |
| Hydrologger H40G Malá jednoúčelová telemetrická stanice v síti GSM/GPRS, kapacita datové paměti: 2048 kB Flash typ, 250.000 - 450.000 změřených hodnot, datový přenos GPRS, funkce SMS, pro připojení snímačů je použit konektor s filtrem DS284. | 15 279 Kč |
| Držák DH40-G Nerezový držák pro zavěšení jednotky H40G a tlakového snímače. | 363 Kč |
| Manometrická sonda TSH 22-1-10 Ponorný hydrostatický snímač úrovně hladiny a teploty vody s přímou kompenzací vlivu atmosférického tlaku vzduchu, přesnost měření 0,1 % z rozsahu, číslicoví výstup RS-485, protokol FINER. Rozsah 2 m, 5 m, 7 m a 10 m v. sl. Délka kabelu standardně 10 m, volitelně i více (cena kabelu 70 Kč / m). | 9 460 Kč |
| Aktivace SIMTarif O2 FM, paušál 40 Kč / měs / 1 MB dat. | 275 Kč |
| Administrace Příprava a nastavení měřicí technika, zavedení a správa webo oblasti. | 3 300 Kč |
| **Celkem** | 28 677 Kč |
| **Celkem s DPH**  | **34 699 Kč** |
| **Cena celkem s DPH za 3 ks jednoúčelových sestav** | **104 097 Kč** |

Žádáme o potvrzení objednávky.

Děkujeme.

Ing. Jan Kupec