| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133 |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  |  | 05 |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Změna podlah na stávajících stropních trámech_2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny skladby podlah na stávacích stropních trámech_2.NP a 3.NP_dle předané změny projektové dokumentace. Tato změna je nutná, z důvodu dodržení předepsané rovinnosti podlah odpovídající požadavkům provádění podlah stanovených dle technické zprávy D.1.1a_ standard dle ČSN 74 4505/1988. V invalidním WC se sprchovou v m.č. 2.06 se bude realizovat sprchový set FC Powerpanell TE s nerezovým sprchovým žlabem a cementovláknité desky Powerpanel TE, odpočet sprchové vaničky se zástěnou nutný kvůli provozu pro invalidy. Důvodem této změny jsou značné výškové nerovnosti původních stropních trámů sýpky dle přílohy (zaměření). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečný stav rovinnosti původních trámů po podrobném zaměření vylučoval provedení hrubých skladeb podlah dle zadávací projektové dokumentace. Náhrada sprchové vaničky se zástěnou, kvůli požadavkům na invalidní WC a sprchu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | -637 621 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | -133 900 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | -771 522 | Kč |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 877 214 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 184 215 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 1 061 429 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  |  |  | cena: | bez DPH | 239 593 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 50 314 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 289 907 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna skladeb 2.NP a 3.NP a ověření akustického výpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  | 4 | A4 |
| Zaměření stávajících stropních trámů |  |  |  |  |  |  |  | A4 |
| Změna skladeb 2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |  | A4 |
| podpis zhotovitele: |  |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření TDS : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření objednatele: |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření správce programu : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| Změna podlah na stávajících stropních trámech_2.NP a 3.NP |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |  |  |  |  |  |