| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133 |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  |  | 07 |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Změna deštová kanalizace_klepmířské prvky |  |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna materiálového provedení okapových svodů z materiálu CU na materiál poplastovaný plech_Lindab_dle odsouhlasené barevnosti. Změna deštové kanalizace_přidání jednoho dešťového svodu. V návaznosti na přesun komínu ke kotli není potřeba stoupací komplet. Nástavec pro anténu se provádí pouze 1x. Oproti tomu je nutný prostup pro sirénu, a koncové prvky odvětrání kanalizace. Provedení dle doplněné PD. Viz přílohy změnového listu. Odpočet komponentů, které ne na střeše dle změn neprovádění. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | -42 269 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | -8 877 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | -51 146 | Kč |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 62 417 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 13 108 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 75 525 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  |  |  | cena: | bez DPH | 20 148 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 4 231 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 24 379 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna dispozice a pozice kotle ve spojovacím krčku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| Kanalizace Situace zmena_08/2017 |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| podpis zhotovitele: |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření TDS : |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření objednatele: |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření správce programu : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| Změna deštová kanalizace_klepmířské prvky |  |  |  |  |  |  |  | 07 |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |  |  |  |  |  |