Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 940

ODBĚROVÝ DIAGRAM– Příloha č.2

pro odběrné místo s ÚT:5830765101 ………… smluvní účet:  70021

s TUV:5835765101 …….…. smluvní účet:  70021

Platnost od roku:   2018

Název OM:  V Portyči   450 / 5

Přípojný objekt: 10546	Místo odběru: 20546 Čechova 450/5 - KPS

Adresa PO: Písek,,397 01	Posch.:	Byt č.:

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT | TUV | ÚT | TUV | ÚT | TUV | Celkem |
| výkon [MW] | 0,065 | 0,000 | 0,165 | 0,080 | 0,230 | 0,080 | 0,310 |

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) |
| Leden | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Únor | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Březen | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Duben | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Květen | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Červen | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Září | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Říjen | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | 82 | 33 | 105 | 82 | 33 | 105 |
| ROK | 0 | 0 | 0 | 984 | 396 | 1.260 | 984 | 396 | 1.260 |

|  | Údaje pro OM s ÚT | Údaje pro OM s TUV |
| --- | --- | --- |
|  | sektor | byty | celkem | sektor | byty | celkem |
| podlahová plocha (m2 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Započítat. plocha (m2) | 993 | 2.572 | 3.565 | 0 | 2.572 | 2.572 |
| počet jednotek | 8 | 39 | 47 | 0 | 47 | 47 |
| rozd. dod. tepla (%) | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |

1. Parametry dodávaného média: voda - teplovod

Maximální provozní tlak:		  0,5 Mpa

Teplota topné vody v topném období:	  90/70°C

Teplota topné vody v letním období:	  55/45°C

Teplota teplé vody:                               48–55°C

Delta P minimální:			  25,0 kPa

2. Parametry vráceného média:

Požadovaná návratnost:   			0%

3. Regulační stupně

Příkon[MW] 	Příkon[MW]

1.   0,310 	4.  0,176

2.   0,268 	5.  0,126

3.   0,218

4. Zvláštní ujednání

Průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,310 MW a teplotním spádu 20 K je 13,330 m3/h.

5.  Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkových stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo:

e-mail:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání:

e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne: 01.03.2018 					V Písku dne: 01.03.2018

.................................................................                 ....................................................................

Za dodavatele                                                               Za odběratele

Mgr. Andrea Žáková – ředitelka a.s.		Ing. Zdeňka Šartnerová – ředitelka DBS