Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní Mgr. Andreou Žákovou, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 1869

ODBĚROVÝ DIAGRAM– Příloha č.2

pro odběrné místo s ÚT:5330557102 ………… smluvní účet:  70021

Platnost od roku:   2018

Název OM:  Nábřeží  1496-97

Přípojný objekt: 11691	Místo odběru: 20872 Nábřeží  1496-97

Adresa PO: Písek,,397 01	Posch.:	Byt č.:

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT | TUV | ÚT | TUV | ÚT | TUV | Celkem |
| výkon [MW] | 0,022 | 0,000 | 0,143 | 0,000 | 0,165 | 0,000 | 0,165 |

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) |
| Leden | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Únor | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Březen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Duben | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Květen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Červen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Červenec | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Srpen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Září | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Říjen | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ROK | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |

|  | Údaje pro OM s ÚT | Údaje pro OM s TUV |
| --- | --- | --- |
|  | sektor | byty | celkem | sektor | byty | celkem |
| podlahová plocha (m2 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Započítat. plocha (m2) | 0 | 896 | 896 | 0 | 0 | 0 |
| počet jednotek | 1 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| rozd. dod. tepla (%) | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 100,000 |

1. Parametry dodávaného média: voda - teplovod

Maximální provozní tlak:		  0,5 Mpa

Teplota topné vody v topném období:	  90/70°C

Teplota topné vody v letním období:	  55/45°C

Teplota teplé vody:                               48–55°C

Delta P minimální:			  25,0 kPa

2. Parametry vráceného média:

Požadovaná návratnost:   			0%

3. Regulační stupně

Příkon[MW] 	Příkon[MW]

1.   0,165 	4.  0,094

2.   0,143 	5.  0,067

3.   0,116

4. Zvláštní ujednání

Průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,165 MW a teplotním spádu 20 K je 7,095 m3/h.

5.  Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkových stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo:

e-mail:

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání:

e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne: 01.03.2018 					V Písku dne: 01.03.2018

.................................................................                 ....................................................................

Za dodavatele                                                               Za odběratele

Mgr. Andrea Žáková – ředitelka a.s.		Ing. Zdeňka Šartnerová – ředitelka DBS