Rozpočet na stavební práce při obnově kanalizační přípojky a části ležaté kanalizace budovy Gymnázia č.p. 1310,Smetanovo náměstí ve Slaném

I.část od stávající revizní šachty k opěrné zdi před budovou Gymnázia hloubka výkopu dle zadání je cca do 1,5 m

-řezání asfaltu	50,00bm	x	180,-Kč	
-demontáž části schodů				
-provedení výkopů	35,00m3	x	960,-Kč	
-zabezpečení,pažení výkopu	30,00bm	x	580,-Kč	
-úprava pískov.podloží pro novou kanalizaci	30,00bm	x	520,-Kč	
-zapískování nové kanalizace	30,00bm	x	490,-Kč	
-zaházení výkopů včetně hutnění	35,00m3	x	660,-Kč	
-osazení demontovaných schodů				
-oprava asfaltových ploch	30,00m2	x	1.200,-Kč	
-oprava chodníků	10,00m2	x	980,-Kč	
-oprava a úprava travnatých ploch	15,00m2	x	640,-Kč	
II.část od opěrné zdi do budovy gymnázia				
hloubka výkopu dle zadání je cca do 4 m				
-provedení výkopů	30,00m3	x	1.200,-Kč	
-zabezpečení,pažení výkopu hl. 4 m	7,00bm	x	1.600,-Kč	
-podkopání,probourání pod opěrnou zdí	1,30m3	x	3.800,-Kč	
-podkopání,probourání pod podlahu				
v suterénu budovy gymnázia	1,00m3	x	3.800,-Kč	
-úprava pískov.podloží pro novou kanalizaci	7,00bm	x	580,-Kč	
-zapískování nové kanalizace	7,00bm	x	560,-Kč	
-podezdění a dobetonování základů u opěrné				
uzdi a zdi do budovy				
-zaházení výkopů včetně hutnění	30,00m3	x	660,-Kč	
-úprava terénu mezi opěrnou zdí a budovou	25,00m2	x	170,-Kč	

III.část v podlahách budovy suterénu Gymnázia hloubka výkopu dle zadání je cca do 1 m

-vybourání části betonových podlah	3,50m3	x	1.800,-Kč	
-provedení výkopů	10,00m3	x	960,-Kč	
-probourání zdí a základů v budově	4,00ks	x	2.200,-Kč	
-probourání základu z budovy k jímce				
-úprava pískov.podloží pro novou kanalizaci	15,00bm	x	520,-Kč	

9.000,-Kč 4.800,-Kč 33.600,-Kč 17.400,-Kč 15.600,-Kč 14.700,-Kč 23.100,-Kč 7.800,-Kč 36.000,-Kč 9.800,-Kč 9.600,-Kč
181.400,-Kč

36.000,-Kč 11.200,-Kč 4.940,-Kč

3.800,-Kč 4.060,-Kč 3.920,-Kč 6.500,-Kč 4.500,-Kč 19.800,-Kč 4.250,-Kč 98.970,-Kč

6.300,-Kč 9.600,-Kč 8.800,-Kč 3.800,-Kč 7.800,-Kč

-zapískování nové kanalizace	15,00bm	x	490,-Kč	7.350,-Kč	
-zazdění průrazů a zdí v budově	4,00ks	x	1.800,-Kč	7.200,-Kč	
-zazdění,zabetonování základu zdi					
směrem k jímce				4.500,-Kč	
-zaházení výkopů včetně hutnění	15,00bm	x	660,-Kč	9.900,-Kč	
-opravy hydroizolací	20,00m2	x	960,-Kč	19.200,-Kč	
-opravy bet.podlah v suterénu	20,00m2	x	880,-Kč	17.600,-Kč	
-příplatek za ztížené prostředí 10%				10.205,-Kč	
				112.255,-Kč	

IV.část od zadní strany gymnázia do betonové jímky na dvoře hloubka výkopu dle zadání je cca do 2 m

-vybourání betonu odtokového žlabu					
a části dvora k betonové jímce	3,00m3	x	1.800,-Kč	5.400,-Kč	
-provedení výkopu	7,50m3	x	960,-Kč	7.200,-Kč	
-zabezpečení,pažení výkopu	6,00bm	x	580,-Kč	3.480,-Kč	
-úprava pískov. podloží pro novou kanalizaci	6,00bm	x	520,-Kč	3.120,-Kč	
-zapískování nové kanalizace	6,00bm	x	490,-Kč	2.940,-Kč	
-zahazování výkopů včetně hutnění	7,50m3	x	660,-Kč	4.950,-Kč	
-oprava odtokového žlabu	2,00m2	x	1.680,-Kč	3.360,-Kč	
-oprava betonu kolem jímky	8,00m2	x	780,-Kč	6.240,-Kč	
				36.690,-Kč	
-zřízení staveniště				15.000,-Kč	
-odvoz suti a výkopku, skládka				32.600,-Kč	
-doprava a přesuny hmot				26.000,-Kč	
-úklid staveniště				8.000,-Kč	
Cena celkem bez DPH				510.915,-Kč