**Výměry PKO**

**ČESLOVNA:** doporučuji sweeping ,popřípadě umytí tlakovou vodou 500 barů

Ocelová konstrukce : ………………..….. 806,5m2

Sweeping (tl.voda): …………………………118,-Kč/m2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……305,-Kč/m2.

Cena za PKO ………………………………….341.149,50-Kč

Zhotovení trubkového lešení ………………..60.000,-Kč

**Celková cena PKO vč. lešení : …………..401.115,-Kč bez DPH**

**Lapák písku + venkovní jeřáb :**

Ocelová konstrukce:…… 187,3m2 + 69,8m2 = 257,1m2

Otryskání na Sa2,5………………………………………….225,-Kč/m2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……………………305,-Kč/m2

Cena za PKO …………………………………………………..136.263,-Kč

Zhotovení trubkového lešení …………………………..24.000,-Kč

**Celková cena PKO vč. lešení : ……………………..160.263,-Kč bez DPH**

**Pomocná čerpací stanice:**

Ocel. Konstr.:………………………………………………..27,2m2

Otryskání na Sa2,5…………………………………..…….225,-Kč/m2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……………………305,-Kč/m2

**Celková cena PKO …………………………………..14.416,-Kč bez DPH**

**Správní budova:**............................................69,04m2

**Uskladňovací nádrže:**……………………………..….…25,5m2

**Vjezdová brána:**………………………………………….….32m2

**Aktivační a dosazovací nádrže:**………………..…120m2

**Protipovod. Čerp. Stanice:**……………………….…27,7m2

**Usaz.nádrže betonové:**……………………………....51,8m2

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem ……………………………………………………………326,04m2

Otryskání na Sa2,5…………………………………..…….225,-Kč/m2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……………………305,-Kč/m2

**Celková cena PKO ……………………………………..172.801,-Kč bez DPH**

**Veřejné osvětlení:**…………………………………………42m2

Ruční čištění …………………………………………………..75,-Kčm2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……………………305,-Kč/m2

**Celková cena PKO ……………………………………..15.960,-Kč bez DPH**

**Plotový sloupek:**...........................................61,2m2

Ruční čištění …………………………………………………..45,-Kčm2

Třívrstvý epox. nátěr o tl. 220µm……………………305,-Kč/m2

**Celková cena PKO ……………………………………..21.420,-Kč bez DPH**