Sus Květoslav ELEKTROMONTÁŽE

Vrátkov 82 , Český Brod

IČO : 40005399,  DIČ :CZ490315167

tel: 603 494 129,   604 205 806

r.sus@mybox.cz

CENOVÁ  NABÍDKA  č.17/12

pro:

Základní školu Český Brod

Žitomířská 885

282 01 Český Brod

předmět cenové nabídky:

Přívodní vedení pro kotelnu budovy Chanos

Popis díla :

Oprava přívodního vedení pro kotelnu budovy Chanos

Součást dodávky :

- dodání a instalace nového kabelu CYKY

- dodání a instalace ochranných trubek a elektroinstalačních lišt

- připojení kabelu v hlavním rozvaděči školy  a kotelny

- revize, zkouška

Cena za dílo :

Cena celkem  včetně DPH :  	24 573,-

Cena celkem  bez DPH :  	20 308,-

Položky cenové nabídky:

Montáž

| Poř. Č. | Text - popis položky – montážní práce | Měrná jednotka | Množství | Cena v Kč | Hodnota v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektromontážní práce + revize |  |  |  | 10800 |
|  | Součet – montáž celkem |  |  |  | 10800 |

Elektroinstalační materiál

| Poř. Č. | Text - popis položky – elektroinstalační materiál | Měrná jednotka | Množství | Cena v Kč | Hodnota v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel CYKY 4x10 | m | 50 | 97 | 4850 |
| 2. | Trubka KOPOFLEX 40 | m | 11 | 14 | 154 |
| 3. | Kabelová folie | m | 11 | 3 | 33 |
| 4. | Trubka Al 50 | ks | 3 | 511 | 1533 |
| 5. | Koleno AL 50 | ks | 2 | 740 | 1480 |
| 6. | Lišta LHD 40/40 | ks | 3 | 90 | 270 |
| 7. | Trubka FXP 32 | m | 13 | 22 | 286 |
| 8. | Koncovka 40/40 | ks | 1 | 21 | 21 |
| 9. | Roh 40/40 | ks | 1 | 21 | 21 |
| 10. | Nespecifikovaný materiál |  |  |  | 860 |
|  | Součet – materiál celkem |  |  |  | 9508 |