Dodavatel:
H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav
IČ: 25636332

VYŘIZUJE:	xxxxxxxxx
TEL.:	xxxxxxxxx
MOBILNÍ TEL.:	xxxxxxxxx
E-MAIL:	xxxxxxxxx
Č. EVIDENČNÍ: 	
DATUM:	22.07.2016

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2016/0700
Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:
Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná
cena celkem	
Celoplošná rekonstrukce chodníku v v Čejeticích v ulici Nezvalova na pravé straně od ulice Vodárenská po ulici Příčná	1.00		746 336,87 Kč	
Předpokládaná celková cena bez DPH	616807,33 Kč	
Předpokládaná celková cena včetně DPH	746336,87 Kč	

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.
Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
*na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru
Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli

1.	Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. 

2.	Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této objednávce, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této objednávce obsažené.

3.	Objednávku v registru smluv zveřejní objednatel.

4.	Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

5.	Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.
Jednatel společnosti  H-INTES, Ing.Horák

			       		      Ing. Bohuslav Devátý
		vedoucí odboru
	Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:				Fakturu zašlete na adresu:
Česká spořitelna a.s.					Statutární město Mladá Boleslav
51-66337722/0800					Komenského náměstí 61		
293 01 Mladá Boleslav
							IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295

 	SOUPIS PRACÍ	
 									
 	Stavba:							
 			Čejetice Nezvalova chodníky 2 etapa			
 	Objekt:							
 			SO. B8_P - Od Vodárenská po Příčná - pravá strana			
 									
 	Místo:		Čejetice			Datum:	18.07.2016	
 									
 	Zadavatel:	Statutární město Mladá Boleslav					
 	Uchazeč:	H-Intes s.r.o.					
 									
 	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
 	Náklady soupisu celkem				616 807.33	
 		D	HSV	Práce a dodávky HSV				616 807.33	
 	1	K	460010R001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks	12.000	310.00	3 720.00	
 	2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	84.700	43.10	3 650.57	
 		VV		77,0*1,1		84.700			
 		VV		Součet		84.700			
 	3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	193.000	32.90	6 349.70	
 		VV		193,0*1,0   		193.000			
 		VV		Součet		193.000			
 	4	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	28.950	462.00	13 374.90	
 		VV		" dobetonování mezi podezdívkou a bet. dlažbou "   					
 		VV		193,0*0,15   		28.950			
 		VV		Součet		28.950			
 	5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	270.000	45.60	12 312.00	
 		VV		270,0   		270.000			
 		VV		Součet		270.000			
 	6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	16.485	2 290.00	37 750.65	
 		VV		"základ pod obrubou" 270,0*0,35*0,15   		14.175			
 		VV		"vjezdy a vchody" 77,0*0,2*0,15   		2.310			
 		VV		Součet		16.485			
 	7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	175.845	88.00	15 474.36	
 	8	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	175.845	87.90	15 456.78	
 	9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	703.380	9.65	6 787.62	
 		VV		" Čejetice - Michlovice 5km "   					
 		VV		175,845*4   		703.380			
 		VV		Součet		703.380			
 	11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	270.000	64.60	17 442.00	
 	12	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	54.000	46.30	2 500.20	
 		VV		" odbouraní podél obrub"   					
 		VV		270,0*0,2   		54.000			
 		VV		Součet		54.000			
 	14	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	71.550	319.00	22 824.45	
 		VV		" pro obruby "   					
 		VV		270,0*0,15*0,3   		12.150			
 		VV		" chodník "   					
 		VV		270,0*1,1*0,2   		59.400			
 		VV		Součet   		71.550			
 	15	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	71.550	32.00	2 289.60	
 	16	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14.310	286.00	4 092.66	
 		VV		" Uvažováno 1/5  objemu"   					
 		VV		(71,55/100)*20   		14.310			
 		VV		Součet		14.310			
 	17	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	14.310	616.00	8 814.96	
 		VV		" uvažováno 1/5 výkopku "   					
 		VV		(71,55/100)*20   		14.310			
 		VV		Součet		14.310			
 	18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	71.550	139.00	9 945.45	
 	19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71.550	143.00	10 231.65	
 	21	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	324.000	19.40	6 285.60	
 		VV		270,0*1,2   		324.000			
 		VV		Součet		324.000			
 	22	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	96.500	93.70	9 042.05	
 		VV		" šířka nopové folie 0,5m "   					
 		VV		193,0*0,5   		96.500			
 		VV		Součet		96.500			
 	23	M	283231200	fólie multifunkční profilovaná (nopová) Guttabeta STAR, 1 x 20 m	m2	101.325	40.60	4 113.80	
 		VV		" ztratné 5% "   					
 		VV		(193,0*0,5)*1,05   		101.325			
 		VV		Součet		101.325			
 	26	K	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	94.248	96.00	9 047.81	
 		VV		" ve vjezdech, ztratné 2%					
 		VV		(77,0*1,2)*1,02   		94.248			
 		VV		Součet		94.248			
 	27	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	m2	236.232	72.00	17 008.70	
 		VV		" chodník, ztratné 2%					
 		VV		(193,0*1,2)*1,02   		236.232			
 		VV		Součet		236.232			
 	28	K	596211133	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl přes 300 m2	m2	324.000	203.00	65 772.00	
 		VV		270,0*1,2   		324.000			
 		VV		Součet		324.000			
 	29	M	592452120	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	299.680	159.00	47 649.12	
 		VV		"Ztratné 2,0% "   					
 		VV		(270,0*1,2)*1,02   		330.480			
 		VV		" odpočet dlažby pro nevidomé "   					
 		VV		-(77,0*0,4)   		-30.800			
 		VV		Součet		299.680			
 	30	K	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C	m2	30.800	21.20	652.96	
 		VV		77,0*0,4 "- Slepecká dlažba"   		30.800			
 		VV		Součet		30.800			
 	31	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	31.416	493.20	15 494.37	
 		VV		"Ztratné 2,0% "   					
 		VV		(77,0*0,4)*1,02   		31.416			
 		VV		Součet		31.416			
 	32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	270.000	157.00	42 390.00	
 	33	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	166.950	136.50	22 788.68	
 		VV		"ztratné 5%"   					
 		VV		159,0*1,05   		166.950			
 		VV		Součet		166.950			
 	34	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	80.850	113.80	9 200.73	
 		VV		" ztratné 5% "   					
 		VV		77,0 *1,05   		80.850			
 		VV		Součet		80.850			
 	35	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	35.700	345.80	12 345.06	
 		VV		" ztratné 5% "   					
 		VV		2* 17,0 *1,05   		35.700			
 		VV		Součet		35.700			
 	36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16.200	2 280.00	36 936.00	
 		VV		"silniční obruba beton."270,0*0,30*0,2   		16.200			
 		VV		Součet		16.200			
 	37	K	001	Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)	m2	54.000	541.00	29 214.00	
 		VV		270,0*0,2   		54.000			
 		VV		Součet		54.000			
 	38	K	002	Plošná výsprava AB krytů	t	7.000	2 050.00	14 350.00	
 		VV		" vyrovnání podkladu "   					
 		VV		7,0   		7.000			
 		VV		Součet		7.000			
 	39	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	54.000	13.10	707.40	
 	47	K	953331121	Nátěr styčné plochy živičné asfaltovým tmelem tl. do 50mm	m	270.000	34.00	9 180.00	
 		VV		270,0   		270.000			
 		VV		Součet		270.000			
 	48	K	953332R14	Zatření spojovací spáry původníko krytu a nové asfatobetonové vrstvy pružným tmelem	m	270.000	87.00	23 490.00	
 		VV		270,0   		270.000			
 		VV		Součet		270.000			
 	42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	307.525	65.00	19 989.13	
 	43	K	998229R12	Ruční přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	27.297	210.00	5 732.37	
 	44	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4.000	315.00	1 260.00	
 	45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2.000	1 570.00	3 140.00	
 	46	K	000000001	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1.000	18 000.00	18 000.00