**Rozpočet - cenová nabídka**

**Úpravy místnosti M173 v 1.NP objektu Albertov 7, Praha 2**

1. Přípomoc při vystěhování zařízení 3prac. á 3HR á 200 1800,-
2. Dmtž zákrytu – konsole se závěsem, přenesení do suterénu, úprava rozměru a montáž v M81 – práce:3prac. á 4HR á 250 3000,- material: Hilti kotvy, spoj. mat. 2 x 200 + 100 500,-
3. Ochrana podlahy malířskou tkaninou, protiprach opatření 1250,-
4. Doplnění SDK přepážek se zárubní - příčka 100mm – 12,5m2 á 750 9375,- - zárubně kovová vč. mtž 1300 1300,- - Alurohy 14ks á 105 1470,- - doprava pro SDK 1000,- - tmelení + broušení příčky 12,5m2 á 80 1000,- - přípomocní práci příčka 6HR á 200 1200,-
5. Elektro práce - kabel CYKY 3JX1,5, 15bm á 14 210,- - vypinač 01, 2ks á 119 238,- - dvojzásuvka pootočená 4ks á 149 596,- - lišta vkládací 9m á 29 261,- - pomoc. mat. 600,- - zářivková tělesa čtyřtrubicová 4ks á 1980 7920,- - práce 18HR á 250 4500,- - doprava pro el. 800,-
6. Zednické práce po el. 4HR á 250 1000,-
7. Parapet (široký) 420 x 2030 k oknu vč. Mtž 1060,-
8. Dveře plné bílé 80/197 + zámek + vložka FAB + kování nákup 2400 + doprava 600 + mtž 250, celkem 3250,-
9. Lištovaní lištou PVC 24bm á 32 768,-
10. Pomoc. žebřík – lešení 1000,-
11. Malířské práce: zdi, strop 109,1m2 + SDK 26,2m2 = 135,3m2 celkem - škrábání – broušení starých maleb 76m2 á 25 1900,- - penetrace (109,1 + 26,2)m2 á 15 2029,50 - celoplošné tmelení + broušení 16m2 á 80 1280,- - malba Primalex Plus dvojnásobná 135,3m2 á 28 3788,40 - doprava pro malování 2 x 500 1000,-
12. Úklid průběžný 4x2HR a konečný 6HR, celkem 14HR á 250 3500,-

Cena celkem bez DPH 57 595,90Kč DPH 21% 12 095,14Kč Cena vč. DPH 69 691,04Kč

V Praze dne 18/4/2018 xxxx PENTA TRADE s.r.o. 25207 Štěchovice218