název akce: Areálové osvětlení nemocnice Slaný objekt: Elektroinstalace

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	

Dodávky zařízení

1	000560065	stožár osv bezpatic KL5-133/60Z žárZn +manžeta	ks	20,00	3147,00	62 940	
2	000574111	výložník osv ětlovací lomený SK1-300Z žárZn	ks	21,00	283,00	5 943	
3	000900035	svítidlo LED Platipus 4 STL004 Luxart	ks	23,00	3025,00	69 575	
4	000574111	držák na zeď DVO245039902	ks	2,00	196,00	392	
		součet			138 850	

Materiál elektromontážní

5	000900014	elvýzbroj stožáru TB-1 Elstav 1xE14/4xM8/35mm2	ks	20,00	468,00	9 360	
6	000431151	pojistková patrona E14 (2-4A)	ks	20,00	11,00	220	
7	000592120	LED trubice 12W-2G11 REVOSAN	ks	24,00	758,00	18 192	
8	000193710	spojka gelová RAY Gel-24 16-Cu/Al šroub	ks	5,00	881,00	4 405	
9	000333161	lišta vkládací LH 40x40	m	55,00	37,00	2 035	
10	000333163	/LH 40x40/ kryt spojovací 8642	ks	25,00	16,00	400	
11	000333164	/LH 40x40/ kryt ohybový 8643	ks	2,00	21,00	42	
12	000333167	/LH 40x40/ kryt rohový vn ější 8646	ks	2,00	23,00	46	
13	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	150,00	10,00	1 500	
14	000101107	kabel CYKY 3x4	m	70,00	28,00	1 960	
15	000101209	kabel CYKY 4x10	m	440,00	72,00	31 680	
16	000151210	kabel AYKY 4x16	m	20,00	33,00	660	
17	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	360,00	29,00	10 440	
18	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	40,00	18,00	720	
19	000295071	svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn	ks	28,00	15,00	420	
20	000295075	svorka pásku drátu zemnící SR3b 4šroubyFeZn	ks	40,00	23,00	920	
21	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	20,00	9,00	180	
22	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41m	m	420,00	16,00	6 720	
23	000321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94	m	6,00	41,00	246	
		součet	90 146	

Materiál zemní+stavební
24	000046134	beton B13,5	m3	4,20	1615,00	6 783	
25	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	20,0	487,00	9 740	
26	000046112	št ěrkopísek 0-16mm	m3	99,80	386,00	38 523	
27	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	30,10	491,00	14 779	
28	000046381	výstražná fólie ší řka 0,2m	m	430,00	5,00	2 150	
29	000046112	št ěrkopísek 0-16mm	m3	0,95	386,00	367	
30	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,42	491,00	206	
31	000046381	výstražná fólie ší řka 0,2m	m	6,00	5,00	30	
		součet			72 578	

Strana 1 z 3

Soupis položek

Elektromontáže

32	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový		ks	20,00	452,00	9 040	
33	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg		ks	21 ,00	354,00	7 434	
34	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh		ks	20,00	381,00	7 620	
35	210120101	patrona závitové pojistky čv.styčného kroužku		ks	20,00	4,00	80	
36	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	k	s	23,00	237,00	5 451	
37	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg		ks	2, 00	354,00	708	
38	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2		ks	220,00	42,00	9 240	
39	210101201	spojka 1kV smrš ťovací do 5x25		ks	5,00	956,00	4 780	
40	210010105	lišta vkládací úplná pevněuložená do š.40mm		m	55,00	30,00	1 650	
41	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5		m	150,00	29,00	4 350	
42	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5		m	70,00	29,00	2 030	
43	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1	m	440,00	19,00	8 360	
44	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6		m	20,00	17,00	340	
45	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	360,00	22,00	7 920	
46	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	40,00	34,0	1 360	
47	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů		ks	28,00	98,00	2 744	
48	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů		ks	40,00	98,00	3 920	
49	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů		ks	20,00	70,00	1 400	
50	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm		m	420,00	35,00	14 700	
51	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm		m	6,00	44,00	264	
		součet		93 391	

Demontáže
52	210202104	sadový stožár /dmtž			ks	19,00	592,00	11 248	
53	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový st ožár /dmtž	ks	19,00	211,00	4 009	
54	210202101	svítidlo výbojkové venkovní ramenové	/dmtž	ks	2,00	211,00	422	
55	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	/dmtž	ks	1,00	211,00	211	
56	210040512	ukončení vodiče svorkováním	/dmtž	ks	152,00	89,00	13 528	
57	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5  /dmt	m	40,00	29,00	1 160	
58	210901045	kabel Al(-AYKY) pevně uložený do 4x16/5x10/7 /dm	m	12,00	31,00	372	
59	210290631	vým ěna zdroje svítidla	/dmtž		ks	24,00	29,00	696	
60	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	/dmtž	ks	19,00	70,00	1 330	
		součet			32 976	

Zemní práce
61	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5	ks	20,00	611,00	12 220		
62	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	5,00	896,00	4 480		
63	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,00	180,00	900		
64	460200163	výkop kabel.rýhy ší  řka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	430,00	114,00	49 020		
65	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV řt.zeminy 3/ko1.2	ks	5,00	663,00	3 315		
66	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek ší řka do 65cm	m	430,00	58,00	24 940		
67	460490011	výstražná fólie ší řka do 30cm	m	430,00	9,00	3 870		
68	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	5,00	129,00	645		
69	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	129,90	180,00	23 382		
70	460620013	provizorní úprava terénu řtída zeminy 3	m2	162,50	28,00	4 550		
71	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	99,80	184,00	18 363		
72	460200163	výkop kabel.rýhy ší  řka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	6,00	114,00	684		
73	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	12,00	268,00	3 216		
74	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	2,10	393,00	825		
75	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek ší řka do 65cm	m	6,00	58,00	348		
76	460490011	výstražná fólie ší řka do 30cm	m	6,00	9,00	54		
77	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,68	180,00	302		
78	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	0,95	184,00	175		
79	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	2,10	363,00	762		
80	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.2	m3	4,75	550,00	2 613		
81	460120003	zához jámyřídat zeminy 3	m3	4,75	86,00	409		
		součet		155 073	

Ostatní náklady
82	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	23,00	2,50	58	
83	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	24, 00	600,00	14 400	
84	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	12,00	25,00	300	
		součet			14 758	
Datum:	3.10.2016					
Vypracoval:	Jan Vacek				

Strana 2 z 3

název akce: Areálové osvětlení nemocnice Slaný

objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace ceny

p.č.			%	základ	cena /Kč/	
						
1	dodávky zařízení			138 850	
2	doprava dodávek	3,60	138 850	4 999	
3	přesun dodávek	1,00	138 850	1 389	
4	materiál elektromontážní			90 146	
5	prořez	5,00	90 146	4 507	
6	materiál podružný	3,00	90 146	2 704	
7	materiál zemní			72 578	
8	elektromontáže			93 391	
9	demontáže			32 976	
10	zemní práce			155 073	
11	PPV pro elektromontáže	1,00	190 748	1 907	
12	PPV pro zemní práce	1,00	227 651	2 277	
					
13	dodávky celkem			143 849	
14	materiál+výkony celkem			456 948	
15	ostatní náklady			14 758	
					
16	NÁKLADY hl.III celkem		615 555	

17	PV/ narušení dopravy	0,80	456 948	3 656	
					
18	NÁKLADY hl.VI celkem			3 656	

19	kompletační činnost				
20	revize				
21	rozpočtová rezerva	7,00		1 500	
					
22	NÁKLADY hl.XI celkem			1 500	

23	projekty			500	
					
24	NÁKLADY hl.I celkem			500	

25	CENA bez DPH (Kč)			621 211	

Datum:	3.10.2016

Vypracoval:	Jan Vacek