Položkový rozpo čet stavby		
				
Stavba:	35/2016	Slaný - Zimní stadion			
Objekt:		rekonstrukce sociálního zařízení		
Rozpočet:					
					
Objednatel:	Město Slaný				IČ:	
				DIČ:	
			
Zhotovitel:	MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost, s.r.o.	IČ: 61056596	
				DIČ: CZ61056596	
					
Vypracoval:							
Rozpis ceny				Celkem	
HSV						32 138,36	
							
PSV						342 043,45	
							
MON						94 382,42	
							
Vedlejší náklady						10 000,00	
							
Ostatní náklady						0,00	
							
Celkem						478 564,00	
							
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15	%		0,00 CZK	
						
Snížená DPH		15	%		0,00 CZK	
					
Základ pro základní DPH	21	%		478 564,00 CZK	
						
Základní DPH		21	%		100 498,44 CZK	
						
Zaokrouhlení					-0,44 CZK	
				
Cena celkem s DPH				579 062,00 CZK	
				
ve Slaném		dne			

Za zhotovitele	Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%	
							
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			512,00	0	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 080,00	1	
96	Bourání konstrukcí	HSV			26 689,39	6	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			856,97	0	
711	Izolace proti vodě	PSV			3 890,25	1	
725	Zařizovací předměty demontáž	PSV			1 470,00	0	
725	Instalatérské práce a dodávky ZTI	PSV			138 275,00	29	
735	Otopná t ělesa demontáž	PSV			420,00	0	
735	Topená řské práce a dodávky	PSV			38 716,00	8	
766	Konstrukce truhlá řské	PSV			69 690,00	15	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 744,39	5	
776	Podlahy povlakové	PSV			15 480,00	3	
781	Obklady keramické	PSV			46 057,81	10	
783	Nát ěry	PSV			2 340,00	0	
784	Malby	PSV			3 960,00	1	
M21	Elektromontáže	MON			94 382,42	20	
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	2	
							
Cena celkem				478 564,23	100	

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 11

Položkový rozpo čet

S:	16-007	Slaný - Zimní stadion								
									
O:	01	rekonstrukce sociálního za řízení								
										
R:	1											

P.č.	Číslo položky		Název položky				MJ	množství	cena / MJ	Celkem		
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce							512,00		
1	319201311		Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm			m2	1,60000	320,00	512,00		
			(3,9+3,2+3,2)*0,15					1,54500				
			0,055					0,05500				
Díl:	63		Podlahy a podlahové konstrukce						4 080,00		
2	632451031		Vyrovnávací pot ěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm		m2	34,00000	120,00	4 080,00		
			(3,5*3,9)+(2,8*3,5)+(3,5*1,7)+(2,7*1,7)					33,99000				
			0,01					0,01000				
Díl:	96		Bourání konstrukcí							26 689,39		
3	962031133		Bourání p říček cihelných tl. 15 cm				m2	28,80000	140,00	4 032,00		
			(1,2*6*3,2)+(7,8*3,2)					48,00000				
			- otvory : -(1,2*2*8)					-19,20000				
4	965042131		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl . 4 m2 ( sokl)		m3	0,30000	2 300,00	690,00		
			(3,5*0,8*0,1)					0,28000				
			0,02					0,02000				
5	965081712		Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl.	do 1 m2		m2	34,00000	100,00	3 400,00		
			(3,5*3,9)+(2,8*3,5)+(3,5*1,7)+(2,7*1,7)					33,99000				
			0,01					0,01000				
6	968061125		Vyvěšení dřevěných dve řních křídel pl. do 2 m2		kus	12,00000	5,00	60,00		
7	968072455		Vybourání kovových dve řních zárubní pl. do 2 m2		m2	9,60000	110,00	1 056,00		
			1,2*8					9,60000				
8	978059521		Odsekání vnit řních obkladů stěn do 2 m2			m2	72,40000	80,00	5 792,00		
			(6,9+7,2+7,2+5,5+6,9+5,5+3,5+3,5)*1,8				83,16000				
			odpočet dveří : -(1,8*6)					-10,80000				
			0,04					0,04000				
9	979082111		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m				t	14,50960	200,00	2 901,92		
10	979082121		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	58,03840	18,00	1 044,69		
11	979081111		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	14,50960	217,00	3 148,58		
12	979081121		Příplatek k odvozu za každý další 1 km				t	174,11520	10,00	1 741,15		
13	979990001		Poplatek za skládku stavební suti				t	14,115 20	200,00	2 823,04		
Díl:	99		Staveništní přesun hmot							856,97		
14	999281105		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	1,78536	4 80,00	856,97		
Díl:	711		Izolace proti vodě							3 890,25		
15	711212002		Hydroizolační povlak - nát ěr nebo stěrka			m2	9,75000	380,00	3 705,00		
			v místě pisoár ů : 3,9*2,5					9,75000				
16	998711201		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m		%	37,05000	5,00	185,25		
Díl:	725		Zařizovací předměty							1 470,00		
17	725110811		Demontáž klozet ů splachovacích				soubor	8,00000	70,00	560,00		
18	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur		soubor	3,00000	50,00	150,00		
19	725820801		Demontáž baterie nást  ěnné do G 3/4				soubor	3,00000	20,00	60,00		
20	725130811		Demontáž pisoáru				soubor	7,00000	90,00	630,00		
	725013131		Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, b	ílý D+M,		soubor					
											
			včetně sedátka v bílé barv ě									
22	725017161		Umyvadlo keramické, zápachová uzáv	ěrka D+M		soubor	Obsahuje samostatnáčást výkazu vým ěr!		
23	725823121		Baterie umyvadlová, stojánková, páková D	+M		kus					
24	725016105		Pisoár D+M ovládání automatické, bílý				soubor					
25	998725201		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m		%			70,00		
						14,00000	5,00			

Díl:  735	Otopná t ělesa				420,00		
26 735111810	Demontáž t ěles otopných litinových  článkových	m2	4,00000	100,00	400,00		
27 735151686	Otopná t ělesa panel. 900/1000 D+M	kus					
			Obsahuje samostatnáčást výkazu vým ěr!		
28 998735201	Přesun hmot pro otopná t ělesa, výšky do 6 m	%	4,00000	5,00	20,00		

Díl:  766	Konstrukce truhlá řské				69 690,00	
29 766661112	Montáž dve ří do zárubn ě,otevíravých 1k ř.do 0,8 m	kus	4,00000	400,00	1 600,00	
30 61160103	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	
31 766670021	Montáž kliky a štítku v č. dodávky kování	kus	4,00000	350,00	1 400,00	
32 766001005	Sanitární p říčky s dveřmi D+M	kus	8,00000	7 750,00	62 000,00	
	1 typový kus = 1x čelní stěna š.1m vč. dveří +1x boční		8,00000			
	stěna : 8					
33 998766201	Přesun hmot pro truhlá řské konstr., výšky do 6 m	%	690,00000	1,00	690,00	

Díl:  771	Podlahy z dlaždic a obklady				21 744,39	
34 771575109	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,  30x30 cm	m2	34,00000	450,00	15 300,00	
35 5977000	Dlaždice 33,3x33,3 - dle vyb ěru dodavatele	m2	38,00000	150,00	5 700,00	
36 998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	248,1 3000	3,00	744,39	

Díl:  776	Podlahy povlakové				15 480,00	
37 776001001	Gumový koberec 8mm  D+M	m	24,00000	630,00	1 5 120,00	
	š. 1m : 6+6+1+4+3+4		24,00000			
38 998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	120,00000	3,00	360,00	

Díl:	781	Obklady keramické				46 057,81		
39 781230121	Obkládání st ěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	72,40000	450,00	32 580,00		
40 597813645	Obklad keramický 20x20 - dodávka ( dle v ýb ěru investora)	m2	80,00000	150,00	12 000,00		
41 998781201	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	492,60400	3,00	1 477,81		
Díl:	783	Nát ěry				2 340,00		
42 783424140	Nát ěr potrubí ÚT do DN 50 mm Z + 2x	m	19,00000	60,00	1 140 ,00		
43 783125530	Nát ěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1x email (	m2	4,00000	300,00	1 200,00		
		zárubn ě)						
Díl:	784	Malby				3 960,00		
44 784195112	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	99,00000	40,00	3 960,00		
		stěny : (6,9+7,2+7,2+5,5+6,9+5,5+3,5+3,5)*1,4		64,68000				
		(3,5*3,9)+(2,8*3,5)+(3,5*1,7)+(2,7*1,7)		33,99000				
		0,33		0,33000				
Díl:	M21	Elektromontáže						
45 210200063	Vým ěna stropního svítidla( vč.dmtz stávajícího)	kus	Obsahuje samostatnáčást výkazu vým ěr!		
46 210110520	Vým ěna vypínače ( vč. dmtz stávajícího) D+M	kus			
							
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00		
								
47 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		

Nabídkový rozpo čet		č.	35/2016						
										
Dodavatel				Odběratel						
					Jméno: Město Slaný					
					IČO: 234877	DIČ:	CZ00234877				
					Adresa: Velvarská 136						
Telefon					Město: Slaný	PS Č:	274 01				
IČO					Telefon:	Fax:					
DIČ				Kont.osoba:						
							
Datum zadání:		Místo stavby:	Rekonstrukce soc. zař. VSH Slaný				
Poznámky:										
		Celkem bez DPH		138 275,00 Kč		
		DPH 15%					-   Kč		
		DPH 21%			29 038,00 Kč		
		Celkem s DPH		167 313,00 Kč		
								
Skl.číslo	Nazev	Typ Pocet  MJ	cena MJ		Celková cena	DPH		
	Rozvod vody a kanalizace									
	HT trubka 100/0,25m	10	ks	35,00	Kč	350,00	Kč	0%		
	HT trubka 100/0,50m	10	ks	55,00	Kč	550,00	Kč	0%		
	HT trubka 40	8	m	49,00	Kč	392,00	Kč	0%		
	HT trubka 50	6	m	52,00	Kč	312,00	Kč	0%		
	Izolace Mirelon 22/9	20	m	7,00	Kč	140,00	Kč	0%		
	Izolace Mirelon 25/9	25	m	8,00	Kč	200,00	Kč	0%		
	KG koleno 100	16	ks	45,00	Kč	720,00	Kč	0%		
	KG koleno 200	6	ks	135,00	Kč	810,00	Kč	0%		
	KG odbočka 200/100	10	ks	239,00	Kč	2 390,00	Kč	0%		
	KG trubka 200	20	m	173,00	Kč	3 460,00	Kč	0%		
	Montážní mazivo	1	ks	70,00 K č	70,00	Kč	0%		
	PPR koleno 20	25	ks	5,00	Kč	125,00	Kč	0%		
	PPR koleno 25	20	ks	7,00	Kč	140,00	Kč	0%		
	PPR nást ěnka 20	12	ks	53,00	Kč	636,00	Kč	0%		
	PPR nást ěnný komplet	4	ks	139,00 K č	556,00	Kč	0%		
	PPR trubka 20	20	m	18,00	Kč	360,00	Kč	0%		
	PPR trubka 25	25	m	26,00	Kč	650,00	Kč	0%		
	Sekání a výkopové práce	1	kpl	25 300,00 K  č	25 300,00	Kč	0%		
	Ostatní materiál	1	kpl	3 500,00 K č	3 500,00	Kč	0%		
	Instalatérské práce	1	kpl	15 380,00 Kč	15 380,00	Kč	0%		
	Celkem						56 041,00 Kč			
	Zařizovací předměty									
	Baterie umyvadlová stojánková	4	ks	794,00 K	č	3 176,00	Kč	0%		
	Pisoár + splachovací senzor	4	ks	8 760,00 K č	35 040,00	Kč	0%		
	Umyvadlo komplet	4	ks	1 026,00	Kč	4 104,00	Kč	0%		
	WC kombi komplet	8	ks	3 178,00	Kč	25 424,00	Kč	0%		
	Instalatérské práce	1	kpl	14 490,00 Kč	14 490,00	Kč	0%		
	Celkem						82 234,00 Kč			

Nabídkový rozpo čet		č.	35/2016							
											
Dodavatel				Odběratel							
					Jméno: Město Slaný							
					IČO: 234877	DIČ:	CZ00234877					
					Adresa: Velvarská 136							
Telefon					Město: Slaný	PS Č:	274 01					
IČO					Telefon:	Fax:						
DIČ				Kont.osoba:							
										
Datum zadání:		Místo stavby:	VSH Slaný							
Poznámky:											
		Celkem bez DPH		38 716,00 Kč		
		DPH 15%						-   Kč		
		DPH 21%			8 130,00 Kč		
		Celkem s DPH		46 846,00 Kč		
										
Skl.číslo	Nazev	Typ Pocet	MJ	cena MJ		Celková cena	DPH		
	Topenářské práce										
	Deskový radiátor											
	VK 22 900/1000 komplet	4	ks	4 587,00 Kč		18 348,00	Kč	0%		
	Cu trubka 15	8	m	75,00 Kč		600,00	Kč	0%		
	Cu trubka 18	6	m	92,00 Kč		552,00	Kč	0%		
	Cu trubka 22	6	m	116,00 Kč		696,00	Kč	0%		
	Cu tvarovky	1	kpl	6 090,00 Kč		6 090,00	Kč	0%		
	Pasta na pájení	1	ks	250,00 K č		250,00	Kč	0%		
	Cín SnAg	1	ks	240,00 Kč		240,00	Kč	0%		
	Ostatní materiál	1	kpl	3 400,00 K č		3 400,00	Kč	0%		
	Topená řské práce	1	kpl	7 540,00 K č		7 540,00	Kč	0%		
	Sekání zdiva	1	kpl	1 000,00 K č		1 000,00	Kč	0%		
	Celkem					38 716,00 Kč