název akce: Rekonstrukce sociálních řzaízení

objekt: v areálu VSH Slaný

Elektroinstalace

Rekapitulace ceny				
					
p.č.			%	základ	cena /Kč/		
1	dodávky zařízení			39 565		
2	doprava dodávek	3,60	39 565	1 424		
3	přesun dodávek	1,00	39 565	396		
4	materiál elektromontážní			20 539		
5	prořez	5,00	3 383	169		
6	materiál podružný	3,00	20 539	616		
7	elektromontáže			10 765		
8	demontáže			500		
9	PPV pro elektromontáže	6,00	31 605	1 896		
10	dodávky celkem			41 385		
11	materiál+výkony celkem			21 325		
12	ostatní náklady			13 162		
13	NÁKLADY hl.III celkem		75 871		

14	kompletační činnost			10 000		
15	revize			3 200		
16	rozpočtová rezerva	7,00	75 871	5 311		
17	NÁKLADY hl.XI celkem			18 511		

18	projekty					
19	NÁKLADY hl.I celkem			0		

20	CENA bez DPH (Kč)			94 382		

název akce: Rekonstrukce sociálních řzaízení

objekt: v areálu VSH Slaný

Elektroinstalace

Soupis položek

p.č.  č.položky   popis položky	mj. množství  cena/mj.	cena celkem

Dodávky zařízení

1	000513581 svítidlo zářivkové  SM ALS136 OP E IP54/T8  22025	ks	6,00	895,00	5 370	
2	000520051 svítidlo přisazené LED Sylvia D2LED-L26U12/130/X.4	ks	2,00	3320,00	6 640	
	000 21W Osmont						
3	000520051 svítidlo přisazené LED AURA3 LED-4L02A10K643/062	ks	8,00	2990,00	23 920	
	HF.000 30W Osmont.4000 21W Osmont					
4	000000000 Rozváděč soc. zařízení	ozn.RMS1.1	ks	1,00	3635,00	3 635	
	součet					39 565	

Materiál elektromontážní

5	000311216 krabice přístrojová KP67/2	ks	6,00	9,31	56	
6	000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	10,00	37,50	375		
7	000410170 spínač automatic+snímač pohybu Tango 3299A-A12100	ks	4,00	1320,00	5 280		
8	000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	4,00	15,30	61		
9	000420001 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	2,00	123,20	246		
10	000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	2,00	15,30	31		
11	000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	6,00	43,40	260	
12	060310046 osouše č rukou SANELA SLO 02E79027	ks	2,00	5168,00	10 336		
13	000101106 kabel CYKY 3x2,5	m	40,00	16,68	667		
14	000101105 kabel CYKY-J 3x1,5	m	60,00	10,30	618		
15	000101305 kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,00	16,91	338		
16	000101005 kabel CYKY-J 2x1,5	m	5,00	9,30	47		
17	000101307 kabel CYKY 5x4	m	25,00	48,60	1 215		
18	000333161 lišta vkládací LH 40x40	m	15,00	33,20	498		
19	000333163 /LH 40x40/ kryt spojovací 8642	ks	6,00	19,00	114		
20	000333167 /LH 40x40/ kryt rohový vn ější 8646	ks	1,00	16,00	16		
21	000435024 jistič LTN-20B-3 3pól/ch.B/ 20A/10kA	ks	1,00	381,00	381		
	součet				20 539		

Elektromontáže

22	210010301 krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	29,60	178	
23	210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	10,00	134,00	1 340		
24	210110091 spínač zapušt ěný v č.zapojení s plynulou regulací	ks	4,00	59,60	238		
25	210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžn ě	ks	2,00	91,85	184		
26	210201001 svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	6,00	269,50	1 617	
27	210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	2,00	269,50	539	
28	210201101 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	269,50	2 156	
29	210990015 montáž spotřebiče do 3kW	ks	2,00	210,00	420		
30	210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	15,00	15,95	239		
31	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	40,00	17,60	704		
32	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,00	17,60	1 056		
33	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	20,00	17,60	352		
34	210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	5,00	17,60	88		
35	210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	25,00	18,90	473		
36	210010105 lišta vkládací úplná pevněuložená do š.40mm	m	15,00	57,60	864		
37	210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	10,00	19,30	193		
38	210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	125,00	125		
	součet				10 765		

Strana 9 z 11

Soupis položek

Demontáže

39   210120452 jistič vč.zapojení 3pól/63A	/dmtž	ks	1,00	500,00	500	
součet					500	

Ostatní náklady

40	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,00	8,40	50	
41	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,00	5,20	31	
42	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	8,40	17	
43	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00	8,40	67	
44	219002212 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm	ks	16,00	45,30	725	
45	219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	60,00	69,60	4 176	
46	219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	12,00	98,30	1 180	
47	219001241 vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/tl.do 0,15m	ks	1,00	103,40	103	
		součet				6 349	

Strana 10 z 11

název akce: Rekonstrukce sociálních řzaízení objekt: v areálu VSH Slan

označení rozvaděče: RMS1.1

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množstv	cena/mj.	cena celkem	

Rozpis rozvaděče RMS1.1

1	000764111	skříň plast do63A 12M/330x317x90 IP30 zapu  VU12NE	ks	1,00	780,00	780	
2	000781128	sběrnice hřeben G3L-1000C-16mm2 3x19vývod vidlice	ks	0,30	395,00	119	
3	000415062	vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00	435,00	435	
4	000434322	jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA	ks	1,00	108,00	108	
5	000434323	jistič LTN-10B-1 1pól/ch.B/ 10A/10kA	ks	1,00	103,00	103	
6	000434325	jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	2,00	103,00	206	
7	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC	ks	1,00	978,00	978	
8	000900005	popisovací štítek	ks	6,00	15,00	90	
9	000900006	výstražná tabulka	ks	2,00	25,00	50	
		součet			2 869	

Rekapitulace rozvaděče

p.č.				cena /Kč/	
1	Materiál nosný			2 869	
2	podružný (%)	####	2 869	86	
3	Materiál celkem				

4	Výroba rozvad ěče (Nh)	####	400	680	
5	Cena za 1 ks				

6	počet (ks)	####			
7	Cena celkem			3 635