DOHODA

mezi smluvními stranami:

Technickou univerzitou v Liberci,

se sídlem:	 	Studentská 2, Liberec I

zastoupenou:	 	Ing.Vladimírem Stachem, kvestorem

IČO:		 	46747885

DIČ:		 	CZ46747885

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx

na straně jedné,						(dále jen pronajímatel)

a

#### ADELANTE, s.r.o

se sídlem:		Hodkovická 52, 460 06 Liberec

zastoupenou:		Michalem Adamem, jednatelem

IČO:			254 13 945

DIČ:			CZ254 13 945

bankovní spojení:	 xxxxxxxxxxxx

na straně druhé						(dále jen nájemce)

V rámci uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi výše uvedenými smluvními stranami, žádá nájemce o souhlas s provedením stavebních prací, zejména s realizací v oblasti elektroinstalačních rozvodů, nad rámec platné stavební dokumentace.

Specifikace prací nad rámec projektové dokumentace:

Slaboproudé rozvody:	objednávkový systém(bez dotekových terminálů a tiskáren)

zabezpečovací systém včetně prvků

telefonní okruh včetně natažení kolejní linky bez koncových přístrojů

televizní okruh bez koncových přístrojů

plošný rozvod zvuku včetně zakončení

kamerový systém bez centrálního PC a jednotlivých kamer

internet a satelitní rozvod bez parabol a koncových přístrojů

RGB led – diodová technologie

Silnoproudé rozvody:		venkovní osvětlení – světla

diskotékový sál – bodové osvětlení, zásuvkové okruhy bar, strop

restaurace – veškeré osvětlení včetně koncových světel

bowling – osvětlení včetně spec. kabeláže

osazení zásuvek na 380 V

pivní zachlazený box – zásuvkové okruhy a teplotní čidla

Vzduchotechnika:		odvod tepla a přívod studeného vzduch  - místnost 01-29

Stavební práce:		zdění baru a příček

kotvení stropních a závěsných konzolí

Pronajímatel souhlasí s provedením výše uvedených prací s tím, že se nebude podílet na úhradě nákladů. V tomto případě půjde o technické zhodnocení stavby a vyrovnání mezi pronajímatelem a nájemcem bude provedeno na základě § 667 odst. 1 občanského zákoníku v souladu s § 29, odst. 3 zákona č. 586/92 Sb.( Zákon o daních z příjmů ).

V Liberci:

………………………….		……………………

pronajímatel				nájemce