VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA SLOŽENÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

| Poř. č. | Ukazatel | Jednotka | I. přípustná míra znečištění s vyústěním do toku | II. přípustná míra znečištění s vyústěním na ČOV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BSK5 | mg.l-1 | 50 | 600 |
| 2. | CHSKCr | mg.l-1 | 120 | 1200 |
| 3. | NL | mg.l-1 | 45 | 700 |
| 4. | RL | mg.l-1 | 1000 | 1200 |
| 5. | pH | - | 6-9 | 6-9 |
| 6. | RAS | mg.l-1 | - | 1000 |
| 7. | extrahovatelné látky / tuky a oleje | mg.l-1 | 10 | 60 |
| 8. 9. 10. | fenoly | mg.l-1 | - | 10 |
| 9. | aniontové tenzidy (MBAS) | mg.l-1 | 1,0 | 10 |
| 10. | nepolární extrahovatelné látky (NEL) | mg.l-1 | 0,2 | 10 |
| 11. | uhlovodíky C10 – C40 | mg.l-1 | 0,2 | 10 |
| 12. | toxické kyanidy | mg.l-1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | celkové kyanidy | mg.l-1 | 0,2 | 0,2 |
| 14. | chloridové ionty | mg.l-1 | 350 | 350 |
| 15. | fluoridové ionty | mg.l-1 | 2,0 | 2,0 |
| 16. | rtuť | mg.l-1 | 0,005 | 0,04 |
| 17. | měď | mg.l-1 | 0,1 | 0,5 |
| 18. | nikl | mg.l-1 | 0,1 | 0,1 |
| 19. | chrom veškerý | mg.l-1 | 0,2 | 0,3 |
| 20. | chrom šestimocný (CrVI) | mg.l-1 | 0,05 | 0,1 |
| 21. | olovo | mg.l-1 | 0,1 | 0,1 |
| 22. | arsen | mg.l-1 | 0,1 | 0,15 |
| 23. | zinek | mg.l-1 | 0,2 | 2,0 |
| 24. | kadmium | mg.l-1 | 0,005 | 0,1 |
| 25. | cín | mg.l-1 | 0,1 | 0,15 |
| 26. | adsorbovatelné organicky vázané halogeny (AOX) | mg.l-1 | 0,005 | 0,2 |
| 27. | teplota odpadní vody | °C | 40 | 40 |
| 28. | sulfan a sulfidy | mg.l-1 | 0,02 | - |
| 29. | železo veškeré | mg.l-1 | 2,0 | - |
| 30. | mangan veškerý | mg.l-1 | 0,5 | - |
| 31. | amoniakální dusík | mg.l-1 | 2,5 | 45 |
| 32. | volný amoniak | mg.l-1 | 0,5 | - |
| 33. | dusík celkový (Ncelk.) | mg.l-1 | 15 | 60 |
| 34. | fosfor veškerý | mg.l-1 | 5,0 | 10 |
| 35. | sírany | mg.l-1 | 300 | 300 |
| 36. | vápník | mg.l-1 | 300 | - |
| 37. | hořčík | mg.l-1 | 200 | - |
| 38. | kobalt | mg.l-1 | 0,1 | 0,2 |
| 39. | molybden | mg.l-1 | 0,1 | 0,2 |
| 40. | vanad | mg.l-1 | 0,1 | 0,15 |
| 41. | selen | mg.l-1 | 0,1 | 0,15 |
| 42. | PAU | (g.l-1 | 10 | 10 |
| 43. | PCB | (g.l-1 | 0,01 | 0,01 |
| 44. | diuron | (g.l-1 | 10 | 10 |
| 45. | DEHP [Di-(2-ethyl hexyl) ftalát)] | (g.l-1 | 10 | 10 |

U vodních děl, jejichž výstavba byla povolena po 01.04.2002 a z nichž jsou odváděny odpadní vody do kanalizace ukončené recipientem je stanoven limit BSK5 – 30 mg.l-1 a NL – 30 mg.l-1.

PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací šesti sloučenin:

fluoranthen, benzo[b]fluoranthen, benzo[k]fluoranthen, benzo[a]pyren, benzo[ghi]perylen a indeno[1,2,3-cd]pyren.

PCB – polychlorované bifenyly (suma kongrenerů č. 28, 52, 101, 138, 153, 180)

Odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečné látky lze vypouštět do kanalizace pro veřejnou potřebu jen s povolením vodoprávního úřadu, tedy Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Obecně zvlášť nebezpečné látky specifikuje příloha č. 1 k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., v platném znění, a bod 7.1 Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu. Jmenovitě pak zvlášť nebezpečné látky určuje příloha č. 1, odstavec C, nařízení vlády
č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Jedná se o tyto látky:

| 1. | Rtuť (chemický prvek rtuť a rtuť obsažená ve všech jejich sloučeninách a slitinách) |
| --- | --- |
| 2. | Kadmium (chem. prvek kadmium a kadmium obsažené ve všech jeho sloučeninách a slitinách) |
| 3. | Hexachlorcyklohexan (HCH) |
| 4. | Tetrachlormethan (CCl4) |
| 5. | DDT (suma izomerů a kongenerů DDT: 1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethan, 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorfenyl)-2-(p-chlorfenyl)ethan, 1,1-dichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl)ethen a 1,1-dichlor-2,2bis(p-chlorfenyl)ethan) |
| 6. | Pentachlorfenol (PCP) a jeho soli |
| 7. | Aldrin (C12H8CI6), dieldrin (C12H8CI6O), endrin (C12H8CI6O) a isodrin (C12H8CI6) |
| 8. | Hexachlorbenzen (HCB) |
| 9. | Hexachlorbutadien (HCBD) |
| 10. | Trichlormethan (chloroform, CHCI3) |
| 11. | 1,2-dichlorethan (EDC) |
| 12. | Trichlorethen (trichlorethylen, TRI) |
| 13. | Tetrachlorethen (perchlorethylen, PER) |
| 14. | Trichlorbenzen (TCB) |

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Adresa odběrného místa: 206-320, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Název / jméno:  Povodí Odry, státní podnik

Identifikace (RČ/DN, IČ):  70890021

Adresa majitele (plátce):  Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26

prohlašuje, že na uvedeném odběrném místě jsou vypouštěny výše uvedené zvlášť nebezpečné látky
do kanalizace pro veřejnou potřebu:*

☐  ANO

☒  NE

* prosím, označte správnou variantu

20-04-2018

V Ostravě dne:

Odběratel (třetí osoba)

Ing. Jiří Pagáč

generální ředitel