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Vážený pan 

P.Kučerák
NEMOCNICE KRNOV
Krnov, 
Czech Republic																	V Brně 07.05.2018
Vážený pane Kučeráku:

Na základě dodaného čerpadla 80 GFHU Vám sdělujeme, že daná oprava je nerentabilní, v případě zájmu prosím o vystavení objednávky

Věc: cena opravy
Na dodaném čerpadle jsme zjistili tyto závady:
spálený motor, prasklý plášť, ložiska, poškozená MU, vývodky, příložky, kabel, rotor,atd.
Cena opravy je v ceně nového čerpadla
Cena nového čerpadla: 76.100,- bez DPH

CELKEM: 	76.100,- Kč bez DPH

[bookmark: _GoBack]POZOR , pokud bude objednáno čerpadlo, nebude účtován poplatek za přepravu, demontáž a posouzení stavu. Zatím skladem 1ks
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Ing.Michal
 JUREČKA, 
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Hněvotín 507
783 47 HNĚVOTÍN
IČ: 
60022299,  DIČ
: 7107015322
Tel.: 775697259   mail: info@akcnicerpadla.cz
www.akcnicerpadla.cz
)Ceny bez DPH, Termín dodání: ihned

V ceně není zahrnuto: doprava ZDARMA

Děkujeme za přízeň					
Michal Jurečka
jednatel
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tel: +420 775 697259
Lidická 700/19, 602 00 Brno – Veveří
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e-mail: info@water-ts.cz
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Provozovna Česká Lípa: 
U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, 
tel: 775 285 766, 
e-mail: 
ceskalipa@water-ts.cz
Provozovna Olomouc: 
Pasteurova 143/13a, 779 00 Olomouc,
tel: 775 972 352, 
e-mail: 
olomouc@water-ts.cz
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