|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ROZPOČTU ZTI** | |  |  |
| **Stavba :** | **Navýšení kapacity ZŠ Vratislavice n/N.** |  | **201609** |
|  |  |  |  |
| **Objekt:** | **SO – 01 Hlavní budova - Změna č. 2, přeložka vodovod. potrubí** | **JKSO** |  |
| **Část:** | **D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace** | **EČO:** |  |
| **Objednatel:** | **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou** | **Zpracoval:** | **Jaroslav Košek** |
| **Zhotovitel:** | **INVESTING CZ spol. s r.o.** | **Datum:** | **10.5.2018** |
|  |  |  |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |  |
| 1 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Zdravotně technické instalace** |  |  |
|  |  |  |  |
| **800-721** | **Kanalizace** | **0,0** |  |
| **800-722** | **Vodovod** | **16 390,0** |  |
| **800-721** | **Součet** | **16 390,0** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR ZTI** | | |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | **Navýšení kapacity ZŠ Vratislavice n/N.** |  |  |  | **201609** |
| **Objekt:** | | **SO - 01 Hlavní budova - Změna č. 2, přeložka vodovod. potrubí** |  |  | JKSO: |  |
| **Část:** | | **D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace** |  |  | EČO: |  |
| **Objednatel:** | | **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou** |  |  | Zpracoval: | **Jaroslav Košek** |
| **Zhotovitel :** | | **INVESTING CZ spol. s r.o.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zdravotně technické instalace** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **722 Vodovod** | |  |  |  |  |
|  | 13-0803 | Demontáž potr.ocel. závit do DN 50 | m | 13 | 76 | 988 |
|  | 15-1901 | Oprava - propojení stávajícího potrubí ocel. DN 50 | ks | 2 | 750 | 1 500 |
|  | 17-4003 | Potrubí z trub ocel. závitových (nové), DN 50 | m | 13 | 887 | 11 531 |
|  | 18-1231 | Izolace potrubí návleková tl. 6-10mm do DN 53 | m | 13 | 97 | 1 261 |
|  | 23-2044 | Kulový kohout DN 50 | ks | 1 | 1 110 | 1 110 |
|  |  |  |  |  |  | **16 390** |
|  |  |  |  |  |  |  |