SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky ČSN EN ISO 9001:201 6 Příloha č. 1 specifikace

Cenová nabídka č. 18291

(uveďte prosím v případné objednávce)

ROTINA 420 / 420 R (HETTICH)

Universální chlazená a nechlazená stolní centrifuga

Výkyvné, úhlové, MTP a cyto rotory

Max. objem 4 x 600 ml, Max. RPM 15 000, max. RCF 24 400

Standardně s ovládacím 'C panelem1 s pamětí pro 98 programů, chlazená i nechlazená verze.

* max. otáčky 15000 ot/min (= 24 400 g) s rotorem 4790-A
* max. kapacita 4 x 600 ml s rotorem 4784-A
* kapacita 72 zkumavek (15 ml, 17 x 100 mm) s rotorem 4784-A
* závěsy se single-hand clamp lock (rotor 4784-A)
* automatické zamykání a odemykání víka
* nový ovládací C panel s otočným knoflíkem
* paměť pro 98 programů
* 9 rychlostí rozběhu a brzdění
* teplotní rozsah -20 až +40 °C, za příplatek do +90 °C
* bezúdržbový indukční motor
* mikroprocesorové řízení
* výměnné rotory s automatickou identifikací
* automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)
* membránová klávesnice

■4a 8místné cytorotory včetně cytopříslušenství k dispozici

|  |  |
| --- | --- |
| **katalogové číslo** | **typ** |
| 4706 | Rotina 420 R chlazená |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ks** | **typ rotoru, adaptéru** | **kapacita** | **max. ot/min** | **hodnota g (RCF)** |
| **1** | **4784-A rotor výkyvný** | **72 x 15 ml** | **4800** | **4740** |
| 4 | 4780 | závěs do rotoru 4784-A (kruhový) | | |
| 4 | 4770 | adaptér pro 5 falkonek 50 ml do závěsu 4780 | | |
| 4 | 4769 | adaptér pro 13 falkonek 15 ml do závěsu 4780 | | |
| 4 | 4782 | závěs do 4784-A pro 4 MTP /1 SPE plate/1 DWP | | |
| **1** | **4790-A rotor úhlový** | **30 x 0,2 -2 ml** | **15000** | **24400** |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena celkem za sestavu | **221 700,00 Kč** |
| DPH 21% | 46 557,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 268 257,00 Kč |

Obchodní podmínky:

Jsou stanoveny smlouvou

Vídeňská 1398/124,148 00 Praha 4, Czech Republic Telefon: +420 261 009 111, Fax: +420 244 470 745 [www.schoeller.cz](http://www.schoeller.cz), [mail@schoeller.cz](mailto:mail@schoeller.cz), [servis@schoeller.cz](mailto:servis@schoeller.cz)

IČO: 250 65 939, DIČ: CZ250 65 939 registrace v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 46662