SCHOELLER INSTRUMENTS, s. r. o.

Prodej a servis laboratorní techniky ČSN EN ISO 9001:201 6 Příloha č. 1 specifikace

Cenová nabídka č. 18291

(uveďte prosím v případné objednávce)

ROTINA 420 / 420 R (HETTICH)

Universální chlazená a nechlazená stolní centrifuga

Výkyvné, úhlové, MTP a cyto rotory

Max. objem 4 x 600 ml, Max. RPM 15 000, max. RCF 24 400

Standardně s ovládacím 'C panelem1 s pamětí pro 98 programů, chlazená i nechlazená verze.

- max. otáčky 15000 ot/min (= 24 400 g) s rotorem 4790-A

- max. kapacita 4 x 600 ml s rotorem 4784-A

- kapacita 72 zkumavek (15 ml, 17 x 100 mm) s rotorem 4784-A

- závěsy se single-hand clamp lock (rotor 4784-A)

- automatické zamykání a odemykání víka

- nový ovládací C panel s otočným knoflíkem

- paměť pro 98 programů

- 9 rychlostí rozběhu a brzdění

- teplotní rozsah -20 až +40 °C, za příplatek do +90 °C

- bezúdržbový indukční motor

- mikroprocesorové řízení

- výměnné rotory s automatickou identifikací

- automatický přepočet otáček na odstředivou sílu (g)

- membránová klávesnice

■4a 8místné cytorotory včetně cytopříslušenství k dispozici

| katalogové číslo | typ |
| --- | --- |
| 4706 | Rotina 420 R chlazená |

| ks | typ rotoru, adaptéru | kapacita | max. ot/min | hodnota g (RCF) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4784-A rotor výkyvný | 72 x 15 ml | 4800 | 4740 |
| 4 | 4780 | závěs do rotoru 4784-A (kruhový) |  |  |
| 4 | 4770 | adaptér pro 5 falkonek 50 ml do závěsu 4780 |  |  |
| 4 | 4769 | adaptér pro 13 falkonek 15 ml do závěsu 4780 |  |  |
| 4 | 4782 | závěs do 4784-A pro 4 MTP /1 SPE plate/1 DWP |  |  |
| 1 | 4790-A rotor úhlový | 30 x 0,2 -2 ml | 15000 | 24400 |

| Cena celkem za sestavu | 221 700,00 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 46 557,00 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 268 257,00 Kč |

Obchodní podmínky:

Jsou stanoveny smlouvou

IČO: 250 65 939, DIČ: CZ250 65 939 registrace v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 46662

Vídeňská 1398/124,148 00 Praha 4, Czech Republic Telefon: +420 261 009 111, Fax: +420 244 470 745 www.schoeller.cz, mail@schoeller.cz, servis@schoeller.cz