| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  | Datum: 20. 4. 2018 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Konstrukční úpravy stávající ocelové konstrukce a její nové osazení na pozemek, zpevněná příjezdová komunikace a oplocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  | Příloha ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  | Příloha ZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Neodpovídající položka montáže ocelové konstrukce v rozpočtu. Popis a zdůvodnění změny: Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č.45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č.47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení. Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg. Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t. x 21 000,-Kč = 222 453,-Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269 168,-Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: investor ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím ………………………………………….. Ing. Petr Vinklárek # Stanovisko projektanta stavby: Při přípravě projektové dokumentace pro přemístění OK z Libušína do areálu VMP ve Frenštátu pod Radhoštěm došlo při zpracovávání rozpočtu k chybě, kdy rozpočtář k položce 46 – dodávce nového ocelového materiálu pro stavbu haly, neuvedl položku montáže hmotnosti 10 593 kg ocelové konstrukce, což činí v rozpočtových soutěžních cenách 222 453,-Kč bez DPH. Ani při mé kontrole PD před odevzdáním, ani při odevzdání, ani při opakovaném výběrovém řízení na zhotovitele stavby se na tuto chybu nepřišlo, přestože zúčastněné firmy několik nedostatků uvedly a v rámci výběrového řízení se tyto položky do rozpočtu doplnily. Bez této chybějící sumy není montážní firma schopna dílo zrealizovat. ………………………………………….. Bc. Dana Hauerlandová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: specifikace provedených prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | RADEKOV spol. s r.o./IČ:41035933 |  |  |
| Změnový list vystavil: | Ing. Pavel Maceček |  |  |
| Datum: | 20. 4. 2018 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Neodpovídající položka montáže ocelové konstrukce v rozpočtu. Popis a zdůvodnění změny: Na základě kontroly PD před zahájením montážních prací bylo zjištěno, že montážní položky v rozpočtu neodpovídají tonáži ocelové konstrukce z kusovníku uvedeného v Projektové dokumentaci. Dle kusovníku je celková hmotnost ocelové konstrukce haly 67 487 kg. Oproti tomu součet montážních položek v rozpočtu činí 56 894 kg. Jedná se o položku p.č.45 – 48 137 kg, což je montáž nových ocelových prvků a prvků ze stávající haly bez vaznic a zastřešení, a o položku p.č.47 o výměře 8 757 kg zahrnují montáž vaznic a zastřešení. Rozdíl mezi celkovou hmotností ocelové konstrukce a montáží činí 10 593 kg. Finančně vyjádřeno se jedná o 10,593 t. x 21 000,-Kč = 222 453,-Kč bez DPH. Celkově s DPH tato částka činí 269 168,-Kč. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 3 |  | Počet připojených výkresů: 0 |  |
| Cena méněprací bez DPH : 0,- Kč |  | Cena víceprací bez DPH : 222.453,- Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH : |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: / |  |
| 222.453,- Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Ing. Milan Gesierich |  | Ing. Antonín Hadač |  |
| Datum: 20. 4. 2018 |  | Datum: 20. 4. 2018 |  |

Ověřil:

Schválil: