P ř íloha č.1c

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb na akci :
"ÚP v Chrudimi-oprava střešního pláště hlavní budovy"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pol. č. | Rozpis prací | cena bez DPH |
|  | **Konstrukce pokrývačské + doplňky hlavní****střecha plocha 447m2** |  |
| 1 | vyčištění podkladu 447m2 | 6705 |
| 2 | D+M penetrace podkladu 447m2 | 18327 |
| 3 | D+M SBS pásu min. tl.5mm s posypem 514 m2 | 144948 |
| 4 | demontáž a zpětná hromosvodu 30m | 1900 |
| 5 | přesun hmot budova do 25m | 16560 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Ostatní práce** |  |
| 1 | zajištění kotevní body a jištění pracovníků | 5400 |
| 2 | zajištění bezpečnosti pod střechou - zábrany | 3500 |
| 2 | doprava | 3000 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **nabídková cena celkem bez DPH** | 200340 |
|  | **DPH 21%** | 42071 |
|  | **nabídková cena celkem s DPH** | 242411 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |