Příloha č. 4 Výzvy

SUNO s.r.o., Havlíčkova 22	IČ 60754516 DIČ CZ60754516

796 01 Prostějov 	 tel. ............................, e mail …………………

http://www.suno.cz

Návrh rozpočtu na provedení nátěru únikového požárního schodiště na

z

objektu Finančního úřadu - Územní pracoviště v Prostějově

Plocha únikového schodiště, včetně proroštů ocelových konstrukcí a zábradlí: 179 m2 -

Očištění, obroušení smirkovými kotouči pomocí úhlových brusek 179m2 x 128,-Kč 	22 912,-Kč

- Dvojnásobný nátěr jednovrstvou vysokosušinovou dvousložkovou polyuretanovou barvou U 2068 - materiál + práce: 179m2	x 198,- Kč 	 35 442,-Kč

- Použití 4 závěsů provazové sedačky x 2	400,- Kč 	 9 600,-Kč

- Krytovací práce, odklizení odpadu, lešení - lehké AI p ř enosné - žeb ř íky, doprava, aj

7 600,-Kč

Přesun hmot	6 000,-Kč

- Prorošty - nové, různých velikostí: 15,352m2	x 1 890,- Kč 	29 015,-Kč

- Demontá starých a m,ontáž nových proroštů:	15,352m2 x	220,-Kč	3 377,-Kč

Celková cena bez DPH 21 % 	113 946,- Kč .

DPH 21% 	23 929,- Kč

Celková cena s DPH 21% 	137 875,- Kč

Polyuretanové dvousložkové barvy mají vysokou životnost a odolnost proti povětrnostním a chemickým vlivům, a proto se více používají v průmyslu a stavebnictví.

- případě použití holandských barev se cena materiálu zvýší o cca 10 000,- Kč.

- případě použití syntetických barev se cena sníží o 10 000,- Kč, ale životnost klesne minimálně na polovinu.

Práci budou provádět pracovníci s odpovídající kvalifikací a platným průkazem pro práci ve výškách.

V Prostějově dne 19. 03. 2018

………………… - jednatel