Ing. Tomáš Lebr	Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný	07/2016	
	Oprava elektroinstalace společných prostor		

SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁL Ů

		Ref. číslo			Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem	
Pol.č.	Název	materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč	
A.	Rozvaděče								
A.1   Elektroměrový rozvad ěč RE24								
Elektroměrový rozvd ěč pro 9 elektroměrů, zapuštěný, OCEP, IP40/20 v							
provedení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce obsahující:								
Skříň - rám s dve řmi a s elektroměrovými pozicemi a s podružnou	částí	1	kpl	19 997,00	950,00	20 947,00	20 947,00	
Jistič	B25/3		2	ks	412,00	97,00	509,00	1 018,00	
Jistič	B20/3		1	ks	398,00	97,00	495,00	495,00	
Jistič	B20/1		5	ks	121,00	52,00	173,00	865,00	
Jistič	B16/1		1	ks	87,00	52,00	139,00	139,00	
Připojení, zprovoznění								
Elektroměrový rozvad ěč RE24 - celkem							23 464,00	
A.2   Elektroměrový rozvad ěč RE25								
Elektroměrový rozvd ěč pro 9 elektroměrů, zapuštěný, OCEP, IP40/20 v							
provedení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce obsahující:								
Skříň - rám s dve řmi a s elektroměrovými pozicemi a s podružnou	částí	1	kpl	19 997,00	950,00	20 947,00	20 947,00	
Jistič	B25/3		2	ks	398,00	97,00	495,00	990,00	
Jistič	B20/1		6	ks	121,00	52,00	173,00	1 038,00	
Jistič	B16/1		1	ks	87,00	52,00	139,00	139,00	
Připojení, zprovoznění								
Elektroměrový rozvad ěč R25 - celkem							23 114,00	
A.3   Rozvaděč společné spotřeby RS24 - podružná část RE24								
Jistič	B16/3		1	ks	357,00	97,00	454,00	454,00	
Jistič	B16/1		2	ks	87,00	52,00	139,00	278,00	
Jistič	B10/1		3	ks	98,00	52,00	150,00	450,00	
Jistič	B6/1		2	ks	125,00	52,00	177,00	354,00	
Proudový chráni č 25/4/0,03/AC		1	ks	751,00	131,00	882,00	882,00	
Zásuvka 230V/16A vestavná		1	ks	115,00	75,00	190,00	190,00	
Síťový zdroj DT 4 FP 672 49		1	ks	1 450,00	97,00	1 547,00	1 547,00	
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks	18,00	52,00	70,00	70,00	
Připojení, zprovoznění								
Rozvaděč společné spotřeby RS24  - celkem							4 225,00	
A.4   Rozvaděč společné spotřeby RS25 - podružná část RE25								
Jistič	B10/1		2	ks	98,00	52,00	150,00	300,00	
Jistič	B6/1		2	ks	125,00	52,00	177,00	354,00	
Kombinovaný proudový chráni  č OLE-10B-1N-030AC		1	ks	1 066,00	52,00	1 118,00	1 118,00	
Zásuvka 230V/16A vestavná		1	ks	115,00	75,00	190,00	190,00	
Síťový zdroj DT 4 FP 672 49		1	ks	1 450,00	97,00	1 547,00	1 547,00	
Připojení, zprovoznění								
Rozvaděč společné spotřeby RS25  - celkem							3 509,00	
A.5   Rozvaděč RB typ 1		1	ks					
Položky pro 1 ks:								
Bytová rozvodnice 14 modul ů zapuštěná s plnými dve řmi vč. krytů	1	kpl	582,00	210,00	792,00	792,00	
Jistič	B10/1		8	ks	98,00	52,00	150,00	1 200,00	
Jistič	B6/1		1	ks	125,00	52,00	177,00	177,00	
Proudový chráni č 25/2/0,03/AC		1	ks	751,00	131,00	882,00	882,00	
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks	18,00	52,00	70,00	70,00	
Spojovací a montážní materiál v  č. mont.		1	kpl	165,00	171,00	336,00	336,00	
Připojení, zprovoznění								
Rozvaděč RB typ 1 - celkem za		1	ks				3 457,00	
A.6   Rozvaděč RB typ 2		11	ks					
Položky pro 1 ks:								
Bytová rozvodnice 14 modul ů zapuštěná s plnými dve řmi vč. krytů	1	kpl	582,00	210,00	792,00	792,00	
Jistič	B16/1		5	ks	87,00	52,00	139,00	695,00	
Jistič	B10/1		4	ks	98,00	52,00	150,00	600,00	
Proudový chráni č 25/2/0,03/AC		1	ks	751,00	131,00	882,00	882,00	
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks	18,00	52,00	70,00	70,00	
Spojovací a montážní materiál v  č. mont.		1	kpl	165,00	171,00	336,00	336,00	
Připojení, zprovoznění								
Rozvaděč RB typ 2 - celkem za		11	ks				37 125,00	
Rozvaděče celkem							94 894,00	

1/6

Ing. Tomáš Lebr				Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný						07/2016		
							Oprava elektroinstalace společných prostor							
								Ref. číslo			Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem		
	Pol.č.						Název	materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč		
	B.						Instalační materiál									
	1.	Spínač jednopólový, řazení 1		10	ks	45,00	41,00	86,00	860,00		
											
2.		č		ř	č									
		Spína		jednopólový,		azení 1/0 (zvonkové tla ítko)		16	ks	46,00	41,00	87,00	1 392,00		
3.	Spína	č	jednopólový	ř	azení 1 IP 44		12	ks	65,00	85,00	150,00	1 800,00		
															
4.	Přepínač střídavý řazení 6 IP 44		4	ks	68,00	85,00	153,00	612,00		
5.	Přepínač křížový  řazení 7 IP 44		1	ks	88,00	92,00	180,00	180,00		
6.	Zásuvka 230V/16A IP 44			2	ks	70,00	119,00	189,00	378,00		
7.	Zásuvka 3x400V/16A N+PE IP44, nást ěnná		1	ks	82,00	108,00	190,00	190,00		
8.	Stropní čidlo pohybu Infra Garde 360 AP		10	ks	444,00	108,00	552,00	5 520,00		
9.	Venkovní čidlo Garde 3100 IR		2	ks	1 276,00	108,00	1 384,00	2 768,00		
10.	Krabice instalační A11 OBO se svorkami WAGO		20	ks	48,00	61,00	109,00	2 180,00		
11.	Krabice rozvodná s ví čkem a svorkovnicí KU 68-1903		8	ks	32,00	108,00	140,00	1 120,00		
12.	Krabice přístrojová KP 67x67		26	ks	6,00	55,00	61,00	1 586,00		
13.	Instalační lišta hranatá LHD 40x40		40	m	41,00	36,00	77,00	3 080,00		
14.	Instalační lišta hranatá LHD 40x20		40	m	23,00	36,00	59,00	2 360,00		
15.	Instalační lišta vkládací LHD 25x20		100	m	21,00	36,00	57,00	5 700,00		
16.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1240		10	m	21,00	27,00	48,00	480,00		
17.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1232		10	m	20,00	26,00	46,00	460,00		
18.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1225		50	m	19,00	25,00	44,00	2 200,00		
19.	Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu		40	ks	75,00	48,00	123,00	4 920,00		
20.	Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabi ci KO100 E		2	ks	231,00	184,00	415,00	830,00		
21.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl	610,00	655,00	1265,00	1 265,00		
		Instalační materiál - celkem							39 881,00		
	C.						Svítidla									
		svítidla vč. zdrojů												
1.	A1 - Svítidlo přisazené strop - TAJFUN LED, 16W, 4000K, 660mm		10	ks	1 600,63	247,00	1 847,63	18 476,30		
2.	B1 - Svítidlo žárovkové POINNT, 1xE27 100W; IP44		20	ks	286,96	237,00	523,96	10 479,20		
3.	C1 - Svítidlo zá řivkové TAJFUN - lineární zá řivka T5 1x28W; IP44		3	ks	1 068,95	257,00	1 325,95	3 977,85		
4.	C2 - Svítidlo zá řivkové TAJFUN - lineární zá řivka T5 2x49W; IP44		1	ks	1 242,24	257,00	1 499,24	1 499,24		
5.	V1 - Svítidlo kruhové žárovkové p řisazené "antivandal" 60W; IP44		2	ks	1 285,37	237,00	1 522,37	3 044,74		
6.	N - Přisazené svítidlo NO - 1x 8W T5; 60 min; IP40		10	ks	1 894,71	227,00	2 121,71	21 217,10		
7.	P - Přisazené svítidlo NO s piktogramem - 1x 8W T5; 60 min; IP40		2	ks	1 894,71	227,00	2 121,71	4 243,42		
8.	OK pro připevnění svítidel			1	kg	450,00	600,00	1 050,00	1 050,00		
9.	Poplatek za likvidaci zdrojů		47	ks	2,50		2,50	117,50		
10.	Poplatek za likvidaci elektroodpadu		46	ks	8,40		8,40	386,40		
11.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl	580,00	650,00	1 230,00	1 230,00		
		Osvětlení - celkem										65 721,75		
	D.						Kabely, vodiče									
	1.	CYKY(J) 3x1,5					382	m	10,00	21,00	31,00	11 842,00		
2.	CYKY(O) 3x1,5					144	m	10,00	21,00	31,00	4 464,00		
3.	CYKY(J) 3x2,5					16	m	15,00	23,00	38,00	608,00		
4.	CYKY(J) 5x2,5					16	m	23,00	24,00	47,00	752,00		
5.	CYKY(J) 4x10					118	m	80,00	33,00	113,00	13 334,00		
6.	J-Y(St)Y 2x2x0,8					30	m	6,00	16,00	22,00	660,00		
7.	J-Y(St)Y 1x2x0,8					197	m	4,00	15,00	19,00	3 743,00		
8.	Vodič CY25 (odhad)				10	m	59,00	23,00	82,00	820,00		
9.	Vodič CY16 (odhad)				50	m	33,00	21,00	54,00	2 700,00		
10.	Vodič CY10					95	m	20,00	19,00	39,00	3 705,00		
11.	Vodič CY6					20	m	12,00	17,00	29,00	580,00		
12.	Prořez						5%					1 033,00		
13.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl	410,00	380,00	790,00	790,00		
		Kabely, vodiče - celkem								33 189,00		
	F.						Domácí telefon									
1.	Tlačítkové tablo 2-BUS KARAT sestavené 8tl. (se stříškou vertikální pod		2	kpl	5 540,00	4800,00	10 340,00	20 680,00		
	omítku)													
															
2.	Telefon domácí 2-BUS ELEGANT (bílý)		16	ks	610,00	221,00	831,00	13 296,00		
3.	Zámek elektrický univerzální (24x250x31 mm)		2	ks	675,00	240,00	915,00	1 830,00		
4.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl	580,00	600,00	1180,00	1180,00		
		Domácí telefon - celkem								36 986,00		

Pozn.: Zvonková tla čítka jsou uvedena v odst. B, kabely jsou v odst. D

2/6

Ing. Tomáš Lebr	Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný						07/2016		
		Oprava elektroinstalace společných prostor							
			Ref. číslo			Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem		
	Pol.č.	Název	materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč		
	G.	Uzemnění (odhad)									
	1.	Zemnící pásek FeZn 30x4		20	kg	29,00	37,00	66,00	1 320,00		
2.	Zemnící drát FeZn 10		7	kg	29,00	33,00	62,00	434,00		
3.	svorka spojovací, křížová SK		4	ks	17,00	67,00	84,00	336,00		
4.	zemnící tyč se svorkou ZT2s		4	ks	382,00	405,00	787,00	3 148,00		
5.	výkop kabelové rýhy š. 35 cm, hl. 60cm, ru čně, tř, horniny 3	20	m		105,00	105,00	2 100,00		
6.	zához kabelové rýhy š. 35 cm, hl. 60cm, ru čně, tř, horniny 3	20	m		85,00	85,00	1 700,00		
7.	úprava povrch ů		30	m2		41,00	41,00	1 230,00		
8.	zatravnění vč. dodání osiva		30	m2		48,00	48,00	1 440,00		
9.	Prořez		5	%				39,00		
10.	Drobný montážní materiál v  č. mont.									
		Uzemnění - celkem							11 747,00		
		Pozn.: Tyto položky budou uplatn ěny pouze v případě, že stávající uzemn ění objektu bude nevyhovující					
	H.	Ostatní práce									
	1.	vysekání a zához drážky 5x3 cm ve zdivu (odhad)		196	m		92,00	92,00	18 032,00		
2.	vysekání a zához drážky 5x5 cm ve zdivu (odhad)		50	m		111,00	111,00	5 550,00		
3.	vysekání a zához drážky 10x5 cm ve zdivu (odhad)		20	m		146,00	146,00	2 920,00		
4.	průraz stěnou do tl. 150 mm		16	ks		54,00	54,00	864,00		
5.	průraz stěnou do tl. 300 mm		38	ks		121,00	121,00	4 598,00		
6.	Obklad stěn SDK předstěnou, jednoduchá konstrukce, desky GKF 15	24	m2		430,00	4 30,00	10 320,00		
7.	Malování schodišt ě - Malba Primalex Plus bez pačok.,1barevná na	380	m2		71,00	71,00	26 980,00		
	schodišti do 3,80m									
											
8.	Omyvatelný barevný nát  ěr soklu schodiště		180	m2		84,00	84,00	15 120,00		
9.	Zednické přípomoce (opravy omítek, zazdění otvorů po demontovaných	5%					14 100,00		
	rozvodnicích, krabicích apod.									
											
10.	Demontáž stávající nevyhovující a nepoužívané in	stalace (odhad)	80	hod		300,00	300,00	24 000,00		
11.	Úpravy slaboproudých rozvod  ů (odhad)		16	hod		300,00	300,00	4 800,00		
12.	koordinace s investorem (odhad)		10	hod		300,00	300,00	3 000,00		
13.	koordinace s ostatními profesemi (odhad)		10	hod		300,00	300,00	3 000,00		
14.	ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky (odhad 5%)	1	kpl		5 000,00	5 000,00	5 000,00		
15.	doprava (odhad)		1	kpl		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
16.	revize (odhad)		1	kpl		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
17.	autorský dozor, dokumentace skut. provedení		1	kpl		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
18.	ekologická likvidace odpadu (odhad)		1	kpl		1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		Ostatní práce - celkem							144 284,00		
										
		SILNOPROUD + DOMÁCÍ TELEFONY CELKEM bez DPH (zaokro uhleno)						426 700,00		
		DPH 15%							64 005,00		
		SILNOPROUD CELKEM vč. DPH							490 705,00		

3/6

Ing. Tomáš Lebr	Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný	07/2016	
	Oprava elektroinstalace společných prostor		

SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁL Ů

					Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem		
Pol.č.	Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč		
A.	Rozvaděče									
A.1   Elektroměrový rozvad ěč RE24									
Elektroměrový rozvd ěč pro 9 elektroměrů, zapuštěný, OCEP, IP40/20								
v provedení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce obsahující:								
Skříň - rám s dve řmi a s elektroměrovými pozicemi a s podružnou	částí	1	kpl						
Jistič	B25/3		2	ks						
Jistič	B20/3		1	ks						
Jistič	B20/1		5	ks						
Jistič	B16/1		1	ks						
Připojení, zprovoznění									
Elektroměrový rozvad ěč RE24 - celkem									
A.2   Elektroměrový rozvad ěč RE25									
Elektroměrový rozvd ěč pro 9 elektroměrů, zapuštěný, OCEP, IP40/20								
v provedení dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce obsahující:								
Skříň - rám s dve řmi a s elektroměrovými pozicemi a s podružnou	částí	1	kpl						
Jistič	B20/3		2	ks						
Jistič	B20/1		6	ks						
Jistič	B16/1		1	ks						
Připojení, zprovoznění									
Elektroměrový rozvad ěč R25 - celkem									
A.3   Rozvaděč společné spotřeby RS24 - podružná část RE24									
Jistič	B16/3		1	ks						
Jistič	B16/1		2	ks						
Jistič	B10/1		3	ks						
Jistič	B6/1		2	ks						
Proudový chráni č 25/4/0,03/AC		1	ks						
Zásuvka 230V/16A vestavná		1	ks						
Síťový zdroj DT 4 FP 672 49		1	ks						
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks						
Připojení, zprovoznění									
Rozvaděč společné spotřeby RS24  - celkem									
A.4   Rozvaděč společné spotřeby RS25 - podružná část RE25									
Jistič	B10/1		2	ks						
Jistič	B6/1		2	ks						
Kombinovaný proudový chráni  č OLE-10B-1N-030AC		1	ks						
Zásuvka 230V/16A vestavná		1	ks						
Síťový zdroj DT 4 FP 672 49		1	ks						
Připojení, zprovoznění									
Rozvaděč společné spotřeby RS25  - celkem									
A.5   Rozvaděč RB typ 1		1	ks						
Položky pro 1 ks:									
Bytová rozvodnice 14 modul ů zapuštěná s plnými dve řmi vč. krytů	1	kpl						
Jistič	B10/1		8	ks						
Jistič	B6/1		1	ks						
Proudový chráni č 25/2/0,03/AC		1	ks						
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks						
Spojovací a montážní materiál v  č. mont.		1	kpl						
Připojení, zprovoznění									
Rozvaděč RB typ 1 - celkem za		1	ks						
A.6   Rozvaděč RB typ 2		11	ks						
Položky pro 1 ks:									
Bytová rozvodnice 14 modul ů zapuštěná s plnými dve řmi vč. krytů	1	kpl						
Jistič	B16/1		5	ks						
Jistič	B10/1		4	ks						
Proudový chráni č 25/2/0,03/AC		1	ks						
Nulová svorkovnice 8 svorek		1	ks						
Spojovací a montážní materiál v  č. mont.		1	kpl						
Připojení, zprovoznění									
Rozvaděč RB typ 2 - celkem za		11	ks						

4/6

Ing. Tomáš Lebr			Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný						07/2016		
						Oprava elektroinstalace společných prostor							
										Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem		
Pol.č.						Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč		
													
	Rozvaděče celkem												
B.					Instalační materiál									
1.	Spínač jednopólový, řazení 1		10	ks						
										
2.		č		ř	č									
	Spína		jednopólový,		azení 1/0 (zvonkové tla ítko)		16	ks						
3.	Spína	č	jednopólový	ř	azení 1 IP 44		12	ks						
														
4.	Přepínač střídavý řazení 6 IP 44		4	ks						
5.	Přepínač křížový  řazení 7 IP 44		1	ks						
6.	Zásuvka 230V/16A IP 44			2	ks						
7.	Zásuvka 3x400V/16A N+PE IP44, nást ěnná		1	ks						
8.	Stropní čidlo pohybu Infra Garde 360 AP		10	ks						
9.	Venkovní čidlo Garde 3100 IR		2	ks						
10.	Krabice instalační A11 OBO se svorkami WAGO		20	ks						
11.	Krabice rozvodná s ví čkem a svorkovnicí KU 68-1903		8	ks						
12.	Krabice přístrojová KP 67x67		26	ks						
13.	Instalační lišta hranatá LHD 40x40		40	m						
14.	Instalační lišta hranatá LHD 40x20		40	m						
15.	Instalační lišta vkládací LHD 25x20		100	m						
16.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1240		10	m						
17.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1232		10	m						
18.	Instalační trubka SUPER Monoflex 1225		50	m						
19.	Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu		40	ks						
20.	Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabi ci KO100 E		2	ks						
21.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl						
	Instalační materiál - celkem									
C.						Svítidla									
	svítidla vč. zdrojů												
1.	A1 - Svítidlo přisazené strop - TAJFUN LED, 16W, 4000K, 660mm		10	ks						
2.	B1 - Svítidlo žárovkové POINNT, 1xE27 100W; IP44		20	ks						
3.	C1 - Svítidlo zá řivkové TAJFUN - lineární zá řivka T5 1x28W; IP44		3	ks						
4.	C2 - Svítidlo zá řivkové TAJFUN - lineární zá řivka T5 2x49W; IP44		1	ks						
5.	V1 - Svítidlo kruhové žárovkové p řisazené "antivandal" 60W; IP44		2	ks						
6.	N - Přisazené svítidlo NO - 1x 8W T5; 60 min; IP40		10	ks						
7.	P - Přisazené svítidlo NO s piktogramem - 1x 8W T5; 60 min; IP40		2	ks						
8.	OK pro připevnění svítidel			1	kg						
9.	Poplatek za likvidaci zdrojů		47	ks						
10.	Poplatek za likvidaci elektroodpadu		46	ks						
11.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl						
	Osvětlení - celkem												
D.						Kabely, vodiče									
1.	CYKY(J) 3x1,5					382	m						
2.	CYKY(O) 3x1,5					144	m						
3.	CYKY(J) 3x2,5					16	m						
4.	CYKY(J) 5x2,5					16	m						
5.	CYKY(J) 4x10					118	m						
6.	J-Y(St)Y 2x2x0,8					30	m						
7.	J-Y(St)Y 1x2x0,8					197	m						
8.	Vodič CY25 (odhad)				10	m						
9.	Vodič CY16 (odhad)				50	m						
10.	Vodič CY10					95	m						
11.	Vodič CY6					20	m						
12.	Prořez 5%					1	kpl						
13.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl						
	Kabely, vodiče - celkem										
F.						Domácí telefon									
1.	Tlačítkové tablo 2-BUS KARAT sestavené 8tl. (se stříškou vertikální		2	kpl						
	pod omítku)												
													
2.	Telefon domácí 2-BUS ELEGANT (bílý)		16	ks						
3.	Zámek elektrický univerzální (24x250x31 mm)		2	ks						

5/6

Ing. Tomáš Lebr		Čp. 1424, 1425 Arbesova, Slaný						07/2016			
			Oprava elektroinstalace společných prostor								
						Materiál	Montáž	Jedn. cena	Celkem			
Pol.č.		Název	Ref. číslo materiálu	Množství	Kč	Kč	Kč	Kč			
4.	Drobný montážní materiál v	č. mont.		1	kpl							
	Domácí telefon - celkem											
	Pozn.: Zvonková tla čítka jsou uvedena v odst. B, kabely jsou v odst. D									
G.	Uzemnění (odhad)										
1.	Zemnící pásek FeZn 30x4			20	kg							
2.	Zemnící drát FeZn 10			7	kg							
3.	svorka spojovací, křížová SK		4	ks							
4.	zemnící tyč se svorkou ZT2s		4	ks							
5.	výkop kabelové rýhy š. 35 cm, hl. 60cm, ru čně, tř, horniny 3	20	m							
6.	zához kabelové rýhy š. 35 cm, hl. 60cm, ru čně, tř, horniny 3	20	m							
7.	úprava povrch ů			30	m2							
8.	zatravnění vč. dodání osiva			30	m2							
9.	Prořez			5	%							
10.	Drobný montážní materiál v	č. mont.										
	Uzemnění - celkem											
	Pozn.: Tyto položky budou uplatn ěny pouze v případě, že stávající uzemn ění objektu bude nevyhovující							
H.		Ostatní práce										
1.	vysekání a zához drážky 5x3 cm ve zdivu (odhad)		196	m							
2.	vysekání a zához drážky 5x5 cm ve zdivu (odhad)		50	m							
3.	vysekání a zához drážky 10x5 cm ve zdivu (odhad)		20	m							
4.	průraz stěnou do tl. 150 mm		16	ks							
5.	průraz stěnou do tl. 300 mm		38	ks							
6.	Obklad stěn SDK předstěnou, jednoduchá konstrukce, desky GKF 15	24	m2							
7.	Malování schodišt ě - Malba Primalex Plus bez pačok.,1barevná na	380	m2							
	schodišti do 3,80m											
												
8.	Omyvatelný barevný nát  ěr soklu schodiště		180	m2							
9.	Zednické přípomoce (opravy omítek, zazdění otvorů po	5%								
	demontovaných rozvodnicích, krabicích apod.										
											
10.	Demontáž stávající nevyhovující a nepoužívané in	stalace (odhad)	80	hod							
11.	Úpravy slaboproudých rozvod  ů (odhad)		16	hod							
12.	koordinace s investorem (odhad)		10	hod							
13.	koordinace s ostatními profesemi (odhad)		10	hod							
14.	ostatní nespecifikované / nepředvídatelné položky (odhad 5%)	1	kpl							
15.	doprava (odhad)			1	kpl							
16.	revize (odhad)			1	kpl							
17.	autorský dozor, dokumentace skut. provedení		1	kpl							
18.	ekologická likvidace odpadu (odhad)		1	kpl							
	Ostatní práce - celkem											
										
	SILNOPROUD + DOMÁCÍ TELEFONY CELKEM bez DPH (zaokro uhleno)									
	DPH 15%											
	SILNOPROUD CELKEM vč. DPH										

6/6