image3

C:\Users\balkova\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image2.jpeg

Dedicated Analytical Solutions

Cenová nabídka

Strana 1/2

Vytvořeno: 9.8.2016

Zákazník:

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

SZPI Praha

XXXXXXXXXXXXXX Platnost nabídky: 31.12.2016

Distributor: MILCOM servis a.s.

Hostivařská 538/56 102 00 Praha 10 Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXXXXX

ST243 Soxtec Labtec Line

Cenová nabídka:

I ***Konfigurace přístroje:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| č.  -O  O | Název | Počet | Cena v EUR bez DPH |
|  |  | ks |  |

Přístroj

60063228 ST 243 Soxtec™ 230V (samostatný přístroj je určen pro 1 9.565,-

stanovení hrubého obsahu tuku)

Přístroj obsahuje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 ks Extraction unit ST243 | |
|  | 1 ks Control Unit 2046 | |
|  | 1 ks Standard accessory kit | |
|  | Obsahuje: | |
|  | 1 ks 10001462 Aluminium cups, 6/set |  |
|  | 1 ks 10001431 Cup holder |  |
|  | 1 ks 00100298 Round Cup Stand |  |
|  | 1 ks 00100166 Cup Tool |  |
|  | 1 ks 10001473 Thimble stand |  |
|  | 1 ks 10001466 Thimble adapter, 26 mm, 6/set |  |
|  | 1 ks 15220018 Cellulose Thimble, 26 mm, 25/set |  |
|  | 1 ks 10002541 Condenser Seal, Viton/Butyl 6 ea/set |  |
|  | 1 ks 60063330 User manual + česká verze |  |
| Cena za přístroj 9.565,- | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. | Příslušenství: (volitelné) |  |
| >cj  -Q  o | Název | Počet Cena v EUR bez DPH ks |
| 15220018 | Celulose Thimble 26x60 mm 25/set 2mm | 1 103,- |
| 15290009 | Cotton, defatted | 1 17,- |
| 60058028 | Hydromatrix, Celite 566 0.3 kg | 1 177,- |
| 60046525 | CELITE 545 400g | 1 55,- |
| 10013301 | FOSS PM kit ST243 Soxtec/2043 | 1 270,- |
| III. | Kalkulace ceny |  |
|  | I. Konfigurace přístroje | 9.565,- |
|  | Instalace a školení |  |
|  | (zahrnuje dopravu a práci technika) | 100,- |
|  | Doprava | 100,- |
|  | Konečná cena | 9.765,- |
|  | Konečná cena v Kč bez DPH (21%) | 263.948,- |

**Dodání a instalace přístroje**

Standardní doba dodání je 6 - 8 týdnů od obdržení řádné závazné objednávky, nebo od podepsání kupní smlouvy. Přístroj je zpravidla zasílán přímo klientovi do daného výrobního závodu, pokud není dohodnuto jinak. Rozbalení a instalace přístroje probíhá výhradně za přítomnosti technika MILCOM servis a.s.

Vypracovala:

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uvedené ceny jsou platné pro rok 2016 a k cenám účtujeme DPH. K přístrojům poskytujeme záruční a pozáruční servis.

Platební podmínky: platba v Kč, zálohová faktura 60% po zaslání závazné objednávky, 40% po instalaci a uvedení do provozu.

Splatnost 14 dní od vystavení faktury.

tel.: + XXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX IČ: 18 628 826

fax + XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX DIČ: CZ18628826