[image: image1.emf]

Příloha č. 1 SMLOUVY O DÍLO
Specifikace předmětu zakázky

k zakázce na služby s názvem:

„INOTECH ČR, spol. s r.o. - Stanovení účinnosti solárních panelů“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 77867/17/61100 účinných ke dni 15. 1. 2018 v rámci projektu s názvem „Vývoj multifunkční solární plastové krytiny“ spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání  a inovace pro konkurenceschopnost, program Aplikace, Výzva I.,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0002340.
Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je konstrukční dořešení modulu multifunkční solární plastové tašky a stanovení účinnosti panelů.

Jedná se o vývoj multifunkčního solárního modulu, který bude umístěn na střechy domů jakožto náhrada klasické střešní tašky. Hlavní výhodnou kromě toho, že bude chránit celou střechu před nepříznivým počasím, musí být i výroba energie pro chod celého domu. Multifunkční solární panel musí sloužit, jak k výrobě elektřiny, tak k ohřevu teplé užitkové vody. Účinnost solárního modulu bude zajišťovat chladící médium, které bude proudit v každém z panelů.
Základní konstrukční návrh rozměrově odpovídá dvěma střešním taškám Tegalit star od společnosti Bramac, tudíž je možné solární moduly zaimplementovat i do stávajících střech. Lze je také jen využít pro část střechy a zbytek doplnit klasickými taškami. 
V rámci této realizace musí být použit SW pro 3D modelování, kdy výstupem musí být komplexní 3D model tvaru plastové solární tašky pro získání komplexní představy o řešení konstrukce tašky. Vnitřní tvar chladících kanálů solární plastové tašky musí být ověřen pomocí simulačního SW na proudění, za účelem získání informace o parametrech proudící kapaliny. Současně musí být solární plastová taška vyrobitelná a to musí být ověřeno pro výrobu technologií vstřikování pomocí simulačního SW.
Zadavatel požaduje:
a) Dořešení konstrukce z hlediska nejvhodnějšího možného průtoku chladicí kapaliny,

b) Dořešení konstrukce z hlediska spojování solárních modulů,

c) Volbu chladícího media s ohledem na jeho vyměnitelnost a recyklovatelnost,

d) Výpočet tlakových ztrát,

e) Výpočty rychlosti proudění a tlaku na stěny solárního modulu,

f) Stanovení vhodného počtu a uspořádání solárních modulů na jeden chladicí okruh,

g) Stanovení účinnosti solárních panelů v různých ročních obdobích s využitím dat z předchozích let (min. 3 roky),
h) Měření průtoku kapaliny u prototypových kusů.
Zadavatel požaduje:

· Příslušný SW s komerční licencí pro splnění předmětu zakázky
· Několikaleté zkušenosti v oblasti solárních technologií

· Zkušenosti s měřením účinnosti solárních panelů

· Empirická data měření výkonu solárních panelů z různých ročních období

· Pravidelné konzultace v českém jazyce

Forma a rozsah výstupů:

· Komplexní 3D model tvaru solární plastové tašky
· Kompletní 3D data ve formátu STEP (IGES, x_t, x_b)

· Zprávu z výpočtů a měření v papírové i elektronické podobě (formát PDF)
[image: image4.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost




[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
