**Příloha souhrnný rozpočet – rozsah prací.**

Rozsah prací:

* vybourání dlažby v celkové ploše 300 m2, včetně vynesení a likvidace suti
* odstranění plechového krytí drážek pro kabeláž
* přebroušení a srovnání podlahy, nivelace a penetrace podkladu
* dodávka dlažby typu Taurus 9 mm x 300 mm x 300 mm včetně soklů (v barevném provedení shodném s částí chodby v minulých letech renovovanou)
* položení dlažby a provedení dilatací, zhotovení soklů,
* obložení schodišťových stupňů a podesty včetně soklů (první a poslední schodišťový stupeň každého ramene bude proveden v odlišném barevném provedení).

Schodiště:

5 schodišťových stupňů – 300 x 160 x 3500 mm

5 schodišťových stupňů – 300 x 160 x 3000 mm

27 schodišťových stupňů – 300 x 160 x 1200 mm

Dlažba 300 m2 x 1 400 420 000,-

5 schodů 300 x 160 x 3500 x 2 950,- 14 750,-

5 schodů 300 x 160 x 3000 x 2 620,- 13 100,-

27 schodů 300 x 160 x 1200 x 1 450,- 39 150,-

Celkem bez DPH 487 000,- Kč