# Tabulka splnění minimálních technických podmínek

Veřejná zakázka č. P17V00000362 , evidenční číslo: Z2017-031517,

„Pořízení zdravotnického vybavení pro Slezskou nemocnici v Opavě, p. o. – 2. etapa“

Číslo spisu: SNO/FMP/2017/01/zdravotnické vybavení SNO – 2. etapa

ČÁST 20 – Rehabilitační přístroje – pohybová terapie

| Minimální technická podmínka | Splnění min. tech. Podmínky ANO/NE | Nabízená hodnota | Odkaz na dokument a na číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění min. technické podmínky najít |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (dodavatel vyplní u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, tj. neplatí pouze ANO/NE) |  |
| stůl pro provádění ergoterapie ruky | ANO |  |  |
| cílené procvičování horních končetin a motoriky prstů | ANO |  |  |
| vhodný pro cvičení pacientů sedících na židli, či invalidním vozíku. | ANO |  |  |
| cvičení vhodné na pravou i levou ruku. | ANO |  |  |
| možnost navázat závaží k některým nástavcům. | ANO |  |  |
| minimálně: dorzální flexe, palmární flexe a rotace v zápěstí kloubu, konverze a inverze předloktí, jemná motorika zápěstí a prstů | ANO |  |  |
| podstavec s výškovým nastavením | ANO |  |  |